施工单位项目管理机构设置、工作职责、

主要管理制度

1.1项目部管理人员组成表

| 职务 | 工作责任 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 全面负责本项目 | 陈良宏 |
| 项目副经理 | 协助项目经理管理项目 | 孙建迪 |
| 技术负责人 | 全面负责本项目的技术 | 杨嘉凯 |
| 质量负责人 | 全面负责现场施工质量 | 杨嘉凯（兼职） |
| 安全负责人 | 全面负责现场施工安全 | 赵增峰 |
| 施工员 | 负责现场各项施工 | 王全敏 |
| 安全员 | 负责现场施工安全 | 应焰杰 |
| 质检员 | 现场质量管理、质检资料管理 | 高雅 |
| 专职安全生产 管理人员 | 专职安全管理 | 叶吟啸 |
| 专职安全生产 管理人员 | 专职安全管理 | 王科彧 |
| 专职安全生产 管理人员 | 专职安全管理 | 张丹姻 |

1.2  工作职责

一、项目经理职责

1.负责项目的全面实施工作，严格履行承包合同，确保项目质量目标的实现、安全施工生产、施工进度计划的完成。

2.贯彻企业质量、安全文件，确定项目各部门质量、安全职责，对本项目部质量、安全体系的有效运行和工程质量、安全职责负全责。

3.参加施工组织设计的编制，贯彻施工组织设计，加强落实质量计划。

4.负责配备合理的人员、设备资源、协助质量监督人员的检查、督促。

5.组织召开质量工作会议、处理质量事故和听取业主、监理、顾问单位反映意见。

6.参与对本项目经理部范围内发生的质量、安全事故的原因调查研究分析，负责纠正措施的组织实施工作。

二、技术负责人职责

1.负责工程项目的技术工作，在项目经理领导下，对技术工作和质量体系运行负责；

2.负责施工组织设计的编制和贯彻落实工作，确定施工过程质量管理点，处理项目中发生的技术质量问题。

3.积极应用新技术、新工艺、新材料、新设备，严格遵守传统工艺操作规程，确保工程质量；

4.在应用基本传统方法的基础上，应用先进科学技术手段对工程质量进行检验、测量数据的处理，及时指导生产工作；

5.对项目质量计划、检验和试验计划及重大施工技术方案等文件进行技术交底，处理好技术复核工作。

6.领导工程技术、检验、测试工作机构，监督其完善测试和管理制度，有序开展检验等各项工作。

三、项目副经理职责

1.协助项目经理负责生产施工全过程的生产管理工作。

2.负责贯彻执行业主、监理、总承包及公司下达的生产计划、施工进度。

3.负责本项目工程的施工组织设计方案的贯彻执行。

4.严格按施工组织设计、工程专项方案组织施工生产。

5.负责根据生产状况（计划完成情况与进度目标）合理调配劳动力和设备资源。

6.负责安全生产、文明施工、各类检查与整改措施的落实。

7.负责定期组织生产协调会以及每天生产碰头会。

8.参加甲方或监理公司组织召开的有关工程施工管理的工作会。

9.向项目经理及技术负责人汇报及反映工程生产情况和出现的问题。

10.负责提供索赔依据，协助做好工程索赔工作，参加施工组织设计的编制及讨论。

11.负责职业健康安全工作。

12.负责基础设施与机电设备的管理工作。

四、质量负责人职责

1.负责项目部质量管理工作的具体实施，贯彻落实质量管理工作的方针、政策和法律、法规，健全质量管理机构，制定并完善工程质量的管理制度。

2.负责根据项目质量目标制定实现目标的措施和办法，开展ISO9001质量管理工作。

3.在项目经理、技术负责人的主持下组织协调有关部门和人员对项目的施工组织设计、分项工程施工方案、施工工艺、质量保证措施等进行审核、论证。

4.发生工程质量事故，应立即赶赴现场，召集有关部门和相关责任人，按照“三不放过”原则，进行调查处理，并按规定及时上报。

5.组织交流、推广工程质量工作的典型经验，积极应用“四新技术”，提高全员质量意识。

6.协助项目经理、技术负责人实施三级质量管理责任制，抓好项目质量管理工作。

五、安全负责人职责

1.主持管理和落实安全生产保证体系、文明施工保证体系、消防安全保证体系。

2.对施工现场进行全方位监督检查，纠正不安全行为和改善不安全环境。

3.熟悉各种安全技术措施、规章制度、标准、规定。

4.坚决制止违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为。

5.做好文明施工和安全达标工作管理。

6.参加每周一次文明安全综合值班检查和不定期安全检查，做好检查日志记录。

7.坚持原则，做好系统安全职责范围内的工作。

8.督促做好安全生产中规定资料的记录、收集、整理和保管。

9.加强分包单位安全管理。

10.按职权范围和标准对“三违”行为有关责任人进行处罚。

11.贯彻执行国家及省市有关消防保卫的法规、规定，组织制定和审查施工现场的保卫、消防方案和措施。

12.每天用日检表反映安全问题。

13.收集安全技术交底、安全活动记录，查原始记录及班组日志。

14.验收安全设施及机械安全装置。

15.参加现场生产协调会，在会上报告安全情况和文明施工情况。

16.真实填写安全管理工作日报。

六、施工员职责

1.施工员作为长驻工地代表，直接对工程技术科科长负责，在保证工程质量前提下抓好生产进度，对施工质量负责。

2.在工程技术科科长授权下协调现场有关施工单位的施工问题。

3.遵守施工材料质量制度，严格监督控制进场材料的质量、型号和规格，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，对材料管理引起的质量问题负责，对材料质量做好记录定期上报。严格进场材料的质量。监督班组操作是否符合规范。

4.参与图纸会审和技术交底，配合工程技术科科长安排好每天的生产工作，对班组成员进行全面的技术交底。

5.按规范及标准组织施工，保证进度及施工质量和施工安全。

6.配合工程技术科科长组织工程验收和分项工程质量评定。对因设计或其它变更引起的工程量的增减和工期变更进行签证，并及时调整部署。

7.每周填写上报各种报表，并作好人员的考勤及施工工作记录填写施工日志。

8.组织好施工过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。

9.填写施工进度日志、质量报表、工程进度表、施工过程的各种原始记录、施工责任人签到表、工程领料单等进行核对、整理、收集，保证其完整性、准确性和可追溯性。

10.完成领导交办的其他任务。

七、安全员职责

1.认真贯彻执行国家有关安全工作方针政策、法令、规章制度，并监督检查执行情况，协助领导做好安全工作。

2.参加本单位生产协调会，提出安全生产存在的有关问题，会同有关部门做好新机具、新设备、新工艺、新施工方法的鉴定验收工作。

3.定期与不定期进行安全检查，调查研究安全生产存在的问题，提供有关部门解决，制止违章指挥和违章作业，发现险情有权指令先行停止生产，并立即报告领导处理，对严重事故隐患按规定予以经济处罚。

4.发生死亡、重伤、重大未遂事故后，立即向上级主管部门进行汇报，并参加事故调研会，提出处理意见。

5.组织开展安全评比、奖惩活动，组织推广交流，推动安全工作。

6.负责与分包单位签定文明施工、治安、消防承包责任书。

7.负责现场文明施工、形象宣传、治安、消防、保卫等工作。

8.负责有关治安、消防事故的调查和处理工作。

9.负责工地扰民及民扰问题的处理，现场分包单位的入场教育工作。

10.负责现场消防设备设施的管理，检查现场安全操作、执行情况。

八、质检员职责

1.在质量安全科科长的领导下，负责整个施工过程中的质量和计量工作。

2.严格按照施工组织设计规定的质量要求，并按施工规范、质量标准搞好计量控制和检测工作。

3.认真实施“三工序”管理，严格工序交接制度，对重点工序实施重点监 督管理。 做好自检、复检、终检的“三检”工作，隐蔽工程验收按规定会同设计单位及建筑单位和监理单位做好验收签证工作。

4.在施工过程中，依据现行建筑工程质量检验评定标准，对单元、分部分项及单 位工程进行质量验评，认真填写质量验评定记录表。

5.参与原材料、半成品、成品及各类制品的进场验收。

6.监督施工班组进行质量自检，对发现的问题及时提出整改要求。

7.在工程施工中，对分部分项工程存在的质量问题，可行使质量否决权， 实行监督整改。

8.负责工程全过程中施工机械、材料、设备、计量级配、耗用材料的自检 或送检工作。

九、专职安全生产管理人员职责

1.负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录。

2.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况。

3.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处。

4.对工地现场存在的安全隐患有权责令立即整改。

5.对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告。

6.依法报告生产安全事故情况。

1.3 项目部行政管理制度

1.3.1 项目部办公与考勤制度

1  总则

1.1  为规范项目部办公管理,使各项管理工作标准化、制度化，创造文明、和谐的办公环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于项目部各部门及全体员工。

2  办公管理

2.1  员工上班应统一穿着公司工作服，仪表应保持整洁、大方、得体。

2.2  办公时间员工应坚守工作岗位，需暂时离开时应与部门负责人或同事告知。

2.3  注意保持整洁、良好的办公环境，上班时间不得游戏，不要聊天、高声喧哗。

2.4  办公时间（含中餐）员工不得饮酒。如遇特殊情况应提前向部门负责人汇报。

2.5  使用电话应注意礼仪，语言简明。适时调整手机铃声，办公区域内适当调低，会议中应取消铃声。

3  工作时间

项目部实行每周6天，每天7小时工作日制度。上班时间一般为8：00-11：00，13：00-17：00。机动作业的工作岗位安排轮休，保证每周一天的休息日。

4  考勤制度

4.1  员工上下班实行考勤制度。超过上班时间10分钟以上为迟到，提前下班时间15分钟以上为早退。若因故不能按时上班，应及时填写请假单报本部门负责人签字，然后送项目部办公室备案。员工应严格遵守作息时间，按时上下班。

4.2  项目部办公室每月月初对上月考勤情况进行汇总，作为核发工资、奖金的依据。

4.3  员工在工作时间内外出公干，应征得部门负责人同意。

4.4  缺勤处理办法详见项目部《奖惩管理制度》。

4.5  员工旷工及处理办法：

（1）旷工情形

①提供虚假病假证明骗取休假的；

②未经主管部门或主管领导批准，擅自离岗休假的；

③上班时间擅自脱岗，办私事或拒绝工作的；

④因本人违法乱纪，被公安机关审查、拘留、传讯不能执行正常工作的。

⑤迟到30分钟以上的。

（2）旷工处理办法

详见《奖惩管理制度》。

5  附则

5.1  本制度由项目部办公室负责解释。

5.2  本制度自开工之日起实施。

# 1.3.2  项目部奖惩管理制度

1  总则

1.1  为明确奖惩的依据、标准、权限及程序，形成良好的奖惩机制。

激发员工的积极性和创造性，更好地规范约束员工的行为，保障项目部各项规制度良好运行，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于项目部各部门及全体员工。

2  奖惩原则

2.1  奖励

（1）有下列情况，公司将予以奖励：

①为项目部创造显著经济效益；

②为项目部挽回重大经济损失；

③在工程创优创杯活动中作出重大贡献；

④节假日经常加班，并取得显著效果者

⑤满足项目部设立的其它奖励条件者；

2.2  处罚

（1）对有下列行为之一者，项目部将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等给予处罚（不排除犯有下列行为之外的过失也会受到处罚）：

①不遵守公司及项目部各项规章制度；

②不服从工作分配；

③工作态度不认真，没有完成工作任务；

④玩忽职守而造成事故或损失；

⑤违反社会治安管理法规等。

（2）处罚的类型包括：

① 通报批评；

②经济处罚；

③降级；

④辞退。

（3）员工行为触犯刑律，被依法追究刑事责任，或严重违反公司及项目部规章制度造成不良后果的，项目部将上报公司，按公司相关规定处理。

3  惩罚措施

3.1  奖励

（1）加班费：夜班30元/人·夜；

（2）其他奖励标准根据具体情况另定。

3.1  惩罚

详见《惩罚措施一览表》。

惩罚措施一览表

| 序号 | 类别 | 行为 | 惩罚措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行政处惩 | 经济处惩 | 备注 |
| 1 | 着装 | 上班时间未按规定着装 | / | 50元/次 |  |
|  |  | 进入施工现场未戴安全帽 | 通报批评 | 50元/次 |  |
| 2 | 办公 | 上班时间做与工作无关事情 | / | 50元/次 |  |
|  |  | 下班后未关闭电脑 | / | 20元/次 |  |
|  |  | 办公区域大声喧哗，干扰他人工作 | / | 20元/次 |  |
|  |  | 办公室不整洁、文件未及时整理收藏，随意摆放 | / | 20元/次 |  |
| 3 | 考勤 | 上下班未考勤签到 | / | 50元/次 |  |
|  |  | 代人或授意代人考勤签到 | 通报批评 | 50元/次 |  |
|  |  | 迟到10分钟以上 | / | 50元/次 |  |
|  |  | 早退15分钟以上 | / | 50元/次 |  |
|  |  | 一个月内迟到、早退达到三次及以上 | 通报批评 | 50元/次 |  |
|  |  | 旷工3天以内（含） | 通报批评 | 50元/天 |  |
|  |  | 连续旷工3天以上或全年累计旷工10天及以上 | 辞退 | 清算 |  |
| 4 | 车辆 | 未将车辆停放在指定车位 | / | 50元/次 |  |
|  |  | 未经许可擅自将公司车辆外借他人 | 通报批评 | 200元/次 |  |
|  |  | 车辆违章超过每月2次或全年超过5次 | 通报批评 | 自行承担违章罚款 |  |

4  附则

4.1  本制度由项目部办公室负责解释。

4.2  本制度自开工之日起实施。

1.3.3  项目部会议管理制度

1  总则

1.1  为使项目部的会议管理规范、有序，提高会议的行政决策效率，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部各部门及全体员工。

2  会议管理

2.1  项目部安全例会

2.1.1  项目部安全例会，每周至少召开一次，由项目经理主持，项目部全体人员参加，时间不限，地点为项目部会议室。

2.1.2  会议主要内容：讨论、部署项目部贯彻执行上级和公司有关安全生产的文件精神和规定的工作，以及本工程在安全生产上的一些重大问题。

2.1.3  会议内容由安全负责人记录，安全员负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。质安部不定期抽查会议记录及决议执行情况。

2.2  班组安全会议

2.2.1  由班组长负责召开，小组成员参加。在每天上班前15分钟和下班后进行，时间一般5-10分钟，地点由各班组自定。

2.2.2  会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。

2.2.3  会议在各班组交接班记录中进行记录。项目部领导和安全员每月进行定期检查并签字。

2.2  专题性工作会议

由项目部各部门根据实际工作需要和季节性、突发性等情况，可随时召集有关部门、人员召开专题性的工作会议。由召集人负责记录。召集会议的部门对会议决议执行情况进行督促、检查和考核。

2.3  各级领导考察调研会议

项目部各部门在接到相关会议行程通知后立即向项目经理汇报，由项目经理负责会议安排，指定会议主持人员、参会人员。由项目部办公室负责会议记录。

3  会议准备

3.1   一般会议提前一天以上、重要会议提前三天以上，由项目部办公室通知参会人员。通知内容包括：会议时间、地点、主要议题、需要准备的汇报（讨论）材料或资料等。

3.2  参会人员接到通知后，应按要求积极做好参会准备。

3.3  项目部办公室提前做好会场布置、会场设施(投影、电脑、摄像、茶水等)配备及会议资料的准备工作。

4   会议的组织召开

4.1  会议主持人应遵守以下规定：

（1）会前10分钟（重要会议应提前30分钟）到场，检查会务落实情况，做好会前准备。

（2）会议进行中，主持人应根据情况，对议程进行适时必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，确保会议效率。

（3）属讨论、决策性的会议，主持人应引导会议作出结论；对需要集体决议的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未决议的事项应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

4.2  与会人员须遵守以下规定：

（1）准时到会，一般应提前5分钟（重要会议应提前15分钟）到会。

（2）发言简洁清晰、紧扣议题。

（3）遵守会场纪律。

（4）对尚未公布的会议内容，不得对外泄露，否则按泄密论处。

5  会议纪律

5.1  无特殊情况，不得请假，未经请假，不得缺席会议，否则以旷工论处。

5.2  未经主持人或领导同意，不得提前退场，否则以早退论处。

5.3  不得交头接耳或做与会议无关的事项。

5.4  不得随意进出会场。

5.5  与会者应将手机调整至振动和关闭状态，无特殊情况不得在会场内接听电话。

6  会议纪要的整理

6.1  各类会议应确定记录员做好会议记录，记录员由项目部办公室或会议主持人确定。

6.2  会议记录员应不迟于会议结束后二日内将会议纪要整理后上报项目经理或会议主持人。

6.3  会议纪要经审核后发至相关部门或人员。

6.4  会议资料由项目部办公室整理、立卷、存档；其它部门主办的会议，会议资料除各自存档外，并应报项目部办公室备案。

7  附则

7.1  本制度由项目部办公室负责解释。

7.2  本制度自开工之日起实施。

# 1.3.4  项目部接待管理制度

1  总则

1.1  为塑造企业良好形象，树立企业待人接物优良作风，促进接待工作规范有序，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部各部门及全体员工。

2  对外接待原则

对外接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，使客人高兴而来，满意而归。

2.1  平等原则。来宾不论职位高低，都要平等相待，落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。

2.2  对口原则。坚持项目部办公室归口管理与各职能部门对口接待相结合的原则。项目部办公室负责接待工作的统一管理与协调，办理主要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由对口部门或公司总部牵头接待，项目部办公室给予配合。

2.3  节约原则。招待来宾既要热情周到，也要讲究节约，量力而出，反对铺张浪费。不重复宴请，主方陪同人数原则上不多于宾客人数。

2.4  周到原则。坚持“统一高效、规范服务、热情周到”的原则，做到接待程序清晰、接待方式完善，分工明确、热情细致、服务到位、以礼相待。

2.5  保密原则。向来宾介绍情况，注意保守公司秘密，巧妙回避不宜回答的问题。

3  接待分类

贵宾接待：指公司领导重要客人、公司重要客户、外宾或政府部门领导的接待。

业务接待：指与公司或项目部有业务联系的客户的接待。

普通接待：指一般来客的接待。

4   接待方式、标准

4.1  贵宾接待：项目部办公室迎接来宾于会议室（接待室）入座，项目负责人陪客接待，以茶、烟和水果等方式招待，如须就餐由项目负责人或指定专人陪同安排于项目部或酒店就餐。

4.2  普通接待和业务接待：项目部办公室或相关部门人员迎接客户于办公室（接待室）洽谈，项目部办公室或对口部门安排专人陪同，以烟、茶 方式招待。如须安排就餐，由项目部办公室或对口部门安排陪同人员。

5  接待标准

5.1  用餐标准：

（1）贵宾接待50～80元/人·餐（或按公司领导、项目负责人的意见办理） ；

（2）较重要的业务接待40～50元/人·餐 ；

（3）一般（普通）接待30～40元/人·餐 ；

（4）常客及公司驻外员工20元左右/人·餐 。

5.2  住宿标准

按照公司总部相关规定执行。

6   接待礼仪

6.1  要点

（1）见面要主动、热情、礼貌。

（2）接待要主动起迎，问明来意。

（3）安排交谈地点： 根据来客来意和身份，安排适当地点（办公室、接待室、会议室）进行交谈。

（4）手头正忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代接待或另商时间。

（5）切忌让客人久侯而无人问津。

（6）主动、及时帮助客人联络会见人，并将客人引至约定地点等候会面，介绍后再行离开。

6.2  引见

首先向领导介绍客人（单位、职务、姓名），按职务高低，依次介绍一行来客，职务相同，先介绍年纪大的。领导与来宾见面交谈后，对客人原定日程有变化的，与客人共同协商安排。

6.3  行路

（1）陪同客人行路，请客人行于自己右侧；

（2）乘坐车、上下楼梯、电梯要礼让在先，主动开关门；

（3）自己处于主陪地位，应并排在客人旁边，不要落在后边。

8  接待用品准备

8.1  一般接待用品：项目部办公室负责准备香烟、茶水、水果及其它用品等。

8.2  特殊接待用品：如纪念品、礼品等由项目部办公室提出方案，经项目负责人批准后采购。

9  附则

9.1  本制度由项目部办公室负责解释。

9.2  本制度自开工之日起实施。

# 1.3.5  项目部费用开支管理制度

1  总则

1.1  为加强项目部财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部各部门及全体员工。

2  费用管理

2.1  通讯费用

（1）公司原则上不公费配置移动电话。

（2）移动电话话费

项目经理、技术负责人：按实报销；

其他人员：每月补助80元。

话费补助与工资捆绑发放，不另计发。

2.2  差旅费用

出差人员住宿费用应提倡勤俭节约原则，并从严控制出租车费用。非因公外出所产生的住宿、差旅费用不得报销。

2.3   接待费用

接待费用标准按照项目部《接待管理制度》相关内容执行。

3  费用报销手续

各类发票报销手续为：报销人员整理签字→部门负责人审核→项目部办公室审核→项目负责人审核→项目部财务室报公司总部审批、结算。

4  附则

4.1  本制度由项目部办公室负责解释。

4.2  本制度自开工之日起实施。

# 1.3.6  项目部合同管理制度

1  总 则

1.1  为维护公司在各种经济活动中的合法权益和经济利益，建立起依法经营的企业管理制度，通过明确合同管理职责及责任，进一步加强和规范合同管理，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  依据公司法人授权委托书的有关规定，项目部合同管理权限为金额在30万元人民币以下（含30万元）的设备材料采购、施工等合同的签署。

1.3  本办法适用于项目部按授权代表公司作为一方合同主体与其他法人、经济组织、个人之间签订的各类合同。

1.4  项目部合同实行分类管理原则和归口管理办法。

2  合同的分类

3.1  建设工程合同

（1）施工准备的通讯、电源、水源、道路、基建设施等合同。

（2）其他施工合同。

3.2  采购合同

（1）与工程建设项目有关的设备材料采购。

（2）办公用品、劳保用品等低值易耗品的采购。

3.3  技术咨询服务合同。

委托有资质的单位针对工程建设项目提供技术咨询、专题技术调查、造价咨询等合同。

3.4  劳动合同。临时聘用人员的劳动合同。

3.5  其他合同。与项目部办公、管理有关的其他合同。

4  合同的审核

4.1  合同审核实行层级会签制度，并执行会签单制度。

4.2  建设工程合同、与工程建设相关的设备材料采购合同和技术咨询服务合同正式签订前，由承办人员和各相关部门负责人审核后报项目负责人审批。

4.3  办公用品、劳保用品等低值易耗品采购合同、劳动合同及其他合同正式签订前，由项目部办公室审核后报项目负责人审批。

5  合同的签订

5.1　签订合同必须严格遵守《中华人民共和国合同法》。

5.2　签订合同必须统一以项目部名义，必须由项目负责人签字并加盖项目部印章。

5.3　合同承办部门应当根据合同项目指定合同承办人，对合同的订立、履行的程序和履行情况全过程负责。

5.4　在合同订立时，合同承办部门应负责对合同另一方当事人的主体资格和资信状况进行审查。承办人组织合同签订前的谈判，重要的或标的额较大的合同谈判，合同承办部门应组织相关经济技术专业人员参加。

6  合同的履行

6.1  合同一经正式签约后，合同承办人应全过程检查监督履行情况，及时发现并解决履行中的问题，重要情况要作书面备案，并及时向项目部负责人汇报。

6.2  合同变更和解除：因不可抗力或其他特殊原因需要变更或解除合同时，承办部门必须查明原因，并在法律规定的有效期内向签约另一方提出变更或解除理由，共同协商达成一致书面意见后经双方负责人签字认可；不得因单方修改、废止或随意口头变更、解除合同给企业带来违约损失。

7  合同的付款

7.1　合同签订后，按照合同约定需要付款的，由合同承办人根据项目部工程款拨付管理规定负责办理付款手续。

7.2　在合同约定全部条款履行结束后，由承办部门对合同项目质量、后续服务、对方的诚信度及与对方的合作等基本情况进行客观鉴定，并对鉴定结果负责。评审结果符合合同要求的，由承办部门负责办理，具备付款条件的，经项目负责人批准后，由财务支付剩余款。同时，扣取质保金。

7.3　未按规定留足质保金而给企业造成损失的，由合同承办部门和财务负责。

7.4　财务在付款时要对双方的财务手续及付款要件进行审核，确认无误后支付款项。

8　合同争议的处理

8.1　合同发生争议时，应采取协商、调解的方式解决。协商或调解能够达成一致时，应依合同订立程序订立书面协议；协商或调解不能达成协议时，可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决争议。

8.2　合同发生争议时，承办部门应积极进行协商或调解，并及时通知其他部门配合处理争议。

9　合同档案管理

9.1　项目部签订的所有合同由项目部办公室负责归档。

9.2　合同档案内容和要求以项目部档案管理制度为准。

10  附则

10.1  本制度由项目部办公室负责解释。

10.2  本制度自开工之日起实施。

# 1.3.7  项目部印章管理规定

1  总则

1.1  为加强对项目部印章刻制、保管、使用、收回、销毁进行规范管理，从源头上预防项目部印章因使用保管不当引起的经济纠纷，结合公司总部相关规章制度，特制定本规定。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部各部门及全体员工。

2  印章的刻制

由项目部向公司提出刻制项目部印章申请，由公司办公室负责安排刻章，且申请数量只能为一枚。

3  印章的保管和使用

3.1  印章的保管

项目部印章由项目部办公室负责保管。项目部办公室负责对印章使用情况进行登记，正确填写日期，加盖文件名称、批准人、经办人。

印章外带或重要文件用印必须经项目负责人审批。

3.2  印章的使用

使用人填写《项目部印章使用登记单》→项目部办公室审核、盖章（重要文件需项目负责人审批）→项目部办公室记录留档。

4  项目部印章的责任范围

4.1  项目部印章仅用于印章所示项目。

4.2  该章系非经济类用章，不得对外签署合同，仅供项目部与业主单位、监理单位、施工单位等项目参建单位联系工作、制作资料之用。

4.3  用途范围仅限于代建合同规定的管理范围。严禁使用项目部章签订任何经济契约、出具任何性质的欠条和担保。

4.4  任何人不得开具空白介绍信或在空白纸上盖章。

5  封存及销毁

工程结束项目部印章停用时，由项目部办公室负责将印章移交至公司总部封存、销毁。

6  附则

6.1  本规定由项目部办公室负责解释。

6.2  本规定自开工之日起实施。

# 1.3.8  项目部文件收发规定

1  总则

1.1  为规范文件处理程序，避免文件管理混乱，使项目部文件能够清晰、齐全的归档，结合公司总部相关规章制度，特制定本规定。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部各部门及全体员工。

2  发文要求：

2.1   项目部办公室保管的收发文本必须由专人存放，作好发放登记手续。

2.2  每次的发文必须签字齐全，发文日期、编号、主题书写必须正规、清晰、明确，发文本要保持整洁。

2.3  项目部各部门需发一般性文件时，由各部门拟稿，经项目部办公室核稿后，交相关负责人和项目负责人会签同意后正式发文；发重要性文件时，在项目负责人审核后，还须报送至公司总部，经董事长审批同意后发文。

2.4   发文人必须及时将文件发出，如因发文延误或丢失、损坏、签字不全，由发文人负责。

2.5  项目部办公室对所发文件必须整理登记并进行归档。

3   收文要求

3.1  项目部收取发文统一由项目部办公室进行签收并登记，再由项目部办公室向具体签收人分发，并填写文件收发传阅单。

3.2  具体签收人在收文后，根据收文内容性质，交相关负责人或项目负责人批阅后转有关部门阅办。

3.3  各部门收到文件后要及时处理，提高办事效率，并签上姓名和办理意见。传阅文件一般应在1-3天内传阅完毕。

3.4  签收人在接收到文件后，如因没及时向相关负责人汇报，或因签收人管理不善使文件损坏或丢失，而造成损失时，全部责任将由签收人承担。

3.5  每次接收的文件经项目负责人或相关负责人审阅后都必须交于项目部办公室进行存档。

4  附则

4.1  本规定由项目部办公室负责解释。

4.2  本规定自开工之日起实施。

# 1.3.9  项目部工程档案管理制度

1  总则

1.1  为规范工程档案管理，明确工程中有关文件资料的具体工作程序，划分各部门的职责，确保各有关方顺利进行工作，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部各部门。

2  管理内容及要求

2.1  文件资料的接收、分发

（1）对建设方、监理方、质监站等相关单位来文，由项目部办公室登记后发送至相关部门，传阅后由项目部办公室进行收集、分类、归档。

（2）设计院发来的图纸和设计变更，由项目部资料员分类、编号、登记、并留一份原件归档，需发放的报项目负责人批准后按规定的份数分发至相关单位，并做好发放记录台帐，如有需要应及时报送至公司总部。

（3）为避免工程文件资料图纸分发过程中可能出现的错发重发现象，领取部门应指定专人领取并签名。

2.2  版本更新

（1）工程文件、资料、图纸、规范标准等均应做明显状态标识，以确认是否为有效版本。

（2）新接收改版文件、资料、图纸，如是整卷、整册、整袋改版的则在图纸袋上加注版次，如是对前版文件某一张（某几张、某一部分）进行改版的，要在文件袋上清楚的注明将前卷册文件哪一张（哪几张，哪一部分）作废更换。

2.3  图纸资料的补遗和索赔

（1）图纸资料如遇交付清单不符、短缺，难以辩认等问题时，工程部应立即通知设计部门，限期补齐和更换。

（2）如图纸资料未按合同日期提供，资料员应及时报告工程部经理，督促落实。

2.4  图纸不符的处理

收到图纸资料，工程部认为该图纸资料与工程项目不符不能执行时，应注明原因并向项目负责人汇报，由项目负责人安排人员与设计单位协调沟通。

2.5  对单位、分部（分项）工程的有关要求

（1）所有工程资料按单位工程或分部（分项）工程分类，并在工程的施工组织过程中不断补充、完善。单位、分部（分项）工程验收前应组编完毕，并作为验收必要条件，不符合要求者不予验收。

（2）归档文件资料要字迹清晰，图面整洁。编制文件资料应打印或使用黑墨水书写。

（3）工程竣工后档案资料应按要求移交给有关单位和部门，移交单签字齐全后应扫描留档。

（4）工程技术资料的编制流程：工程技术资料应采用国家统一的格式、表格。

（5）工程技术资料应随施工进度同步收集、整理、整编，应做到齐全、准确、真实、可信，不得弄虚作假，对确认归档的资料，不得涂改、删除、更换。

2.6  技术资料（书籍）购买、订阅统一报项目负责人签字后由公司办公室办理，收到后由项目部办公室登记入册。

2.7  档案借阅

（1）公司人员因工作需要借阅资料时，须向项目部办公室办理登记、借阅手续，按期归还。如属项目部重要资料需由项目负责人批准后方可借阅。

（2）公司人员需要复制、复印、摘抄档案内容时，须事先向项目部办公室说明，同意后方能复印、摘录、复制，摘抄内容须经项目部办公室审查无异，方能取走。

（3）外单位借阅档案时，须持单位介绍信，按借阅范围，由项目负责人批准后方可借阅。

2.8  项目部办公室负责每年年底对项目部一年来的所有文件、技术资料进行统一整理、编码、装订、归档。

3  附则

3.1  本制度由项目部办公室负责解释。

3.2  本制度自开工之日起实施。

# 1.3.10  项目部车辆管理制度

1  总则

1.1  为加强项目部车辆管理，保障工作用车需要，确保车辆妥善维护和保养，使车辆管理制度化、规范化，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部各部门及全体员工。

2  车辆使用管理

2.1  出车必须由项目部专职驾驶员驾驶，专人专车。

2.2  平时车辆应停放于项目部指定车位，下班后需开回公司总部或其他地方车辆，应停放在合法停车区域。因任意停放车辆导致的违法处罚、失窃、损毁等，驾驶员需承担相应责任。

2.3  因私用车或借用车辆，由本人提出申请，部门负责人审批，办公室审核，项目负责人同意。发生的一切费用由员工本人承担。

2.4  驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。

3  车辆保养和维修管理

3.1  驾驶员应加强车辆的日常检查、保养，确保车况趋于良好状态。发车前应对车辆进行基本检查（如水箱、机油、刹车、油量、轮胎、灯光系统等），如发现问题应及时保养维修，确保车辆使用安全。

3.2  车辆应勤擦勤洗，乘坐人员应保持车内清洁卫生，严禁携带危险品、污损品上车，保持车内外整洁。

3.3  车辆应定期保养，车辆行驶到规定的公里数后，保养由专车驾驶员提出并填写《维修/保养申请单》，报项目部办公室审批，做好保养记录。

3.4  车辆维修由专车驾驶员提出并填写《维修/保养申请单》，报项目部办公室审批。在维修过程中，项目部办公室和驾驶员应加强监督，确保维修质量，控制维修费用。车辆修复后驾驶员应认真检查车辆，并在修理结算单上签字，项目部办公室应严格审核维修项目和费用。

3.4  出车过程中发生交通事故，驾驶员应及时与项目部办公室联系，并视实际情况就近修理，事后补交《维修/保养申请单》。

4  车辆费用管理

4.1  车辆油费：项目部所有车辆统一用油卡加油，实行一车一卡制度。油卡办理、充值等由公司办公室负责管理，具体参照公司相关制度执行。

4.2  专职驾驶员可根据车辆使用情况，向项目部财务部领取适当备用金。费用报销一般一个月一次，报销程序：驾驶员本人签字→车辆所属部门负责人签字→项目部办公室主任签字→项目负责人签字→项目部财务报销。

4.3  高速公路ETC车载器管理

高速公路ETC车载系统办理、扣费等由公司总部负责管理，具体参照公司相关制度执行。

5  私车公用管理

5.1  在公车调配不足情况下，员工使用私有车辆办理公事，可按相应里程数报销车辆使用补贴和高速公路通行费、停车费等，报销的同时应填写《私车公用情况登记表》。

5.2  根据登记的行驶里程数，按0.8元/公里补贴，高速公路通行费、路桥费按实报销，其他费用自理。

5.3  私有车辆因公出车结束后，使用人到项目部办公室填写《私车公用情况登记表》，项目部办公室负责核实。

5.4  项目部办公室每个月25日前，根据登记表进行汇总统计，填写《私车公用汇总表》和《私车公用费用审批表》并签字确认，经项目负责人审批同意后到公司总部办理报销手续。

5.5  项目部办公室办理报销手续后将费用分发至车辆使用人。

5.6  私有车辆维修、保养费用，以及出车过程中车辆违反交通法造成的罚款和扣分由个人承担。

5.7  私有车辆年检、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续及费用由个人承担。

6  附则

6.1  本制度由项目部办公室负责解释。

6.2  本制度自开工之日起实施。

1.3.11  项目部宿舍管理制度

1  总则

1.1  为了加强项目部员工宿舍安全管理,确保项目部财产及员工财产的安全,给员工创造一个安静、整洁、卫生、舒适的生活环境,结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于项目部住宿员工。

2  宿舍管理规则

2.1  项目部办公室负责分配员工宿舍，员工不得擅自调整。

2.2  宿舍应按要求布置、整理，勤打扫，保持整洁有序，符合规定。

2.3  设宿舍长一名，维持就寝秩序，维护各项公共设施的合理使用。

2.4  出现住宿员工违反本宿舍管理制度情况，宿舍长应立即制止，情节严重者，宿舍长应上报项目部办公室。

2.5  住宿员工有责任维护住宿区所有公共设施（如空调、电视机、卫浴设备、门窗、床铺等）完好；发现损坏应及时告知宿舍长，情况严重的宿舍长应上报项目部办公室。因员工个人原因造成损坏，由员工承担赔偿责任，同时项目部将酌情进行处罚。

2.6  员工退宿（包括调岗、自动辞职、被辞退、开除等），应于离开之日起3天内迁离宿舍，将钥匙上交至项目部办公室，不得借故拖延；住宿者迁出时应将宿舍清理干净，并确保原有设备的完好，如有损坏，应承担相应赔偿责任。

3  宿舍员工行为细则

3.1  住宿员工应严格遵守本制度，服从宿舍长管理。

3.2  换洗衣物应在指定位置晾晒及摆放，不得随意占用公共空间。

3.3  废弃物、垃圾等应自觉清理，不得丢至走廊过道内；室内外不得使用或存放危险、违禁物品。

3.4  节约用水用电，用完随手关闭水源电源开关；使用电视机、计算机应将音量控制在适当范围，以免妨碍他人休息。宿舍内严禁使用大功率电器设备，严禁使用明火。

3.5  员工外出应将宿舍水电、门窗关好，贵重物品应自行保管，避免携入宿舍，违反规定放入宿舍丢失者，责任自负。

3.6  住宿员工发生下列行为之一即取消其住宿资格并进行赔偿处罚：

（1）不服从宿舍长管理；

（2）在宿舍赌博、酗酒、斗殴；

（3）蓄意破坏公用物品或设施；

（4）经常破坏宿舍安宁、屡教不改等。

4  附则

4.1  本制度由项目部办公室负责解释。

4.2  本制度自开工之日起实施。

# 1.3.12  项目部食堂管理制度

1  总则

1.1  为加强项目部食堂的管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量与安全，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部食堂工作人员及全体就餐员工。

2  食堂工作管理

2.1  食堂管理实行“厨师负责制”，即由食堂厨师对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

2.2  食堂食物采购原则上按 10-15元/人·天标准进行，采购应精打细算，数量适宜。每天对采购物品进行记录，按月按销。合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

2.3  需用小餐厅时，须经项目部领导批准同意。用餐标准参照项目部《接待管理制度》。

2.4  食堂提供早餐、中餐和晚餐，标准为四菜一汤，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。

2.5  食堂内新购设备或需设备维修，由厨师向办公室提出申请。食堂内的设备、设施与用具等应定期核对数量，做到摆放整齐有序，干净整治，其他人员未经许可不得擅自使用或借用。

2.6  餐厅要清洁、卫生、通风，桌椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洗；地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。

2.7  餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒一次，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。

2.8  食堂工作人员须待员工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。

2.9  食堂人员应持有健康证，每年必须进行定期身体检查，讲究个人卫生，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。

3  就餐管理

3.1  严格按食堂就餐时间有序进餐，食堂开放时间：

早餐：6：00～8：00；中餐：11：30～12：30；

晚餐：5：30～6：30。

如有不能按时就餐者，应提前与办公室联系。

3.2  非食堂工作人员不得随意使用食堂内设施、材料或自行烧制食物就餐。

3.3  各部门如有来客需在食堂就餐的，3人（含）以下就餐前1小时向办公室申请，3人以上必须提前一天申请。办公室受理来客就餐申请，并负责通知食堂工作人员。

3.4  员工应文明进餐，杜绝浪费。食堂内不得随地吐痰，乱丢食物、垃圾，不得大声喧哗，就餐完毕应将餐具、餐椅有序摆放至指定位置。

4  奖惩规定

4.1  客人（领导）使用项目部小餐厅就餐，奖励食堂工作人员每人50元/桌。

4.2  一年内无食物中毒事故，给予奖励食堂工作人员总额计1000元。

4.3  食堂若发生食物中毒、火灾、设备使用伤害等安全事故，按事故责任认定结果对相关责任人进行处分。

5  附则

5.1  本制度由项目部办公室负责解释。

5.2  本制度自开工之日起实施。

# 1.3.13  项目部门卫管理制度

1  总则

1.1  为保障公司的财产安全，使项目部门卫值勤执行任务有所依据，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部门卫管理人员。

2  工作管理职责

2.1  严格执行项目部员工出入制度。停放于项目部内的车辆，必须按规定位置停放，门卫有权对违规者提出劝阻和督导。

2.2  严格执行接待和会客制度。外部人员进入项目部需到门卫进行登记，经相关接待人员同意后放可放行进入。

2.3  门卫工作时间应集中精神，不干与工作无关的事，不打瞌睡，不串岗、外出，不喝酒，不将熟人带入传达室内，更不能留宿外部人员。

2.4  门卫应忠于职守，着装整洁，待人接物应文明用语、礼貌待人，不借故刁难，以职谋私。

2.5  随时关注监控画面，有可疑情况及时检查并向项目部办公室汇报。经常对监控设施进行清洁、维护，确保设施的正常运行，发现监控设备异常应及时向项目部办公室汇报。

2.6  项目部自动伸缩门平时应该处于关闭状态（留行人通道口），外部人员登记核实后，由门卫开门。

2.7  发现项目部有可疑人员，应立即查问，如有问题及时向项目部办公室汇报。

2.8  夜间须加强巡逻，发现事故苗头或可疑情况，及时处理并报告值班人员或项目部办公室。发现公司内水、电、门窗等设施未关闭或有不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告项目部办公室。

2.9  门卫应熟悉公司周边治安环境，掌握治安、消防等报警电话和消防设施的使用方法。

2.10  门卫接收的项目部快件、报纸，应及时送至相应部门。员工的个人快件，门卫接收后应有序存放，妥善保管，并及时通知本人领取。

2.11  员工的电动车、自行车应有序停放于指定位置，充电应注意安全，电瓶充满后应及时拔掉充电插头。如发生失窃情况，应及时查看监控并报案，造成的经济损失门卫须承担连带责任。

2.12  项目部内的绿化带应经常浇水、修整、除草杀虫，保持植物外观整洁美观，成活率高。及时打扫大门内外及周边环境卫生，保持整洁。

2.13  由门卫保管的钥匙，应随身携带，以防丢失。无关人员不得借用钥匙开门。

3  附则

3.1  本制度由项目部办公室负责解释。

3.2  本制度自开工之日起实施。

# 1.3.14  项目部保洁管理制度

1  总则

1.1  为规范项目部保洁员工作范围和流程，提高保洁员的工作效率和服务质量，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于本项目部保洁人员。

2  工作管理职责

2.1  保洁员工作时间为周一至周六：上午：7：30-12：00；

下午：13：00～5：00。

2.2  严格遵守项目部各项规章制度。

2.3  文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。

2.4  爱岗敬业，听从项目部办公室安排，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成保洁工作。

2.5  遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。

2.6  清洁过程中若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告项目部办公室，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。

2.7  妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。

2.8  妥善保管配发的办公室钥匙，无特殊情况不得借于他人使用或为他人开门。

2.9  清洁过程中不得随意翻阅办公室内资料，不得随意动用办公室内物品。

2.10  除工作时间外，可在传达室或指定地点休息。

3  保洁员工作范围与标准

3.1  工作区域

项目部办公区域、会议室、门卫室、阅览室、活动室、卫浴区、员工宿舍公用部分。

3.2  清扫标准：

（1）办公桌、会议桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几、花盆等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

（2）办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。

（3）文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印、无尘土、无水迹；窗帘悬挂整齐。

（4）垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

（5）下班前清扫时，检查各类办公设施电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好。

（6）办公室窗户玻璃，每月定期擦拭一次。

（7）卫生间内洗手台面、镜面、地面、便池应随时清扫、冲刷，卫生间内隔断板、墙面、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。垃圾筒要保持干净、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。每日不定时喷洒空气清新剂，不定期对厕所进行消毒，减轻厕所内异味。

（8）公共场所、会议室、会客室应进行及时打扫，使公共场所、会议室始终趋于清洁状态。

4  保洁员安全操作规程

4.1  牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。

4.2  擦拭窗户等需登高操作时，必须注意安全，所使用登高设施必须牢固，不得将身体延伸至户外擦拭。

4.3  在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。

4.4  在不会使用机器时，不得私自开动或关闭机器，以免发生意外事故。

4.5  保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预防细菌感染，防止损害皮肤。清洁完毕，应注意洗手。

4.6  应严格遵守防火制度，严禁动用明火，严禁使用大功率电器设备，以免发生火灾。

5  附则

5.1  本制度由项目部办公室负责解释。

5.2  本制度自开工之日起实施。

1.3.15  项目部日常（汛期）值班制度

1  总则

1.1为加强工程施工现场的质量、安全监督、管理，协调解决施工中出现的问题，应对突发事件，确保工程顺利实施，根据公司有关规定，制定项目部值班制度。

1.2本制度适用于本施工项目部所有管理人员。

1.3项目部综合办公室负责制定值班轮流表，并对值班执行情况进行监督管理。

2  日常值班要求

1、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗；

2、对所有进出场的材料，认真做好检查工作；

3、非现场施工人员未经许可不得进入工地，对外来人员未经允许不得留宿工地；

4、对现场发生的各种情况，要及时检查、处理，确保工程安全、文明施工；

5、值班人员要全面掌握工地现场情况，做好防火、防盗工作。

6、值班人员在交接班时要认真填写交接班记录，将本班做的工作和下班应注意的事项向下一班移交。

7、如当天值班人员有事，需与领导沟通进行调节。如因特殊情况需要增加值班人员或改变值班时间，另行通知。

8、值班人员值班当天须保证通讯畅通，遇到紧急情况能够及时取得联系。

9、值班期间应定时巡查工地现场，发现问题及时上报，并做好记录。

3  汛期值班要求

值班人员除应遵守上述值班规定外，汛期值班还应遵守下列规定：

1、值班人员根据当天的天气预报（特别是阴天），要随时注意观察天气的变化情况，当天气恶劣时，要通知施工人员做好防雨防灾准备，危险部位的施工人员、设备及时撤离，确保安全。

2、值班人员要及时与气象、水利等部门保持联系，掌握天气趋势，详细了解并综合分析雨情、水情、工情、灾情，并将情况及时通知到各施工班组值班负责人，随时做好抢险准备。

3、值班人员接到雨情、汛情的电话求助或安排，及时报告值班领导，并按值班领导的指示安排人员、设备进行抢险救灾活动。

4、值班人员的手机、对讲机确保24小时开机，保持联络畅通，严阵以待，随时准备应对突发应急事件。

5、遇突发性事件应迅速向领导请示汇报，不得缓报、瞒报和误报，并立即采取应急处置措施。

4  附则

4.1  本制度由项目部办公室负责解释。

4.2  本制度自开工之日起实施。

1.4  项目部质量管理制度

# 1.4.1  工程质量管理办法

1  总则

1.1  为确保工程一次性验收通过，达到现行工程验收规程要求的优良标准，确保获得省部级优质工程奖，争创国家级优质工程奖，结合公司总部相关规章制度，特制定本办法。

1.2  本办法适用于项目部在工程施工中质量的全过程管理。

2  管理机构

项目部成立质量管理领导小组，负责具体质量管理工作，贯彻和执行工程质量管理制度和质量检验制度，进行项目部级的质量检查验收、各项检查工作必经质量安全科检查验收及合格后方能提交监理工程师检验。编制质量工作目标，确保优良工作计划和措施方案，开展有关质量法律、法规的宣传和教育。

3  质量管理措施

3.1  委托经质监机构批准的试验室和检测单位进行试验和检测，主要有原材料检测等项目检测，对本工程的施工质量进行全过程监控，确保工程施工质量。试验结果按规定的时间和格式报送监理机构。

3.2  推行全面质量管理，设立QC小组、加强职工队伍的质量教育和技能培训，提高职工队伍的质量意识和保证质量的能力，按工序、分阶段有计划地组织学习施工规范、操作规程。不定期展开质量会议，并建立周例会制度，对本周工作中出现的质量情况进行探讨研究，提出预防和纠正措施。

3.3   为保证质量目标的实现，所有计量器具必须经过法定的检测机构进行检测，检测合格后投入使用，检测有效期满后重新进行检测。并在施工中采用新工艺、新技术，严格工艺要求，确保工程质量。

3.4  制定切实可行的质量考核办法，落实质量责任制。质量指标与班组、个人工资奖金挂钩，按月进行考核，对提高工程质量作出贡献的施工队、班组、个人给予表彰及物质奖励，对完不成指标的扣发工资及奖金。

3.5  认真编制施工组织设计，及时进行作业技术交底，实行专业技术和专业生产班组施工，以充分发挥专业技术水平，提高工程质量。经常组织职工开展“学知识、比技能”活动，营造好的质量氛围，在施工中以“规范”、“技术”和“标准”为依据，把每道工序的质量标准公布于众，让操作工人对质量要求有个全面的认识，更好地在施工中发挥作用。

3.6  组织人员认真学习《技术规范》，认真做好质量教育及培训工作。使全体人员树立质量第一、用户至上、预防为主，用数据说话的观点。新工人上岗前必须经过上岗前的知识技能培训，老师傅在施工过程中要做好传、帮、带。技术人员要进行知识更新教育，以适应“高标准、严要求”的需要。

3.7  签约后立即请设计代表进行质量交底。第一次工地会议请监理工程师对工程各方面要求进行叙述。开工前由施工、技术、质检负责人对所属人员进行施工布置及详述各项要求。采取项目挂牌制，挂牌目的是加强职责、明确范围、促进联系、方便监督。

3.8  切实做好“三检制”。

3.8.1  班组初检:是搞好施工质量的基础，每道工序完成后，应有班组质检员填写初检记录，班组长复核签字。一道工序由几个班组连续施工时，要做好班组交接记录，由完成该道工序的最后一个班填写初检记录。

3.8.2  施工队复检:是考核、评定施工班组工作质量的依据，要努力工作提高一次检查合格率，由施工队的质检员与施工技术人员一起做好复检工作，并填表写复核意见。

3.8.3  项目部终检:是保证工程质量的关键，必须由项目部的专职质检员进行终检，对分工序施工的单元工程，如果上一道工序未经终检或终检不合格，不得进行下一道工序的施工。

3.9  施工过程中按归档要求收集、积累施工技术资料，为竣工验收做好资料准备工作。

3.10  随时接受公司和政府监督站的质量监督，并准备好相应的质量汇报资料。

4  工程质量控制措施

4.1  组织措施

实行项目经理承包责任制，以项目经理为首的工地管理班子，对本工程施工的所有各工种，班组统一领导，统一指挥，统一调度。各专职人员，各工种班组兼职人员各尽其责，密切配合。做到步调一致，建立明确的质量责任制，奖罚分明。

4.2  管理措施

4.2.1  认真编制施工组织设计、并及时进行审核。

4.2.2  开工前进行施工图自审、会审和技术交底。

4.2.3  施工过程中对各项目施工有书面技术交底资料和交底复核资料。

4.2.4  对各分项工程进行技术复核。

4.2.5  落实技术资料档案管理制度。

4.2.6  制订技术管理责任制

4.2.7  实行专业技术工作和专业生产班组施工。为了提高工程质量，实行专业技术人员组织施工，按各分项工程要求，安排专业工种进行施工操作，对工程质量进行全面管理。

4.2.8  实行工程质量和经济挂钩的分配制度，对各项目工程实行优质优价的分配制度。

4.3  质量检验计划及程序

4.3.1  根据本工程的分部分项的划分，制订详细的《质量检验计划》。按此计划对工程施工工序进行检验和验收。在《质量检验计划》中，设有检验点、见证点和停止点。

4.3.2  检验程序是：检验点由操作者和班组进行检查和填写，上报质检科。见证点和停止点由质检办公室根据班组和施工质检员的记录，由质检科验收，并由工程监理进行签证。隐蔽地质工程验收，由地质工程师签证。

4.4  作业指导书

4.4.1  根据本工程的施工图、相关标准和规程、规范的施工技术要求和特点，结合类似项目的施工经验，由技术部门组织，根据工程繁简程度、工程量情况、操作者的熟练程度等要求，制订本工程所需要的若干份作业指导书，主要内容包括：工程概况、施工进度、施工方案、施工资源供应、质量标准、检查方法、验收依据、安全措施等。

4.4.2  在本工程中，针对下列各项工程，制定具体化的作业指导书，每项工程的作业指导书份数，视现场施工情况和需要决定。主要的作业指导书有：

a）施工测量作业指导书；

b）施工导流作业指导书；

c）基坑开挖作业指导书；

d）钻孔灌注桩施工作业指导书；

e）水泥搅拌桩施工作业指导书

f）基坑支护施工作业指导书；

g）砼（大体积砼）施工作业指导书；

h）土石方填筑施工作业指导书；

i）砌筑工程施工作业指导书

j）吊装工程施工作业指导书；

k）流道施工作业指导书；

l）机电、金属安装施工作业指导书；

m）建筑工程施工作业指导书；

n）桥梁工程施工作业指导书；

o）绿化工程施工作业指导书。

4.5  关键施工过程

本工程的关键过程有：施工导流、基坑支护、基坑开挖、基础处理、砼（大体积砼）工程、流道施工、闸门板、房建工程、机电金属安装、控制网及测量作业、防洪度汛。对以上关键工程的控制重点是：除建立详细的作业指导书外，设立监控措施：对整个工程施工按计划、实施、验证和改进（PDCA模式），对工程质量特性进行监控。

4.6  特殊施工过程

4.6.1  本工程的特殊过程有：施工道路、深基坑开挖、基坑支护、流道定型模板、泵闸衔接、大体积砼温控与裂缝、一期、二期砼衔接

4.6.2  对以上特殊过程的控制重点是：制订的作业指导书必须经项目总工程师批准；对操作及管理人员资格、设备和施工工艺（包括参数）进行必要的规定和检查；必要时有人监控人员及监控制措施；施工过程中或施工后进行必要的跟踪监控和检查。

4.7  资料管理及竣工资料

建立专职的资料室，隶属于技术部门领导。负责工程图纸、技术资料、来往函件等收集与管理。在总工程师的领导和组织下，编制与建设单位商定的《竣工资料目录清单》，明确各项所需资料的提供人员、提供时间和提供的资料质量。从签订合同开始，即着手进行资料管理工作。资料室有权对不符合档案要求的资料退回重新整理，对逾期未能交资料的部门进行催交。资料室对所经手资料的完整性、准确性和时间要求负直接责任。

5  原材料、半成品及外购件质量保证措施

5.1  工程中使用的各种材料、半成品及外购件，全部选用优质材料，所有进场材料均应有出厂合格证或质量保证书，严格进行检查验收，不符合要求的材料不准进场。

5.2  原材料、半成品外购件入库前必须取样送有相应资质的机构进行原材料检验，合格后方可入库，入库材料按品种、规格、材质分区分片堆放，确保不受潮、不锈蚀，不变质。

5.2.1  水泥必须有生产厂家的出厂合格证明书。(内容包括:厂别、品种、出厂编号和试验数据)的水泥，或由大厂生产的免检产品水泥。

编号取样：根据水泥的供应量分批进行取样，取样应有代表性，从不同部位取等量样品，总数至少12KG。

复试项目：抗折强度、抗压强度、凝结时间、安定性。

5.2.2  钢筋必须有生产厂家的出厂合格证明书。内容包括:原材料的出厂编号、品种、质保书、拉伸试验数据等。

5.2.3  商品砼必须有生产厂家的出厂合格证明书。内容包括:原材料的试验报告、品种、级配试验、出厂编号以及后续的抗压强度试验数据等。

5.2.4  砂、碎石使用前应按规定取样试验

石子的试验项目：颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水量、大片颗粒含量、压碎指标值等。砂的试验项目：细度模数、含泥量、泥块含量、氯离子含量、硫离子含量、色度等。

取样数量：根据试验室需要采送。

取样方法：从堆料上取样时，在均匀分布的不同部位(包括顶部、中间和底部)抽取数量大致相同的8份或15份石子，试验用量按四分法缩分提取。

5.2.5  各种混凝土试块的制作，必须在取用现场使用的砼现，制作试块的用料与现场浇筑相一致，试块的编号与浇筑，构件的部位相对应。

5.3  材料出库（或出厂）使用前按规定进行有关的质量鉴定，经监理工程师在工地现场检验合格后方可使用。所有取样（含材料、试块、土料等）在监理人员在场的情况下进行。

5.4  对已验证和未验证的进货，予以标识和做好记录，分开存放，做好物资台帐记录。物资采购部门根据检验和试验结果，合格品放行，不合格品由项目经理部共同评审，进行不合格品处置。

5.5  对进货检验不合格的材料，采取隔离封存措施，做好禁止使用标识，并限期退场，对降级使用不合格品，必须经监理工程师批准，同意后才能使用，且不得用在工程关键部位。

6  机械设备质量保证措施

6.1  所有进场的机械设备都确保其完好率达100%，待维修设备一律不得进场。

6.2  机械设备实行统一管理、调度、调配使用，设备调度由施工管理部门执行。

6.3  施工机械设备推行使用、维修、保养一条龙责任制，并建立维修保养制度，实行谁使用，谁维修，谁保养，推行定期维修和例行保修。

6.4  实行机械设备专人负责制，定人、定设备、定责任、定维修保养。

6.5  所有施工设备进场后都应进行维修保养（新购设备除外），外刷油漆，统一编号。

6.6  设备使用办理有关手续，坚持谁使用，谁付费，统一核算，设备的进、退场办理进退场手续。

7  施工阶段质量控制措施

7.1  严格执行内部质量“三检制”，即班组初检，施工队复检，项目经理部终检，层层把关，做到质量不达标准不提交监理工程师验收。关键工序均应签发合格证，上道工序未经验收不得进行下道工序施工。

7.2  认真做好原始记录（包括照片和录相）及资料整理工作。做到资料齐全、准确、工整。工程完成后由质量安全科整理并与竣工资料一起移交建设单位。

7.3  在整个施工过程中，接受监理工程师对工程一切部位施工质量监督和检查，包括查阅施工原始记录。复核测量成果及现场放样，并向监理工程师提供所有的试验报告，质量自检月报，主动配合建设单位和当地质检部门的督促和指导工作，并接受宁波市水利水电工程质量监督站的监督。

7.4  对连续作业的工作，实行交接班制度，并做好交接班记录。

7.5  制定切实可行的质量奖罚制度，并按各项工程验收情况，每月考核兑现，责任到人，奖罚分明。

7.6  实行质量交底制度，严格按设计图纸，有关现行的施工规范和质量标准制定实施措施，使施工人员都明确质量标准和技术要求，工艺方法和注意事项。

7.7  经常进行技术方案的研究，对施工中容易出现的通病制定预防对策及保证措施。经常检查各级质量计划的执行情况、及时反馈，及时协调，出现质量事故按“三不放过”原则处理。

7.8  各工序设专人负责，认真仔细做好各项技术复核工作。

8  工程外观质量控制措施

8.1  加强施工管理，充分做好施工前的各项准备工作，严格按照设计规定进行测量，确保测量放样精度。

8.1.1  开工前，根据监理机构提供的测量控制点、基线和水准点的基本数据，校核基本控制点和基线的测量精度，并复核其资料和数据的精确性，建立高精度测量控制网。

8.1.2  施工过程中，保护好测量基本控制点，基线的永久埋石、标架和水准点，使之容易进入通视，并根据需要随时复测校核。

8.1.3  全过程进行测量控制，确保建筑物平整度和整体线型挺刮顺畅，确保各部位的外形尺寸符合设计要求。

8.2  模板工程外观质量控制

8.2.1  模板及支架设计时，充分考虑其自重、施工荷载及砼浇筑时侧压力和振捣时产生的荷载，以保证模板及支架有足够承载力和刚度。

8.2.2  围檩及对销螺栓间距、规格应根据不同的工程部位，具体确定。

8.2.3  墙模板根部和顶部必须设限位措施，以保证底部和顶部位置准确。

8.2.4  支模前先弹出中心线和两边线，支模时要拉水平、竖向通线，并设竖向总垂直度控制线，保证模板水平、竖向位置准确，撑牢钉实。

8.2.5  模板制作安装时拼缝要严密、平整，模板间清洗干净并涂脱模剂。

8.2.6  为保证墙模厚度和防止炸模，在两片墙模间安装对拉螺栓并用与墙体厚度相同的砼空心垫块限位，对销螺栓拆除后用与结构同质量水泥砂浆将孔洞填实、抹光。

8.3  砼工程外观质量控制

8.3.1  严格控制砼配合比和选用级配良好的砂、石料，并经常检查，保持计量准确。

8.3.2  砼施工过程中分层浇筑、振捣密实。

8.3.3  本工程大体积砼均为泵送到位浇筑方法，选用适合的砼外加剂，降低拌和用水量。在底板浇筑时面层采用真空吸水、磨光及人工收面的方法，保证砼面平整光洁，在成型砼面以一层塑料薄膜加盖土工布草袋保湿保温养护。底板上部结构上升施工作业时，在底板上铺垫土工布或草袋，以防上部作业损伤已成型砼表面。

8.3.4  对墩墙砼、流道浇筑施工时，泵墩部位、流道部分主要以定型钢模立制、翼墙部位以新钢模立制，模板表面应清洗干净并涂脱模剂。砼浇筑时分层振捣均匀密实，并适当进行二次振捣。拆模时间可据气温确定，拆模后洒水养护，并保护好成型砼面。对拉螺栓洞凿成正方形，然后以与砼同配合比的水泥砂浆补平，并注意色泽一致。

8.4  砌石工程外观质量控制

8.4.1  砌石工程的石料必须具有一个可作砌筑表面的平整面（对不符合要求的石料进行修整，以满足施工要求）。

8.4.2  严格控制砌筑砂浆配合比，并在铺砌灰浆之前将石料洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水，防止因砂浆强度不够，产生裂缝。

8.4.3  浆砌块石、干砌块石施工时，每隔3m用测绳和木柱定出外形，保证铺砌平整、坡度均匀。护坡应从坡脚开始，向上分段铺砌。

8.4.4  浆砌块石表面勾平缝，勾缝砂浆标号必须高于砌筑砂浆标号，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，以保证勾缝粘结牢固。

8.5.5  抛石必须保证稳定、密实、表面平整，严禁使用不合格的抛石料。

9  工程后期质量保证措施

项目部按照设计图纸要求完成了施工任务后，进行必要的缺陷修补，向总承包单位移交符合质量要求的工程。同时项目部应收集整理施工日记、隐蔽工程验收单、材料半成品合格证、砼构件试验报告、试块试验报告、工程质量评定等工程质量记录，编制《竣工验收资料》、《竣工报告》，提交《工程保修证书》或《工程保修通知书》，组织公司质安科、总承包单位、监理单位、建设单位进行验收，办理工程交付手续，质安科制定《工程质量回访计划》，保持与总承包单位的沟通。

10  附则

10.1  本办法由项目部质量安全科负责解释。

10.2  本办法自下发之日起施行。

# 1.4.2  工程创优报奖管理制度

1  总则

1.1  为确保本工程达到现行工程验收规程要求的优良标准，确保获得省部级优质工程奖，争创国家级优质工程奖，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  本制度适用于本工程创优报奖的管理。

2  创优组织机构及成员

2.1  为实现本工程创优报奖的目标，按公司要求将成立领导小组、技术策划小组、项目实施小组、资料准备小组、监督检查小组，并有明确的职责和工作内容划分，确保创优报奖工作顺利进行。

2.2  创优小组以公司董事长为领导小组组长，公司质安部经理、项目经理、项目技术负责人为副组长，保证创优措施落实到位，考核到人。

3   创优成员职责

3.1、领导小组职责

a）负责本工程创优报奖工作的总体策划工作。

b）确保本工程创优工作所需要的人力、物力、财力等资源的配备，满足工程创优的需要。

c）对接上级有关单位以及地方主管部门的关系，为工程项目的创优申报工作提供良好的社会环境。

d）密切关注工程创优进展情况，及时与上级部门或者地方主管部门进行联络，根据所了解的情况做出相应的决策。

3.2  技术策划小组职责

a）组织编制项目的施工组织设计，明确工程的各项施工方法和质量标准。

b）负责本项目的创优策划，落实四新技术在本项目上的推广应用，负责项目科技示范工程的申报工作。

c）负责施工操作规程和专项技术方案的编制和审批。

d）组织项目开展创优工作经验总结，对在项目施工全过程中得到的经验进行全面的总结和推广。

3.3  项目实施小组职责

a）按照施工工艺标准、工程设计、施工组织设计的规定，遵照计划的分项工程质量要求，开展工程项目的施工。

b）按照施工操作规程的要求，开展各个工序、检验批的施工作业，以过程精品确保工程精品。

c）组织开展QC小组（QC小组活动流程框图如下）活动，利用群众性的质量管理活动来促进工程施工质量的不断提高。

d）强化现场施工管理，努力消除质量问题存在的根源。

e）对于施工现场发生的质量问题，要及时进行整改，并制定纠正措施，防止再次发生。

f）按照本策划书的要求，做好施工过程中各分阶段创优的申报工作。

3.4  资料准备小组职责

a）负责编制、收集、整理工程施工过程的全部工程技术资料。

b）负责对收集的全部资料进行检查，确保准确性和完整性。

c）负责工程资料的组卷、编目及装订。

d）负责工程施工过程的影像资料的拍摄工作，确保工程项目施工各个主要阶段的影像资料齐全，并能正确反映工程的施工质量水平。

3.5  监督检查小组职责

a）对工程施工过程进行定期和不定期的检查，对于存在的质量问题，及时提出整改的要求。

b）按照国家标准施工质量验收规范的有关规定，对项目的各个工序、检验批的施工质量进行监督核查。

c）负责对公司工程、主要分部工程的质量进行核验，参与重要的隐蔽工程的验收。

d）对于项目存在的影响质量水平的各种因素进行。

e）统计汇总分析，提出改进工作的措施和手段。

f）监督检查项目资料的收集整理工作。

g）负责工程竣工后创优整改过程的检查、指导与监督。

4   创优管理制度

4.1  每周生产例会制度

4.1.1  由质量负责人、安全负责人主持，各职能部门经理及施工班组长、技术负责人参加。首先由施工班组长汇报上周施工项目的生产情况，质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，生产上存在的问题及解决问题的办法，以及需要项目经理部协助配合的事宜。

4.1.2  工程质检科、安全科与与会者共同商讨解决质量、安全环境问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要，作为下周例会检查执行情况的依据。

4.2  每周生产例会讲评制度

4.2.1  项目经理部将每周召开生产例会，项目经理把质量、安全文明施工、绿色施工讲评放在例会的重要议事议程上，除布置生产任务外，还要对上周工地生产动态作一全面的总结，指出施工中存在的问题以及解决这些问题的措施，并形成会议记要，以便在召开下周例会时逐项检查执行情况。对执行好的施工班组进行口头表彰，对执行不力者要提出警告，并限期整改。

4.3  每月生产检查讲评制度

4.3.1  每月底由工程质检科、安全科组织施工班组长及技术负责人对在施工程进行实体质量、安全文明、绿色施工的检查。之后，由施工班组长写出本月度在施工中质量、安全文明、绿色施工的总结报告交工程质量管理部及安全环境管理部，再由工程质量管理部及安全环境管理部各自汇总，并结合各奖项创优重点内容的检查情况，以《月度创优管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导，各专业项目副经理、各部门，报项目质量及安全总监。

4.4  工程责任工程师、质量工程师对施工过程质量展开全过程、全天候的监督与认可，凡达不到“省部级优质工程奖”质量标准的不予签证，并限期整改。

4.5  在工程具体施工阶段，由工程质检科设置泵站、水闸、桥梁、土建等专业责任工程师、质量工程师对工程进行全过程全天候质量跟踪，并建立质量跟踪记录。通过记录来反映工程整体质量情况，把情况及时反馈到各专业施工部，并报质量负责人。在每周的质量例会中工程质检科负责人通过图表形式对工程质量情况进行详细阐述和分析，结合质量负责人的意见，使各个施工班组全面了解各自工程中出现的质量问题及隐患，以及解决措施等，通过建立该制度，总承包商能全面了解工程质量情况，确保工程质量保持在受控状态。

5  附则

5.1  本制度由项目部综合办公室负责解释。

5.2  本制度自下发之日起施行。

6.3技术交底制度

1、技术交底的目的

技术交底是技术管理工作的一项重要内容，使施工人员进一步了解施工设计意图、掌握设计技术标准、质量标准及工程特点，有利于科学组织施工，提高工程质量。

2、对复杂技术及高、新、难、尖工程，在施工前或施工过程中，还应请有关专业设计人员及内部专家到现场进行专题技术交底，以保证顺利施工和满足设计标准要求。

3、施工组织设计交底由项目技术负责人主持，通过技术交底向项目管理人员、现场负责人、班组长进行技术交底。
    交底内容为：工程概况、设计标准、质量标准、工期要求；施工方法及注意事项、重点工程施工方案、各项技术工作要求及措施；物资供应、设备保障及开工前的各项施工准备；施工图纸要求、有关技术规程、操作规程、分部工程与工序之间的衔接、施工工艺要求以及安全、质量、环保等保证措施的技术交底，要对有关人员进行集中教育培训。

4、作业技术交底由施工员和质检员向作业人员进行书面交底。作业技术交底是对施工方案的具体化，是工序施工施工的具体指导文件。交底的内容包括：具体的施工方法、施工工艺及流程、施工放样图（必须是自行绘制的）、安全、环保、质量要求和验收标准、施工过程中需注意的问题，可能出现意外的防治措施及应急方案。

5、技术交底可分为集中培训交底和书面交底，交底内容必须下达至每一个作业人员，并形成相应的交底记录。技术交底书一式两份，一份发至作业工班作为施工依据，一份留存备查。交底书应填写规范，并进行复核和交接签收。没有进行技术交底的工程不准施工。

6、工程开工之前，由项目技术负责人组织对进场技术人员、施工作业队的管理人员及操作工人进行技术标准和施工方法及工艺的培训。

1.4.4  关键岗位培训、持证上岗制度

1、岗位培训由项目技术负责人组织，具体由项目工程科和质量科共同负责。

根据澥浦闸站工程的特点组织相关管理知识和专业技术的培训；有关共性问题、重大技术问题、安全和质量要求方向的培训，培训对象主要是项目经理部、分部和各施工作业班组管理人员。

2、项目经理部负责现场操作方面的常规知识培训，组织实施项目管理人员、测量人员、试验人员、特殊工种人员、新参加作业人员、重新上岗的待岗、转岗、换岗、复工人员的培训。

按公司要求选派职工参加上级部门安排的其他培训。

3、项目经理部根据工程进展情况，做培训计划，经领导批准后实施，做到有计划、有记录。

施工员、质检员、安全员、特种作业人员等持证上岗率要达到100％，所持证件必须满足工程施工的要求，并及时按要求复审。

5、岗前培训的内容：施工验收标准、施工基础知识、施工安全常识、工序流程、机械操作规程及法制教育等。通过培训，提高员工的安全质量意识、专业技能和思想素质，增强遵纪守法的自觉性，更好地为工程施工服务。
    项目经理部根据工程实际，适时进行学习和培训，每月不少于一次。

6、项目经理部对项目管理人员的教育培训工作进行不定期的检查和指导，针对检查中发现的问题提出处理意见和整改措施。

1.4.5  工程质量检查制度

为了质量管理工作的有序运行，确保工程质量，创优创杯，制定工程质量检查制度。由项目部组织各部门和专业人员对已完工程质量进行定期、日常检查和专项质量检查。

1、定期检查制度

项目部成立质量检查组每月进行一次全面质量检查，由项目技术负责人组织，包括工程科、质量科、安全科、综合科等部门负责人参加，检查结果作为验收和评价依据，并按要求形成记录，质量检查覆盖率100%。

在每次检查前质量科根据检查项目制定详细的检查表。定期检查已完实物工程质量，内业资料，前次检查整改情况。

项目经理部每月末进行一次实物工程质量和内业资料检查，保证工程质量合格，发现问题及时纠正。

2、不定期及日常检查制度

项目部施工员和质检员进行不定期和日常施工质量检查，夜间施工必查，要认真检查，严格控制施工质量。在进行质量检查时，必须采取测量检查和目测检查相结合的方法进行，并形成检查记录。对发现的问题，要做到“四有”，即有分析、有措施、有落实、有验证，避免不合格工序转入下道工序。

3、专项检查制度

对重要工序、关键质量控制点施工、隐蔽工程进行专项检查，由项目部总工程师组织进行检查，工程科应先行自检并填写工程检查证有关内容，备齐有关资料，首先通知质量科质检员检查，并填写资料和签字，后送监理工程师进行检查和签字，否则不得隐蔽或进行下一道工序的施工。

重要隐蔽工程按相关规范要求，由验收小组验收，项目技术负责人及质检员参加。

检查时管理人员发现问题应及时将有关情况反馈和提出处理意见，督促及时改进。

1.4.6  施工质量验收制度

1、所有工序、隐蔽工程及关键部位必须经过监理工程师检查验收签证。未经监理工程师验收签字认可的工序、隐蔽工程及关键部位不准隐蔽或进行下道工序施工。

2、工序、单元、分部、单位工程验收如下：

（1）工序、单元工程由作业班组技术人员自检，施工员复检，项目部专职质检员终检后，并填写验收相关资料，报驻地监理工程师检查验收，并由作业班组技术人员、施工员、项目部专职质检员三方签字后报请监理工程师签认。

（2）分部工程的验收在所有单元工程验收合格后，由监理组织项目法人、设计、施工单位进行验收，并形成分部工程鉴定书共同签认并盖章。

（4）单位工程的验收是一项综合性验收工作，单位工程完工后，验收前要把单位工程所含单元工程质量验收资料、分部工程质量验收资料收集整理，并向建设单位提交工程验收报告。单位工程的验收由建设单位组织质监单位、监理单位、设计单位、施工单位等进行验收。

1.4.7  基础技术资料管理制度

1、技术资料管理基本要求

（1）项目经理部设专职人员负责技术资料管理工作，建立完善的收、发文登记和归档制度。

（2）资料员按文件类别分别装盒（夹）保存，盒外有标注标签，盒内有文件目录清单。文件借阅时，办理借阅登记签字手续。

2、技术资料管理工作的任务

（1）围绕项目管理目标和施工现场需要，有目的、有预见、有计划地收集和提供技术资料，为施工一线服务。

（2）对收集的技术资料及时整理。

（3）按建设单位、监理单位、总承包单位、公司总部的档案管理要求，做好技术资料的收集、整理、立卷、归档工作。

（4）负责技术资料的收发、编号、登记、借阅、贮存和保管工作。

3、技术资料管理的主要内容包括：

设计文件、施工图纸、通用图、标准图、技术规范、施工规范、工程质量检验评定标准、施工方案、联系文件、施工记录、施工技术总结、环境保护、建设、设计及监理单位文件、总公司及项目部文件、有关协议纪要等各项技术资料。

4、技术资料的分类

（1）基本管理文件，包括管理手册、管理制度、办法、项目管理规定、技术交底、有关记录等。

（2）管理措施与阶段性具体事项文件等。

（3）技术规范和标准。

（4）外来文件：包括法律、法规、标准、规章、上级通知及其他事项沟通或交流的文件、函件和书籍等。

1.4.8  质量信息管理制度

1、目的

为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程管理人员、技术人员、质量检查人员应经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量信息资料，做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。

质量信息，主要是反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。

2、质量信息由质量科收集，质量科负责项目部的质量信息管理，对施工班组信息工作进行认真的考核。

3、质量科设专人负责质量信息工作，各施工班组设兼职质量信息员，组成质量信息网络。质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和反馈，及时、迅速并进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。督促按时处理解决、解决后进行反馈。信息员传递和反馈的信息力求准确，不能弄虚作假。

4、质量科质量信息

（1）质量信息的内容：进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。

（2）工程质量报表

“月（周）工程质量情况报表”实行逐级上报制度，即班组向项目部报，项目部向公司及总承包单位报。

项目部指定专人负责，严格按业主和监理的要求按时提交各种报表。

（3）试验信息

①材料报验

根据所进材料的厂家、规格、批号和数量填写《    检验通知单》，及时通知监理见证取样。

②检测报告

项目部及时跟踪材料试验情况，按要求取得检测报告后，才能将合格材料用于施工。如遇检验材料不合格，应及时通知厂家做好退货手续，并在现场对不合格材料进行封存、标识。

5、工程科质量信息

（1）工程例会

①时间和参加人员：项目部每月（或根据情况而定）召开一次工程例会。工程例会由项目经理或主管生产的副经理组织，项目部管理成员、施工班组长参加。

②工程例会内容：总结自上次工程例会至本次工程例会期间施工中的工程质量、施工进度、施工计划完成情况和存在的主要问题，对存在的问题制定纠正或预防措施，预防同类问题再次发生。下达月、季度施工计划，部署和调整生产资源要素，提出下阶段的工程质量和施工进度要求。

项目部工程例会材料，由项目技术负责人牵头，工程科、质量科、安全科、综合室配合编制汇总，项目负责人审定。

项目部工程例会在监理例会前召开。

③会议纪要：每次会议要有会议签到表，并由工程科同时记录，整理形成纪要，并由项目经理签发，施工班组组织实施，项目部负责跟踪验证。

（2）工程进度

①按时统计上报施工进度情况。

②及时统计计算已完成工程量，为工程款结算提供依据。

1.4.9  质量控制资料管理制度

1、质量控制资料是证明满足工程质量要求程度产生和提供的客观依据，是反映工程内在质量和外观质量的重要资料，是实现对工程质量的可追溯性而产生的记录。

2、质量控制资料要做到客观性、可追溯性、有效性的要求。质量记录的填写按验标要求规范填写。

3、按业主、监理规定的格式认真填写质量记录，保证质量记录与施工进度同步进行。质量记录要求填写整洁、规范、用词恰当、描述详细、真实准确、标识清楚，对工程质量具有可追溯性，并符合国家有关资料整理和归档要求。

1.4.10  隐蔽工程及关键部位验收制度

1、编制月度隐蔽工程及关键部位检查验收计划，并报EPC总承包、监理工程师备查。
    2、在一般隐蔽工程施工完成后，由项目部技术负责人组织施工、技术、质检人员，按照设计文件、质量标准的要求进行检查，检查合格后由现场技术员填写隐蔽工程验收单，其他有关人员进行签证。然后报监理验收，经监理工程师检查验收、签字认可后方可进行隐蔽施工。

3、重要隐蔽工程或关键部位在自检合格、备齐有关资料后，报验。由质量监督机构、业主、勘察设计单位、监理、施工单位等组成联合验收小组，对基坑、地质情况等进行现场验收，经各方签字认可后，方可进行隐蔽施工。

凡未经检查而自行隐蔽者，应揭开补检，由此产生的全部损失由责任单位自负，并按有关处罚规定进行处罚。

1.4.11  工序检查制度

1、工程建立施工班组、管理人员、质检员三级检查制度，加强工序质量内部检查。严格执行“自检、复检、终检”的“三检制”，发现问题及时处理纠正，并由质检员记入施工日志。加强工序质量内部检查。

2、严格三检制度。工序完成后作业班组进行自检，然后通知下道工序施工班组复检，复检合格后报质检员进行质量终检，合格后经监理签证，方可进行下道工序施工，检查出的问题要进行原因分析，避免以后再次出现类似问题。

3、质检员进行工序施工过程检查时，对每道工序要做到多角度、多视点全面检查。解决工程施工工序质量控制难点提出的难题，并做检查记录。

4、三检制形成的记录文件要及时整理归档，作为工程验收资料的组成部分。

1.4.12  成品保护制度

1  总则

1.1  为保证施工过程工序之间的衔接,保护并维持工程观感质量，需强化施工过程成品保护。

1.2  根据规范和设计要求，砼、预制件等在满足成品条件后，由质检员对其进行检测。经检测合格后，派专人负责储存、保管、看护，并做好标识。

1.3  在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。

2  根据工程特点以下工程需采取可行措施进行成品保护：

2.1  钢筋加工

1、钢筋原材及加工品采用下垫上盖，防止被雨水淋湿生锈；

2、钻孔灌注桩桩基钢筋笼采用下垫上盖保护，防止雨水和土方对其污染，避免相互挤压。

3、底板、墩墙、梁板、胸墙、承台、箱梁等钢筋绑扎时，要绑扎牢固，必要时进行焊接固定，在浇筑混凝土时，要对成品钢筋进行保护，要有专门的施工平台，没有平台的在钢筋上方加垫平板作为施工平台，操作人员不准在钢筋上面行走和进行施工操作。

2.2  钢模板

1、安装或拆卸时要指派专人负责协调指挥，统一管理；现场操作人员要提高模板保护意识，杜绝野蛮施工或违章操作，严禁随意磕、碰、撬、砸，导致模板变形损坏。

2、拆卸模板后，要及时进行修整和清洗涂油保护，并堆放整齐。

3、模板使用结束后，要在拆模前进行编码标记，便于以后安装时能快速对号拼装。

2.3  预制构件

1、预制构件设置专门的场地进行储存，场地要进行硬化，确保运输畅通。

2、预制构件要堆码整齐，按不同类型作出标识。

3、预制构件在搬运和安装过程中，要轻拿轻放，严禁乱踩乱踏。

4、预制构件安装就位后，要派专人进行维修养护看管，如发现丢失和损坏现象，要及时进行补充或更换。

3  加强各作业施工队工人的教育，提高成品、半成品保护意识。教育工人爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果。

1.4.13工程质量事故报告和调查处理制度

1  总则

1.1  为达到认真分析事故原因、总结经验教训以改进质量管理工作及加强质量保证体系，使工程质量事故减少到最低程度，从而处理好工程质量事故的目的，特制定本管理制度。

1.2  工程质量事故是指由于工程质量不合格和质量缺陷而造成或引发经济损失、工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件。

1.3  凡在施工（包括调试）过程中发生工程质量不符合国家有关规程、规定；或不符合设计要求；或施工偏差超过质量标准的允许范围需要返工；或造成永久性缺陷者；或工程设备在施工过程中（包括装卸、搬运、安装、试运）由于操作、使用、调整及保管不当造成设备、材料损坏者均属质量事故。

2  质量事故报告

2.1  发生工程质量事故后，事故发生单位必须立即报告项目负责人及项目部，并通知总承包单位、监理、业主等有关人员。

2.2  发生工程质量事故的单位，必须在次日向总承包、监理、业主提出书面报告。报告内容应包括：项目名称、发生的时间、地点、部位；发生的简要经过、损失情况；发生原因的初步分析；采用的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。

3  在施工过程中涉及设计责任的质量事故，应通过业主邀请设计单位有关人员参加，共同分析原因，采取处理措施。在明确各方的责任后，共同签认“工程质量事故报告表”并上报。

4  对工程质量事故的调查处理，必须做到 “四不放过”，即，查不出事故发生的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过，责任人未得到处罚不放过。

5  质量事故调查处理

5.1  一般工程质量事故，由项目部组织调查，公司、总承包单位、监理、业主派人参加。

5.2  一般工程质量事故以上的事故由业主或上级单位组织调查和处理。

5.3  质量事故处理完毕后，必须对整个过程中的有关资料进行整理归档，并按要求填写“工程质量事故结案表”，有关资料附在其后，一并归档保存。

5.4  事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。

6  有下列情况之一者，按隐瞒事故论处，并追究相关人员的责任。

1、事故发生后不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理的；

2、事故发生后，自行修改、变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报；

3、少报返工损失，有意降低事故等级或擅自处理的；

4、其他有隐瞒事故现象。

1.4.14  奖励与处罚制度

- 为鼓励在本工程施工中对工程质量控制、管理作出贡献的班组及个人，本项目部设工程质量奖，奖励资金由合同价款提取和平时的工程质量罚款两部分组成。

- 奖励奖项

- 1、质量检查评比奖励

- 项目部每季度组织一次质量评比制度，以施工班组为单位进行，评比标准在每次检查时制定，评比采取内外结合，即先检查实物工程质量，后查看质量记录和质量管理情况，综合评分。

- 每月的检查评比，将结合项目部日常的检查综合进行评定，对综合得分获得第一名的班组：①通报表彰；②颁发质量流动红旗；③给予班组长2000元奖励。

- 2、QC成果奖。凡完成的QC课题成果申报的活动小组，每项给予500元奖励，课题在相关协会QC会议上获奖的，根据奖级（三、二、一、特等）项目部分别给予课题小组1000、1500、2500、4000元奖金。

- 3  质量处罚

- 1、工程质量事故处罚。发生一般工程质量事故，对责任人处以500-5000元的罚款。对发生一般工程质量事故以上的事故，根据相关法律规定进行处理。

- 2、施工过程中发生下列情况，处罚标准：

- （1）各施工工点，同一类型的问题，被监理下发第二次检查通报，罚款管理责任人200－500元。

- （2）各施工工点，同一类型的问题，被质量监督单位下发第二次整改通知的，罚款管理责任人300－800元。

- （3）施工过程中被监理单位责令返工或停工一次，罚管理责任人200－500元。

- （4）施工过程中被业主责令返工或停工一次，罚管理责任人300－800元。

- （5）被下发整改通知，未在规定期限内进行整改，对责任人罚款300－800元；整改不到位（或未按时上报整改资料），罚管理责任人100－300元。

- （6）明知为不合格工程（或产品）而隐瞒不报或明知是错误做法并会导致不良后果而强行执行者，视情节轻重，给责任人处以200-1000元的罚款。

- （7）未严格履行报验程序，而进行下道工序施工（隐蔽上道工序）的，给责任人处以300-800元的罚款。

- （8）严格原材料进场质量及成品、半成品的质量控制，不允许不合格产品进场，杜绝试件强度不合格；若甲方、监理和项目部抽查中出现评定不合格的试件，除将材料及成品、半成品清出施工现场并承担返工经济损失外，同时给予责任人处以500-1000元的罚款。

- 3、隐蔽工程质量责任处罚。质检人员有下列失职行为的，将对其追究责任，并罚款。

- （1）工作不负责，未认真履行岗位职责，因而酿成返工和质量事故者。

- （2）不认真进行隐蔽工程检查签证或因漏检而酿成质量事故者。

- 4、各类罚款由公司财务部在相关支付中直接扣除。罚款汇集后用于质量奖励基金。

# 1.4.15  施工技术管理制度

1  总则

1.1  为更好地贯彻执行施工技术规范和工程项目管理规定，确保建设工程安全建设过程安全，强化技术管理，从技术上、管理上采取有效措施，防止各类事故的发生，根据有关法律法规、标准要求，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  本制度适用于项目部工程施工技术管理。

2  施工技术管理的内容包括：

施工技术责任；

施工质量；

施工组织设计；

施工技术措施；

专项施工方案；

施工图纸会签；

施工安全技术交底；

技术培训；

技术复核；

质量检验；

设计变更；

施工技术档案；

技术信息等。

3  施工技术管理规定

3.1  在施工前，应对施工现场安全管理和施工过程的安全控制进行全面策划，辨识危险源，评价安全风险，编制施工组织设计，制定安全技术措施。

3.2  达到一定规模的危险性较大的工程项目（基坑支护、土石方工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程、围堰工程等）应编制专项施工技术方案；超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等项目，除制定专项施工方案外还应组织专家进行论证、审查。

3.3  施工组织设计、施工技术措施、专项施工方案应按照规定程序进行报批，并进行动态管理。

3.4  施工前，应按照规定分层次逐级进行施工组织设计、施工技术措施、专项施工方案安全技术交底，做好交底记录，确认后履行签字手续。

3.5  施工过程中，施工人员应按照施工组织设计、施工技术措施、专项施工方案中的要求，实施各种安全技术措施。专项施工方案实施时，应派专人现场旁站、监督，并做好现场施工记录。

3.6  对施工组织设计、施工技术措施、专项施工方案的执行情况应进行检查、分析并适时调整。发生下列情况之一时，施工组织设计、施工技术措施、专项施工方案应及时进行修改或补充：

工程设计有重大修改；

有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；

主要施工方法有重大调整；

主要施工资源配置有重大调整；

施工环境有重大改变。

经修改或补充的施工组织设计、施工技术措施、专项施工方案等技术文件应重新审批后实施。

3.7  工程竣工验收后，应将施工组织设计、施工技术措施、专项施工方案及相关记录资料按规定进行归档。

4  施工技术管理体系

施工技术管理体系

5  施工技术管理职责

5.1  公司总工程师的职责：

a)主持公司的技术和技术管理工作，制定公司技术发展战略规划，组织制定和实施重大技术决策和技术方案；

b)组织解决施工中技术关键和重大技术问题；

c)对项目部上报的施工组织设计、达到一定规模的危险性较大的专项工程进行审批。

5.2  项目经理职责：

a)在公司总工程师的领导下，负责工程技术、合同、质量、进度、资金控制管理工作，提供技术咨询，参与工程建设、设计策划，负责专家组的协调管理和专家组技术讨论会议的组织；

b)审查施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划等，并出具意见;

c)对施工过程进行检查、指导、控制，巡视工地检查工程质量，掌握质量动态和进度情况。

5.3  项目部技术负责人职责：

a)主持本项目部的技术管理工作、质量管理工作，负责贯彻执行各项技术规程、规范和质量标准；

b)制定审定本单位项目技术管理制度。

c)负责组织技术人员熟悉、审查和会审图纸。

d)主持编制及审核本工程项目的施工组织设计、施工方案及单项措施，组织本工程项目施工组织设计（方案、措施）的优化工作，积极开展合理化建议活动。并负责将施工组织设计、专项施工方案、措施上报公司审批。

e)组织审批技术交底，同时检查督促各专业技术人员的技术交底工作。

f)负责组织将分包人的技术管理纳入本项目技术管理体系中，对其施工方案的制定、技术交底、施工试验、材料试验、分项工程预检和竣工验收等进行系统的过程控制管理。

g)指导、督促本单位的质量、试验、资料、计量等有关技术管理人员的技术管理工作。

h)参加重要工程、工序的质量检查验收，组织检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档及工程项目竣工资料的编制。审查报送监理工程师的全部技术文件资料。

i)参加工程技术验收和处理工程技术、质量问题等工作。

j)组织施工项目的新技术推广应用，组织收集、整理科技信息资料

5.4  施工员职责：

a)负责本工程的各项技术管理工作，认真学习掌握并执行工程施工所需的各项技术规程、规范；遵守执行公司及项目的有关质量安全管理方针、目标及技术管理制度。

b)严格按照施工组织设计、施工方案和施工技术措施进行施工，对控制工期、效益的关键项目及施工难度大的施工方案和措施，在施工前要向作业队班组人员进行详细的技术交底；详细讲解工程项目的施工图纸和施工方法。

c)在工程项目的施工中，积极参与和开展科技创新和合理化建议活动。积极引进新技术、新工艺、新材料、新设备在工程项目施工中的应用。

d)依据工程施工组织设计、施工方案和施工技术措施，制定单项工程施工技术要求及质量安全保证措施。配合工程测量并承接测量点线，严格按确定的测量点线要求组织作业队（班组）施工。

e)及时收集、整理施工过程中的原始资料；参加所承担工程项目和部位的工程预检和竣工验收工作，完成本工程项目和部位竣工资料的编制工作。

5.5  质量员职责：

a)协助项目技术负责人贯彻项目质量目标，对项目质量负责。学习、熟悉施工规范和标准，勤检查、严执行，及时发现和纠正工程质量问题。

b)督促施工作业队，认真坚持工程质量的自检、互检制度，消除隐患，杜绝质量事故的发生。有权制止违反设计、规范标准和工艺要求的作业。

c)参与项目质量计划的编制、工程检验、材料送样试验、不合格品（项）的原因分析、纠正措施的制订、检查作业队质量预防性措施的落实、分部、分项预检、隐患工程验收、工程、工程特殊过程的跟踪和监控，对检验确认情况负责。

d)协助项目技术负责人做好施工技术资料的原始记录和整理，对项目工程质量管理工作积极提出合理化建议。

e)配合公司及质安部门的现场工程检查、记录存档，督促作业队按纠正措施执行、实施。

5.6  资料员职责：

a)贯彻执行国家和地方的法律法规、规范、企业标准。

b)所有技术资料必须及时、准确、真实、齐全。

c)做好项目技术资料的归档整理，装订成册，并及时向公司移交。

6  附则

6.1  本制度由项目部工程技术科负责解释。

6.2  本制度自开工之日起实施。

附表：1. 技术交底记录表

2. 专项施工方案实施旁站记录表

附表1:

技术交底记录表

| 工程名称 |  | 专项技术名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 |  | 施工班组 |  |
| 交底地点 |  | 参加人数 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |
| 交底人 |  | 被交底人签名 |  |

附表2：

（         ）专项施工方案实施旁站记录表

施工单位：                              工程名称：

| 日 期 |  | 天气 |  | 旁站人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 |  | 旁站结束时间 |  |
| 实施部位或工序 |  |
| 施工情况： |
| 发现问题： |
| 处理意见： |
| 备注： |
| 施工单位： 质检员（签字）： 项目经理（签字）： 年 月 日 | 监理单位： 现场监理（签字）： 年 月 日 |

# 1.5  项目部安全管理制度

# 1.5.1  安全生产目标管理制度

1  总则

为了贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，加强安全生产管理，有效防范生产安全事故，根据国家及省、市、区有关法律法规和相关要求，结合本项目安全生产总体目标和年度目标，制定本制度。

2  目标制定

2.1  项目部根据业主和EPC总承包单位的安全生产总体目标和年度目标，制定本项目的安全生产总目标和年度目标，包括安全生产管理目标和事故控制指标。

2.2  该目标制定后报公司质安部审核，由公司主要负责人审批，并以文件形式发布。

3  目标的分解

3.1  项目部将公司下发的安全生产目标分解到项目部各部门。

3.2  项目部各部门应将安全生产目标进一步分解到各施工班组和岗位。

4  目标的实施

4.1  项目部质安科负责组织安全生产目标的落实和监督检查。

4.2  项目部各部门负责自身年度安全生产目标落实和自我检查。

4.3  项目部接受EPC总承包、监理和业主等单位及公司质安部的安全生产目标落实情况的检查。

5  目标的考核

5.1  项目部各部门负责对自身安全生产目标完成情况进行自评。

5.2  项目部质安科每年年末组织对各部门的安全生产目标完成情况进行评价及考核工作，并向项目部安全生产管理领导小组提交年度安全生产目标完成情况考核报告，作为年度安全生产奖罚的依据。

5.3  年度安全生产目标完成情况考核报告报送公司质安部备案。

6  附则

6.1  本制度由项目部负责解释。

6.2  本制度自项目开工之日起执行。

### 1.5.2  安全生产责任制度

1  总则

1.1  为了确保安全生产责任制能满足国家有关法律法规、行业规程规范、上级各级各部门的要求，提高项目部各级管理者和各类作业人员履行安全生产责任制的效果，规范各自安全生产责任，建立项目部完整的安全生产保障责任体系，特制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目部安全生产责任制的制定、修改、执行和管理活动。

2  安全生产责任制的制定

2.1  建立所有岗位的安全生产责任制，明确规定主要责任人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门和各岗位人员的安全生产责任制，责任制内容应明确、具体、可操作、可测量。

2.2  项目负责人对本项目的安全生产工作全面负责，项目其他负责人和各级管理人员应明确对项目安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。

2.3  安全生产责任制应做到目的明确、责任落实、流程清晰、标准明确，能够有效规范管理。

2.4  项目部各科室应及时识别、获取新的安全生产法律法规及其他要求，以便在日常安全生产管理工作中贯彻落实和对制度进行修改、补充。

3  安全生产责任制制定后，制定部门应对责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任制充分理解。

4  项目部主要负责人、各级管理人员和各岗位人员均应接受相关的安全生产责任制的培训，明确安全生产职责和权利。

5  安全生产责任制一经制定，应保持其严肃性和相对的稳定性，不要随意改动，但应根据项目实际及时地修改、补充或制定新的安全生产责任制，以使其健全和有效。

6  项目部应层层签订安全生产责任状，并遵循责、权、利相结合的原则，建立激励机制。

7  项目部质安科应定期对安全生产责任制执行情况进行检查和考核，对其适应性进行评审，提出建议。项目部应根据评审结果，及时更新安全生产责任制，并按原程序进行备案。

8  附则

8.1  本制度由项目部负责解释。

8.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.3  安全生产考核奖惩制度

1  总则

1.1  为加强安全生产监督管理，充分发挥奖惩机制在安全生产管理中的作用，实现安全生产总目标和年度目标，结合EPC总承包单位的安全生产考核办法和项目实际情况制定本制度。

1.2  适用范围

本制度适用于项目部各科室、全体员工及相关方（以下简称各部门）。

2  考核依据及内容

2.1  安全生产责任书；

2.2  公司《安全生产、工程质量管理考核办法（试行）》（浙艮威〔2012〕11号）规定的有关安全生产考核内容；

2.3  EPC总承包单位《慈溪市中部三塘横江拓疏工程I标段安全生产目标考核办法》规定的有关考核内容。

3  考核组织及方式

3.1  项目部组成考核小组，对各部门年度安全生产目标计划完成情况进行考核。

3.2  采取定期或不定期的方式进行检查和阶段考核，一般为半年考核一次。

3.3  结合专项安全检查和例行检查，对阶段安全生产目标计划完成情况进行检查、考核，及时评估和纠偏。

3.4  每次检查、考核情况应做好记录，作为年终考核的依据。

4  考核与奖惩

4.1  采用百分制考核办法，由考核小组成员结合平时与年终考核情况对各部门年度安全生产目标计划完成情况进行打分，去掉最高分和最低分，取算术平均分为最终考核结果。

4.2  根据综合得分情况分为优良、合格、不合格三类，其中得分在90%及以上者为优良，得分为90%～70%（含）者为合格，得分在70%以下者为不合格。

4.3  对考核为优良和合格者，项目部给予一定的奖励，对在安全生产工作中表现突出的职工给予通报表彰和一定的奖励。

4.4  对考核不合格者，项目部将对有关部门主要负责人进行诫勉谈话，造成后果的进行免职或撤换，直至追究法律责任。对考核不合格的相关方取消在本项目承接业务的资格，并上报公司建议取消其在本公司所有项目上承接业务的资格。

4.5  考核结果以文件形式公布，并存档保存。

5  附则

5.1  本制度由项目部负责解释。

5.2  本制度自开工之日起施行。

1.5.4  安全生产费用使用管理制度

1  总则

1.1  为了加强和规范安全生产费用的使用管理，保障安全生产费用合理正确使用，提高安全生产保障能力，依据公司有关规定和工程承包合同的约定，结合项目实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目部。

1.3  本制度所称安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专项用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

1.4  使用原则：安全费用按照“企业提取、上级监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

2  安全费用计划的编制

2.1  根据《慈溪市中部三塘横江拓疏工程I标段施工承包合同》（合同编号：XPZZ/SG）的约定，在开工前制定安全施工实施方案及安全施工费使用计划，经EPC总承包、监理单位审核后，报业主单位批准。批准的计划报公司备案。

2.2  安全费用根据“总额控制、依照清单、实报实销”的原则及使用计划具体实施。

3  安全费用的使用

3.1  使用范围

1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4、安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；

5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6、安全生产宣传、教育、培训支出；

7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

8、安全设施及特种设备检测检验支出；

9、其他与安全生产直接相关的支出。

3.2  安全费用实行专款专用，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。

3.3  依法实行工程分包的，应当与分包单位在分包合同中明确由分包单位实施的安全措施、分包工程安全费用及支付等条款，并足额拨付给分包单位。

4  安全费用的管理

4.1  项目部应建立安全费用使用台账，定期向公司报告安全费用使用情况。

4.2  项目部接受公司质安部、财务部对施工现场的安全监督检查和安全费用使用情况检查，确保安全费用的正确使用，杜绝安全费用被挪用和挤占现象。

4.3  项目部还应接受业主、监理、EPC总承包等单位定时或不定时对工程项目安全费用使用情况进行的监督检查。

5．附则

5.1本制度由项目部负责解释。

5.2本制度自开工之日起施行。

附件：1.安全生产费用计划和实际使用清单表

2.安全生产费用使用情况检查记录表

3.年度安全生产费用总结、考核情况表

附件1：            安全生产费计划和实际使用清单表

| 序号 | 使用范围 | 使用细目 | 计划使用费用（元） | 实际使用费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善、改造和维护安全防护设施、设备支出 | ①施工现场临时用电系统、洞口、临边设施 |  |  |  |
|  |  | ②高处作业防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等，交叉作业防护，临时安全防护设施。 |  |  |  |
|  |  | ③安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护 |  |  |  |
|  |  | ④机械设备、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、支架等检测检验，设备维修养护 |  |  |  |
|  |  | ⑤其他安全防护设施、检测设施、设备 |  |  |  |
| 2 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出 | ①各种应急救援设备及器材，救生衣、圈，急救箱及器材 |  |  |  |
|  |  | ②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 |  |  |  |
|  |  | ③其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具 |  |  |  |
|  |  | ④应急演练支出 |  |  |  |
| 3 | 开展重大危险源、重大事故隐患的评估、监控和整改支出 | ①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管 |  |  |  |
|  |  | ②爆破物、放射性物品储存、使用、防护 |  |  |  |
|  |  | ③对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方集进行论证、咨询 |  |  |  |
| 4 | 安全生产检查与评价、咨询和标准化建设支出 | ①日常安全生产检查、评估 |  |  |  |
|  |  | ②聘请专家参与安全检查和评价 |  |  |  |
| 5 | 配备和更新现场作业人员安全防护物品支出 | ①救生衣、圈，急救箱及器材 |  |  |  |
|  |  | ②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 |  |  |  |
|  |  | ③其他需用的设备、工具 |  |  |  |
| 6 | 安全生产宣传、教育、培训支出 | ①安全生产宣传 |  |  |  |
|  |  | ②内部组织的安全技术、知识培训教育 |  |  |  |
|  |  | ③“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训 |  |  |  |
| 7 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 | 推广宣传费用 |  |  |  |
|  |  | 应用支出 |  |  |  |
| 8 | 安全设施及特种设备监测检验支出 | 安全设施 |  |  |  |
|  |  | 特种设备 |  |  |  |
| 9 | 其它与安全生产直接相关的支出 | ①召开安全生产专题会议等相关活动 |  |  |  |
|  |  | ②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 |  |  |  |
|  |  | ③安全经验交流、现场观摩 |  |  |  |
|  |  | ④购置、编印安全生产书籍、刊物、影象资料 |  |  |  |
|  |  | ⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 |  |  |  |
|  |  | ⑥安全生产奖励费用，发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人，集体的奖励 |  |  |  |
| 安全生产费用总额 |  |  |  |  |
| 编制： 年 月 日 | 审核： 年 月 日 | 批准： 年 月 日 |

附件2：

浙江艮威水利建设有限公司慈溪市中部三塘横江拓疏工程I标段

安全生产费使用情况检查记录表

| 序号 | 使用范围 | 使用细目 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善、改造和维护安全防护设施、设备支出 | ①施工现场临时用电系统、洞口、临边设施 |  |
|  |  | ②高处作业防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等，交叉作业防护，临时安全防护设施。 |  |
|  |  | ③安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护 |  |
|  |  | ④机械设备、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、支架等检测检验，设备维修养护 |  |
|  |  | ⑤其他安全防护设施、检测设施、设备 |  |
| 2 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出， | ①各种应急救援设备及器材，救生衣、圈，急救箱及器材 |  |
|  |  | ②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 |  |
|  |  | ③其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具 |  |
|  |  | ④应急演练支出 |  |
| 3 | 开展重大危险源、重大事故隐患的评估、监控和整改支出 | ①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管 |  |
|  |  | ②爆破物、放射性物品储存、使用、防护 |  |
|  |  | ③对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方集进行论证、咨询 |  |
| 4 | 安全生产检查与评价、咨询和标准化建设支出 | ①日常安全生产检查、评估 |  |
|  |  | ②聘请专家参与安全检查和评价 |  |
| 5 | 配备和更新现场作业人员安全防护物品支出 | ①救生衣、圈，急救箱及器材 |  |
|  |  | ②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 |  |
|  |  | ③其他需用的设备、工具 |  |
| 6 | 安全生产宣传、教育、培训支出 | ①安全生产宣传 |  |
|  |  | ②内部组织的安全技术、知识培训教育 |  |
|  |  | ③“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训 |  |
| 7 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 | 推广宣传费用 |  |
|  |  | 应用支出 |  |
| 8 | 安全设施及特种设备监测检验支出 | 安全设施 |  |
|  |  | 特种设备 |  |
| 9 | 其它与安全生产直接相关的支出 | ①召开安全生产专题会议等相关活动 |  |
|  |  | ②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 |  |
|  |  | ③安全经验交流、现场观摩 |  |
|  |  | ④购置、编印安全生产书籍、刊物、影象资料 |  |
|  |  | ⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 |  |
|  |  | ⑥安全生产奖励费用，发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人，集体的奖励 |  |
| 检查人员 |  |

检查时间:

附件3：

浙江艮威水利建设有限公司慈溪市中部三塘横江拓疏工程I标段

年度安全生产费用总结、考核情况表

| 时间 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加人员 |  |
| 工程安全生产费用落实情况自评 | 项目负责人： |
| 考核组 复评意见 | 负责人： |
| 结果 |  |

## 1.5.5  意外伤害保险管理制度

1  总则

1.1  为加强本建设项目所有从业人员意外伤害保险管理工作，根据有关法律、法规、规章、政策，结合本项目实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于参与本项目建设的所有从业人员及事先经允许到施工现场视察、监督检查工作和办理监理、工程设计事务的人员（以下简称从业人员）。

1.3  意外伤害保险参保方式：

2  保险办理

2.1  工程施工承包合同签订后，项目部办公室应按照合同的约定拟定保险方案，报公司同意后携带相关资料到保险机构办理相关保险手续。

2.2  意外伤害保险参保方式：

1、到项目所在地县（市）、区社会保险机构参加工伤保险；

2、向保险公司投保人身意外伤害险。

3  工伤报告

3.1  项目工地发生事故伤害后，由现场施工人员应立即向现场安全员报告，安全员接到伤害报告后1小时内向项目安全负责人或质安科报告，项目安全负责人或质安科应在6小时内向项目负责人报告，项目负责人接到报告后12小时内向公司质安部报告。

3.2  项目部质安科在逐级上报伤害事故的同时，应积极做好伤员的救治工作，并保护好现场。

3.3  项目部质安科要协助劳动保障行政主管部门和保险经办机构做好核查、建档、医疗救治工作。

4  工伤认定

4.1  从业人员有下列情形之一的，应当认定为工伤：

1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

2、工作时间前后在工作场所，从事与工作有关的预备性或者收尾性受到事故伤害的；

3、在工作期间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

4、患职业病的；

5、因工外出期间由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

6、在上下班途中，受到机动车事故伤害的；

7、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

4.2  从业人员有下列情形之一的，视同工伤：

1、在工作期间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内抢救无效死亡的；

2、在抢险救灾等维护国家利益，公共利益活动中受到伤害的；

3、从业人员原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

4.3  从业人员有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：

1、因犯罪或者违反治安管理伤亡的；

2、醉酒导致伤亡的；

3、自残或者自杀的。

4.4  从业人员发生事故伤害，项目部办公室应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门或投保机构提出工伤认定申请和索赔申请。

4.5  从业人员发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，项目部应当报公司同意后按照国家相关规定组织劳动者进行劳动能力鉴定。

5  工伤待遇和赔偿

5.1  从业人员因工作遭受事故伤害的，应享受工伤医疗待遇，相关待遇按《工伤保险条理》（国务院令586号）执行。

5.2  有下列情形之一的，项目部报请公司同意后有权停止工伤保险待遇：

1、丧失享受待遇条件的；

2、拒不接受劳动能力鉴定的；

3、拒绝治疗的。

5.3  从业人员因公死亡的，项目部报请公司同意后应按照《工伤保险条理》的相关规定对从业人员家属进行赔偿。

5.4  工伤医疗期满后，项目部应拟定工伤结案报告书报公司备案，并根据实际情况对工伤人员做出妥善安排。

6  附则

6.1  本制度由项目部负责解释。

6.2  本制度自开工之日起实施。

1.5.6  安全技术措施编制与审查制度

1  总则

1.1  为加强工程的安全管理，确保施工安全,保障人身和财产安全，进一步明确安全专项施工方案编制内容，规范专家论证程序，把好工程安全源头关。依据相关安全生产法律法规，结合本工程特点，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目部及参与施工的各相关方。

2  安全技术措施的编制与审批

2.1  项目部全体技术人员和管理人员，必须熟悉安全生产、文明施工的有关法律、法规、技术标准，并对施工生产的安全技术负责。

2.2  工程开工前，在施工图设计文件交底前提下，项目部工程技术科及有关技术人员应充分理解设计意图，根据国家有关标准、规范，结合工程特点，会同公司工程部认真编制实施性施工组织设计。

2.3  实施性施工组织设计应包含安全技术措施，安全技术措施由工程技术科、质安科会同公司工程部、质安部负责编制；对达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果。

2.4  施工组织设计和专项方案编制完成后，由公司工程部会同质安部组织审核，报公司技术负责人审批；公司技术负责人认为有必要实行专家审查的，应当组织专家审查。

2.5  施工组织设计和专项施工方案的编制、审核和审批人要逐一签字负责。公司技术负责人最终承担技术责任。

2.6  批准后的安全技术措施应及时报送工程EPC总承包单位、监理单位和业主单位，同意后实施。

2.7  对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当单独编制安全技术措施（专项施工方案），并附具安全验算结果，经公司技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

1、基坑支护与降水工程；

2、土方与石方开挖工程；

3、模板工程；

4、起重吊装工程；

5、脚手架工程；

6、拆除、爆破工程；

7、围堰工程；

8、其他危险性较大工程。

对上述所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。

3  安全技术措施应包括以下主要内容：

1、工程安全技术措施；

2、季节性安全施工措施。

3.1  工程安全技术措施主要包括以下内容：

1、土方工程：根据基坑、基槽等土方开挖深度和土质的种类，选择开挖方法，确定边坡的坡度，采取支护的形式等。

2、脚手架选用及设计搭设方案和安全防护措施。

3、高处作业人员及独立悬空作业的安全防护措施；

4、安全网（平网、立网）的架设要求、范围（保护区域）、架设层次、段落等。

5、垂直运输工具：包括物料提升、塔吊、井子架等主要运输机具，搭设的位置和要求，安全装置等要求和措施。

6、施工洞口及临边的防护方法和立体交叉作业的隔离措施。

7、场内运输道路及人行通道的布局。

8、施工临时用电的组织设计和绘制临时用电图纸，在建工程（包括脚手架）的外边缘与外电架空线路没有达到最小安全距离时的防护措施。

9、各种施工机具的安全使用。

10、模板的安装与拆除安全措施。

11、施工人员在施工过程中的个人安全防护措施。

12、防火、防毒、防爆、防雷等安全措施。

13、在建工程与周围人行通道、建筑物、管线等的安全防护隔离措施。

3.2  季节性安全施工措施主要包括以下内容：

1、夏季施工安全措施：主要是做好防暑降温和防御台风、暴雨、暴潮工作。

2、雨季施工安全措施：主要做好防触电，防雷，防脚手架、井字架倒塌及槽、坑、沟边坡坍塌工作。

3、冬季施工安全措施：主要做好防冻、防滑、防火、防中毒等工作。

4  安全技术措施的实施与管理

4.1  经过批准的安全技术措施具有技术法规的效力，必须认真贯彻执行。遇到条件发生变化或考虑不周必须变更安全技术措施内容时，应经由原编制、审核、审批人员办理变更手续，否则不能擅自变更。

4.2  安全技术措施实施前应按照有关规定进行层层交底。交底的主要内容包括：1、本工程项目的施工作业特点和危险点；

2、针对危险点的具体预防措施；

3、应注意的安全事项；

4、相应的安全操作规程和标准；

5、发生事故后及时采取的避难和急救措施。

交底应采用书面形式，由交底人、被交底人、安全员进行签字确认，并作为施工资料存档备查。

4.3  安全技术措施中的各种安全设施、防护装置的实施，责任应落实到相关班组和个人，安全员应旁站监督。

4.4  安全技术措施实施后，应组织进行验收，确认符合标准、要求的，方可投入使用。

4.5  安全技术措施一经实施并投入运行后，要经常进行检查，保持有效状态。遇有损毁、失灵、变形等情况应及时进行维护或更换。

4.6  当生产需要临时变动安全防护设施时，作业单位应事先向项目部报告，经允许后方可变动，并负责防护设施的恢复或重建。

4.7  项目部质安科在进行安全技术措施落实和运行情况检查时，应检查施工现场安全技术措施的实施情况和有效状态，发现问题及时向有关责任班组或相关方提出书面整改要求，及时纠正违反安全技术措施的行为。

4.8  每次检查，以及安全技术措施的变动、恢复或重建等情况，应做好相应的记录，必要时应进行拍照或摄像，并予以归档保存。

5  附则

5.1  本制度由项目部负责解释。

5.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.7  劳务用工管理制度

1  总则

1.1  为规范项目部劳务用工人员的管理，提高安全管理水平，切实保障劳务人员的合法权益，根据国家法律法规及相关要求，结合项目实际，制订本制度。

1.2  本制度适用于本项目部劳务用工人员管理。

2  工作职责

2.1  项目负责人是劳务用工管理的直接责任人，负责贯彻执行公司劳务用工管理的规定，并组织制定本项目的管理措施和办法，监督本项目工资支付工作，组织解决本项目的用工纠纷和劳动争议。

2.2  项目部办公室应建立项目劳务用工台帐，及时办理暂住证明，全面掌握现场工作的所有工人上岗工作情况，适时进行检查、督促。

2.3  项目部质安科负责进行安全教育培训考核，对现场作业人员必须进行安全教育和业务技能、法律法规等知识培训，严明纪律，严格考核，考核合格方可上岗。

3  用工管理

3.1  进场民工必须具备工作所要求的身体条件和技能水平。

3.2  项目部必须与所有用工人员依法签订劳动用工合同，建立劳动合同关系。

3.3  所有用工人员必须接受劳动安全知识、企业和项目部规章制度、专业技术知识等培训，严禁未经培训上岗作业。

3.4  劳务用工人员纳入项目部一体化管理，对劳务用工人员进行安全教育培训及安全技术交底，提供作业指导书和相关技术资料。

3.5  为劳务用工人员提供符合国家规定的劳动工具、劳动安全卫生条件和劳动防护用品。

3.6  负责对劳务人员岗前培训、持证上岗等情况进行落实、检查与监督。

3.7  按时按合同约定支付劳务用工费用。

4  劳务纠纷解决程序：

1、向工程项目部申请协调处理；

2、向EPC总承包单位申请协调处理；

3、向镇海区水行政主管部门申请协调处理；

4、申请劳动仲裁或向人民法院提起诉讼。

5  附则

5.1  本制度由项目部负责解释。

5.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.8  安全生产教育培训制度

1  总则

1.1  为提高项目部全体管理、施工人员的安全生产意识，掌握安全生产方面的技术知识，增强员工的安全防护能力,减少伤亡事故的发生，实现项目部安全生产管理目标，根据安全生产教育培训的有关规定，结合本项目实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目部所有管理、施工人员及新入职人员。

1.3  安全生产教育培训包括法律、法规、安全生产思想、安全知识和安全技能。

1.4  质安科负责项目部所有管理人员及现场作业人员的安全生产教育培训管理工作，制定本项目部年度安全生产教育培训计划，组织对新进和换岗人员进行项目部级安全教育培训，监督班组对新进、换岗人员进行班组级安全教育培训，建立本项目部安全生产教育培训台账和安全生产教育培训档案。

2  一般要求

1、项目负责人、专职安全生产管理人员必须取得省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书才能上岗任职。

2、所有从业人员必须通过三级安全教育，保证具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，经过考试合格者才能上岗作业。

3、从事特种作业的人员须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，并经过考核，取得特种作业资格证书，方可上岗工作；离岗3个月以上重新上岗的，应经实际操作考核合格

4、调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，必须进行相应的项目安全教育，并经考核合格。

5、采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应根据技术说明书、使用说明书、操作技术要求等，对有关作业人员进行安全生产教育培训。

3  教育培训的内容和时间

3.1  项目负责人安全生产教育培训应包括下列内容：

1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章;

2、安全生产管理基本知识、安全生产技术;

3、重大危险源管理、重大生产安全事故防范、应急管理及事故管理的有关规定;

4、职业危害及其预防措施;

5、国内外先进的安全生产管理经验;

6、典型事故和应急救援案例分析;

7、其他需要培训的内容等。

3.2  安全生产管理人员安全生产教育培训应包括下列内容:

1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准;　　2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识;

3、伤亡事故统计、报告及职业危害防范、调查处理方法;

4、危险源管理、专项方案及应急预案编制、应急管理及事故管理知识;

5、国内外先进的安全生产管理经验;

6、典型事故和应急救援案例分析;

7、其他需要培训的内容等。

3.3  项目负责人每年接受安全生产教育培训的时间不得少于30学时，专职安全生产管理人员每年接受安全生产教育培训的时间不得少于40学时，其他安全生产管理人员每年接受安全生产教育培训的时间不得少于20学时。相关方主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不得少于32学时。每年接受再培训时间不得少于12学时。

3.4  其他从业人员（包括新进人员）三级安全生产教育培训应包括下列主要内容：

1、公司级安全教育培训：国家和地方有关安全生产法律、法规、规章、制度、标准、企业安全管理制度和劳动纪律、从业人员安全生产权利和义务等;教育培训的时间不得于15学时;

2、项目级安全教育培训：工地安全生产管理制度、安全职责和劳动纪律、个人防护用品的使用和维护、现场作业环境特点、不安全因素的识别和处理、事故防范等;教育培训的时间不得少于15学时;

3、 班组级安全教育培训：本工种的安全操作规程和技能、劳动纪律、安全作业与职业卫生要求、作业质量与安全标准、岗位之间衔接配合注意事项、危险点识别、事故防范和紧急避险方法等;教育培训的时间不得少于20学时。

3.5  项目部应每年对全体从业人员进行安全生产教育培训，时间不得少于20学时;待岗、转岗的职工，上岗前必须经过安全生产教育培训，时间不得少于20学时。

3.6  相关方新上岗的从业人员，岗前教育培训时间不得少于24学时，以后每年接受教育培训的时间不得少于8学时。

3.7  项目部应对上级检查、外来参观学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危险及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领做好相关监护工作。

4  培训形式

1、参加上级主管部门的培训考核;

2、以民工学校为阵地，组织职工学习安全生产有关法律、法规、标准、规定及安全生产规章制度、操作规程等知识；

3、利用黑板报、宣传栏、印发有关安全生产宣传册、宣传画、张挂宣传标语等形式，宣传国家的安全生产方针、政策；

4、通过典型事故案例，绷紧预防事故的弦。

5  附则

5.1  本制度由项目部负责解释。

5.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.9  安全防护用品、设施管理制度

1  总则

1.1  为了加强本项目部对施工现场上使用的安全防护用品、设施的监督管理，改善施工作业环境和劳动条件，消除不安全因素，防止不合格产品流入施工现场而造成伤亡事故，保障劳动者的安全与健康, 根据国家有关法律法规、标准及公司有关规定，结合本项目实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目部安全防护用品、设施的采购、验收、保管、发放、设置、使用、维修、检验、管理等活动。凡在本项目部从事建筑施工的个人、单位以及为其提供安全防护用品的单位和个人，必须遵守本制度。

1.3  本制度所称安全防护用品，是指劳动者在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备，包括安全帽、安全带、安全网、防护面具、安全鞋（靴）、劳动防护服、劳动保护手套等。安全防护设施是指工程施工现场为预防施工中发生人员伤亡事故而设置的各类设施、设备、器具等。

2  安全防护用品

2.1  安全防护用品的采购和验收

1、项目部质安科负责制订劳动防护用品需求计划，经项目负责人批准后由项目部办公室负责对项目部所需劳动防护用品进行采购，由项目部安全员验收。

2、采购可采用直接采购和计划采购两种方式，采用计划采购须将采购计划上报公司质安部，质安部审核后由公司办公室统一采购；直接采购须经项目负责人批准后，从合格供应商名录中的厂家或商店进行采购。

3、项目部安全员、技术员、材料员、仓库保管员共同对所购产品的生产许可证、安全鉴定证书、产品合格证、型式检验报告和安全防护用品安全标志证书等进行验收，对于不符合国家、规范、合同、安全设计要求的产品应拒收 。

4、特殊劳动防护用品实行安全标志管理，劳动防护用品安全标志包括安全防护用品安全标志证书和安全防护用品安全标志标识（“LA”标识）两部分。

2.2  劳动防护用品的发放和管理

1、项目部要建立劳动防护用品发放登记制度，对损坏或不适用的防护用品回收后集中处理。

2、项目部质安科要定期对施工中使用的安全防护用品进行检查，发现隐患或不符合要求的，应当采取措施解决。

3、项目部质安科要对员工佩戴个人防护用品进行指导，督促正确佩戴。

4、项目部对所有合格入库的安全劳动防护用品，遵循产品说明书或厂商建议，妥善保管，注意防潮、变质，做到先进先出的原则，防止过期的劳动防护用品发放到劳动者手中。

5、购买的安全防护用品统一由项目部办公室保管，并由办公室统一发放。

6、相关方的劳动防护用品原则上由相关方自行配置，如需本项目部负责按规定配置的，费用由相关方承担。

3  安全防护设施

3.1  安全防护设施的设置

1、安全防护设施的设置应遵循“有边必有栏，有洞必有盖，交叉作业有隔离，安全通道有封闭，高处作业下方有安全网”的原则。安全防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2、临边作业场所必须设置安全防护栏杆、安全网，防护栏杆要求牢固可靠。临河、坑、孔洞等作业场所必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网、或其他防坠落措施。

3、钢管桩、钻孔灌注桩的桩孔上口、泥浆池、未填土的坑槽等均应设置防护栏杆和安全警示标志。

4、施工现场、施工道路的出入通道口、洞口、桥梁口、道路的陡坡处、急弯处等均应按公路部门规定设置明显的安全标志。桥梁两头、道路的临坡段等应设置安全防护栏杆或防撞墩（墙）等设施。

5、高处作业、垂直交叉作业，如高边坡开挖、撬挖、现场井架、塔吊等垂直运输危险作业场所应设置安全隔离棚，并安排专人进行监护。

6、机械传动装置的转动部位必须按规定安装可靠的防护栏、防护罩等安全防护设施。

安全防护设施的设置必须符合相关规范、标准的要求。

3.2  安全防护设施的管理

1、安全防护设施设置后，项目部质安科应组织有关部门、人员对其进行检验、验收，合格后使用。使用一定期限，应根据有关规定组织安排进行复验，并保存记录。

2、施工作业需要移动、拆除或局部拆除安全防护设施，应报项目负责人批准，在质安科有关人员监督下实施，同时应采取必要的安全防护措施，

3、暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后，应根据气象预报信息组织有关人员对现场所有临建、施工设备、建筑物度汛设施等进行检查，并对临建、施工设备等进行加固或转移，极端天气过后对损坏状况进行专项检查或重新验收，发现问题及时采取有效措施给予修复、加固，做好检查记录。

4、施工完成后，按规定申请获得批准后方可拆除安全防护设施，并清理作业场所。

4  附则

4.1  本制度由项目部负责解释。

4.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.10  生产设备（设施）安全管理制度

1  总则

1.1  为加强对生产设备（设施）的安全管理，防止和减少设备（设施）各类安全生产事故发生，保障作业人员生命财产安全和工程不受损失，依据国家有关法律法规、标准及公司有关规定，结合工程实际，制定本制定。

1.2  本制定适用于投入本工程施工的所有生产设备（设施）的管理。

1.3  本制定所指设备（设施）是指为完成本工程施工任务所投入的全部施工设备（设施），包括自有、租赁以及分包商自带的。

2  施工机械设备管理

2.1  项目部物资机械科作为施工机械设备管理部门，对设备的采购、进场、安拆、检测、运行、维修保养、退场等进行全面管理，机管人员应负责机械设备的安全管理，施工负责人及安全管理人员应负责机械设备的监督检查。

2.2  机械设备操作人员必须身体健康，熟悉各自操作的机械设备性能和安全操作规程，并经有关部门培训考核合格，取得相关的操作证后，方可上机操作。学员或实习人员必须在有操作证的指导师傅在场指挥下，方能操作机械设备，指导师傅应对其实习人员的操作负责。

2.3  机管和操作人员必须相对稳定。操作人员必须做好机械设备的例行保养工作，确保机械设备的正常运行。

2.4  在非施工时间内，未经项目负责人批准，任何人不得擅自动用机械设备。

2.5  新购或改装机械设备，必须经公司有关部门验收，制定安全技术操作规程后，方可投入使用。

2.6  经过大修理的机械设备，必须经公司有关部门验收合格后，方可投入使用。

2.7  租赁机械设备应与出租商签订书面租赁合同，并签订安全协议书，约定各自的安全生产管理职责。

2.8  施工现场的大型机械设备（塔吊、桩机、施工升降机等）必须由具备相应资质的单位及其相应资格的人员进行安装、拆除，并由技术和安全人员在现场监护。安装、拆除前，应制订相应专项施工方案及安全技术措施，并进行交底；安装后必须组织进行验收，并经特种设备检验机构检验合格后，挂牌使用，并向有关部门备案。

2.9  所有机械设备进场使用前，由项目部机管员、安全员、施工员负责检查，确保牌证齐全、有效，填写书面验收记录，并向EPC总承包单位和监理单位进行报验，验收合格后，挂牌使用。

2.10  机械设备严禁超负荷及带病使用，在运行中严禁保养和修理。检维修前应制订包含作业行为分析和控制措施的方案，检维修过程中应采取隐患控制措施，并监督实施。

2.11  机械设备必须严格执行定机、定人、定岗，大、中型设备必须实行机长负责制。

2.12  各种机械设备应有安全操作规程，并悬挂在设备醒目位置，设备上要有安全装置及相应的防护设施，使用时必须遵守项目部、公司和上级部门的有关规范、规程及制度，否则不准使用。

2.13  施工起重机械等大型施工设备、特种设备达到国家规定的检验期限的，必须由具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。相邻起重机械等大型施工设备应按规定保持防冲撞安全距离。

2.14  项目部应执行公司生产设备报废管理制度，设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限的，应及时报废;已报废的设备应及时拆除，或退出施工现场。

3  安全防护设施管理

3.1  施工现场所有的临边、洞口、通道等危险处必须设置安全防护设施。搭设前，必须按安全技术措施或安全专项施工方案由技术人员、施工管理人员对作业人员进行安全技术交底。搭设完毕以后，由技术员、施工管理人员和安全员共同参与验收，不合格的安全设施必须整改符合要求后，方可投入使用，每验收一次须做好验收记录。安全防护设施的设置必须符合有关规范的要求。

3.2  必须在高处作业面的临空边缘设置安全护栏和夜间警示红灯；脚手架作业面高度超过3.2m时，临边应挂设水平安全网，并于外侧挂立网封闭；在同一垂直方向上同时进行多层交叉作业时，应设置隔离防护棚。

3.3  工程(含脚手架)的外侧边缘、各种起重设备(塔机、升降机等)与输电线路之间的距离必须大于标准规定的最小安全距离；最小安全距离不能满足要求时，必须采取停电作业或增设屏障、遮栏、围栏、保护网等安全防护措施，不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

3.4  在高处施工通道的临边必须设置安全护栏；临空边沿下方需要作业或用作通道时， 安全护栏底部应设置高度不低于0.2m的挡脚板；施工现场出入口和上部有施工作业通道的，应设置防护棚。

3.5  各种机电设备的传动与转动的外露部分(传动带、开式齿轮、电锯、砂轮、接近于行走面的联轴节、转轴、皮带轮和飞轮等)必须安装方便拆装、网孔尺寸符合要求的封闭的钢防护网罩或防护挡板、防护栏等安全防护装置。各种机械设备的监测仪表(电压表、电流表、压力表、温度计等)和安全装置(制动机构、限位器、安全阀、闭锁装置、负荷指示器等)必须齐全、配套，灵活可靠，并应定期校验合格。

3.6  施工用电配电系统应达到“三相五线制”、“三级配电两级保护”和“一机、一闸、一漏”配电标准。施工现场的发电机、发动机、电焊机、配电盘、控制盘及变压器等电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和集装箱式办公室、休息室、工具间等设施的金属外壳均应装设接地或接零保护。露天使用的电气设备应选用防水型或采取防水措施。

3.7  临时用电设施、装置，通电前必须由电气负责人、安全员验收合格后，方可通电使用，并做好验收记录。

3.8  各类脚手架必须按操作规程和技术规范进行搭设。脚手架搭设前应对结构构件与立杆地基承载力进行设计计算，编制专项施工方案和安全技术措施，超过一定规模的必须进行专家论证。

3.9  脚手架的搭设、拆除应严格按照专项施工方案实施，并应由专业队伍完成。搭设后，必须经施工、使用单位的技术、质检、安全等部门按设计和规范检查验收合格，方能挂牌使用。脚手架拆除时，应统一指挥，按顺序自上而下地进行，严禁上下层同时拆除或者自下而上地进行。

3.10  同一脚手架由多个施工单位共同使用时，总承包方必须明确脚手架的管理单位；当由一个施工单位移交给另一个施工单位时，总承包方应组织相关人员履行交接验收手续，同时再次明确监护单位和监护人。

4  项目部应建立设施设备的安全管理台账，记录内容包括：

1、来源、类型、数量、技术性能、使用年限等信息；

2、设施设备进场验收资料;

3、使用地点、状态、责任人及检测检验、日常维修保养等信息;

4、采购、租赁、改造计划及实施情况等。

5  项目部在设施设备运行前应进行全面检查；运行过程中应定期对安全设施、器具进行维护、更换，每周应对主要施工设备安全状况进行一次全面检查(包含停用一个月以上的起重机械在重新使用前)，并做好记录，以确保其运行可靠。

6  项目部应根据作业场所的实际情况，按照规定在有较大危险性的作业场所和设施设备上，设置明显的安全警示标志，告知危险的种类、后果及应急措施等。　　在设施设备检维修、施工、吊装、拆卸等作业现场应设置警戒区域和警示标志，在现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。施工现场的木加工、钢筋加工、混凝土加工场所及卷扬机械、空气压缩机必须搭设防砸、防雨棚。

7  施工现场内的各种安全设施、设备、标志等，任何人不得擅自移动、拆除。因施工需要必须移动或拆除时，必须要经管理部门同意后并办理有关手续，方可实施。

8  附则

8.1  本制度由项目部负责解释。

8.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.11  安全作业管理制度

1  总则

1.1  为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障施工作业人员在劳动过程中的安全和健康，根据国家有关法律法规、规程规范和公司有关制度的规定，结合本工程实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本工程施工现场安全施工管理。

1.3  项目部质安科对本工程安全施工实施监督管理。

2  施工现场管理

2.1  施工项目部对其施工作业区域内的安全生产全面负责。实行专业分包的，由项目部负责施工现场安全生产的统一管理，并监督检查分包单位的管理情况。分包单位在项目部的统一管理下，负责分包范围内的安全生产管理工作。

2.2  因工程施工可能造成施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等管线、建筑物、构筑物、地下工程、文物损害的，项目部应采取专项防护措施。

2.3  项目部应采取措施，控制施工过程及物料、设施设备、器材、通道、作业环境等存在的事故隐患；对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。

2.4  在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

2.5  根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，项目部应采取相应的安全施工措施;暂时停止施工的，应做好现场防护。

2.6  项目部应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

2.7  在施工现场的主要入口处设置工程概况、管理人员名单及监督电话、消防保卫、安全生产、文明施工等标牌和安全生产管理网络图、施工现场平面图。

2.8  施工区域宜采取封闭措施，对关键区域和危险区域应封闭管理，对进出施工现场的车辆、人员实行登记制度。

2.9  项目部应按照施工总平面布置图设置各项临时设施、管道线路、排水系统、堆场(大宗材料、成品、半成品、渣土等)，停放施工机具、设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。确需变更的，应经监理单位批准。

2.10  各种施工设施、管道、线路等应符合防洪、防火、防爆、防雷击、防砸、防坍塌及职业卫生等要求。存放设备、材料的场地应平整牢固，设备材料存放应整齐稳固，周围通道宽度不宜小于1m，且应保持畅通。

2.11  应严格按照有关标准和施工组织设计安装现场用电线路和设施，严禁任意拉线接电。

2.12  夜间施工时，应保证施工现场设有满足施工安全要求的照明，危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

3  作业行为管理

3.1  管理人员在施工现场应佩戴证明其身份的证卡；严禁违反劳动纪律、违章作业和违章指挥。

3.2  施工现场作业人员应遵守下列基本要求：

1、按规定穿戴安全帽、工作服、工作鞋等防护用品，正确使用安全防护用具，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场；

2、遵守岗位责任制和交接班制度，不擅离工作岗位或从事与岗位无关的事情；未经许可，不将自己的工作交给别人，严禁随意操作他人的机械设备；

3、严禁酒后作业；

4、严禁在公路、洞口、陡坡、高处及水上边缘、设备运行通道等危险地带逗留和休息；

5、上下班应按规定的道路行走，严禁跳车、爬车、强行搭车；

6、起重机、挖掘机等施工作业时，严禁非作业人员进入其工作范围内；

7、高处作业时，不得向外、向下抛掷物件；

8、严禁乱拉电源线路和随意移动、启动机电设备；

9、不随意移动、拆除、损坏安全卫生、环境保护设施和警示标志等。

3.3  进行高边坡或深基坑作业时，应按要求放坡，自上而下清理坡顶和坡面松渣、危石、不稳定体；垂直交叉作业应采取隔离防护措施，或错开作业时间；应安排专人监护、巡视检查，并及时分析、反馈监护信息；作业人员上下高边坡、深基坑应走专用通道;高处作业人员应同时系挂安全带和安全绳。

3.4  进行高处作业前，应检查安全技术措施和人身防护用具落实情况；凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的，不得从事高空作业。有坠落可能的物件应固定牢固，无法固定的应放置安全处或先行清除；高处作业时应安排专人进行监护。遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业；雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。

3.5  起重作业应按规定办理施工作业票，并安排专 人现场指挥。作业前，应先进行试吊，检查起重设备各部位受力情况；起重作业必须严格执行“十不吊”的原则；起吊过程应统一指挥，确保信号传递畅通；未经现场指挥人员许可，不得在起吊重物下面及受力索具附近停留和通过。

3.6  进行水上(下)作业应安排专职安全管理人员进行巡查。水上作业应有稳固的施工平台和通道，临水、临边设置牢固可靠的护栏和安全网；平台上的设备应固定牢固，作业用具应随手放入工具袋；作业平台上应配齐救生衣、救生圈、救生绳和通信工具。作业人员应正确穿戴救生衣、安全帽、防滑鞋、安全带，定期进行体格检查。

3.7  临近带电体作业前，应办理安全施工作业票，并设专人监护；作业人员、机械与带电线路和设备的距离必须大于标准规定的最小安全距离，并有防感应电措施；当与带电线路和设备的作业距离不能满足最小安全距离的要求时，应采取安全措施，否则严禁作业。

3.8  焊接与切割作业人员应持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，严格按操作规程作业。作业前，应对设备进行检查，确保性能良好，符合安全要求。作业时，应有防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的措施，并严格遵守消防安全管理规定，不得利用管道、设备、容器、钢轨、脚手架、钢丝绳等作为临时接地线(接零线)的通路。作业结束后，作业人员应清理场地、消除焊件余热、切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。

3.9  两个以上施工单位交叉作业可能危及对方生产安全的，应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施，安排专职安全生产管理人员协调与巡视检查。

3.10  夏季施工应采取防暴雨、防雷击、防大风等措施。高温季节施工作业，应提供解暑饮品，备足防治中暑、肠道 疾病、食物中毒等药品。当气温达到35°C以上时，不得在11:00～15:00之间阳光直射下安排施工作业；气温高于36°C时，应立即停止露天施工作业。

3.11  昼夜平均气温低于5°C或最低气温低于一3°C时，应编制冬季施工作业计划，制定防寒、防毒、防滑、防冻、防火、防爆等安全生产措施。

4  附则

4.1  本制度由项目部负责解释。

4.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.12  安全生产事故隐患排查治理制度

1  总则

1.1  为建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，根据国家有关法律法规、规程规范和公司有关规定，结合工程实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目对有可能产生的各类事故隐患进行排查、治理。

1.3  本制度所称安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

1.4  项目部质安科是安全检查及隐患排查治理工作的职能部门，负责本制度执行的监督、管理工作。

2  事故隐患排查

2.1  事故隐患排查前，应制定排查方案，明确排查的目的、范围和方法。

2.2  事故隐患排查的方式主要有：定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。

1、定期综合检查：以检查落实岗位责任制为重点、各专业共同参与的全面检查，主要查安全监督组织、安全思想、安全活动、安全规程、制度的执行等。

2、专业检查：根据工程特点有选择性地开展专业检查，主要是对电气设备、施工用电、机械设备、安全装置、监测仪器、危险物品、运输车辆等进行的专业检查，

3、季节性检查：季节性检查是根据项目所在地季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防暴潮、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。

4、节假日检查：节假日检查主要是对节日前后的人员安全意识、设备安全状态、备品备件、应急预案、值班安排、安全物资等进行的安全检查。

5、日常检查：此类检查以项目部现场检查为主，由项目部、班组专职（兼职）安全人员开展检查，并在每天的施工日志（或安全日志）进行记录。检查内容主要为安全规程执行情况，安全措施落实情况，安全工器具合格情况，作用人员有无违章、违规作业，现场安全情况，安全措施完备情况，作用环境是否符合要求等。

2.3  项目部应至少每两月自行组织一次安全生产综合检查，对排查出的事故隐患，要定人、定时、定措施、定资金来源进行整改，并按照事故隐患的等级建立事故隐患信息台账。

2.4  对于重大事故隐患，应及时向项目主管部门、安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告应包括下列内容:

1、隐患的现状及其产生原因;

2、隐患的危害程度和整改难易程度分析;

3、隐患的治理方案等。

3  事故隐患的分等与治理

3.1  事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

3.2  对于危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的一般事故隐患，应立即组织整改。

3.3  重大事故隐患治理方案应由项目部组织制订后报公司主要负责人审批，经EPC总承包、监理单位审核，报项目法人同意后实施。

3.4  重大事故隐患治理方案应包括下列内容:

1、重大事故隐患描述;

2、治理的目标和任务;

3、采取的方法和措施;

4、经费和物资的落实;

5、负责治理的机构和人员;

6、治理的时限和要求;

7、安全措施和应急预案等。

3.5  在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止施工或者停止使用。对暂时难以停止施工或者停止使用的储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

3.6  事故隐患治理完成后，在自行验收的基础上，向EPC总承包、监理单位、项目法人申请组织对重大事故隐患治理情况进行验收和效果评估，并签署意见;隐患排查部门应负责对一般安全隐患治理情况进行复查，并在隐患整改通知单上签署明确意见。

3.7  项目部质安科应按月、季、年对隐患排查治理情况进行统计分析，形成书面报告，经项目负责人签字后，报EPC总承包、监理单位、项目法人。

3.8  项目部应加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致的事故隐患，应按照有关法律、法规、规章、制度和标准的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急顶案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知;发生可能危及参建单位和人员安全的情况时，应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级有关部门报告。

4  附则

4.1  本制度由项目部负责解释。

4.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.13  危险物品和重大危险源管理制度

1  总则

1.1  为加强危险物品及重大危险源监控，规范本项目工程的危险源管理，保证本项目工程的安全生产，保障员工的人身安全，根据国家有关法律法规、规程规范和公司有关要求，结合本工程实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目工程内的危险物品及重大危险源管理。

1.3  项目部安全生产领导小组负责指导本项目危险物品及重大危险源辨识和管理工作，项目部质安科负责做好本项目危险物品及重大危险源的辨识、监控和管理。

1.4  本制度下列用语的含义：

1、危险物品，是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

2、重大危险源，是指水利水电工程施工中可能导致人员死亡及严重伤害、财产严重损失或环境严重破坏的根源或状态。

2  重大危险源辨识与评价

2.1  水利水电工程施工的重大危险源主要包括下列几方面:

1、高边坡作业:

1)土方边坡高度大于30m或地质缺陷部位的开挖作业；

2)石方边坡高度大于50m或滑坡地段的开挖作业。

2、深基坑工程:

1)开挖深度超过3m(含)的深基坑作业；

2)开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑(构筑)物安全的深基坑作业。

3、 洞挖工程：

1)断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖；

2) 不能及时支护的部位；地应力大于20MPa或大于岩石强度的1/5或埋深大于500m部位的作业；

3)洞室临近相互贯通时的作业；当某一工作面爆破作业时，相邻洞室的施工作业。

4、模板工程及支撑体系：

1)工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；

2)混凝土模板支撑工程：搭设高度5m以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；

3)承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

5、起重吊装及安装拆卸工程：

1)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程；

2)采用起重机械进行安装的工程；

3)起重机械设备自身的安装、拆卸作业。

6、脚手架工程：

1)搭设高度24m以上的落地式钢管脚手架工程；

2)附着式整体和分片提升脚手架工程；

3)悬挑式脚手架工程；

4)吊篮脚手架工程；

5)自制卸料平台、移动操作平台工程；

6)新型及异型脚手架工程。

7、拆除、爆破工程:

1)围堰拆除作业；爆破拆除作业；

2)可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建、构筑物安全的拆除作业；

3)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除作业。

8、储存、生产和供给易燃易爆、危险品的设施、设备及易燃易爆危险品的储运，主要分布于工程项目的施工场所:

1)油库(储量:汽油20t及以上；柴油50t及以上)；

2)炸药库(储量:炸药1t)；

3)压力容器(Pmax不小于0. 1 MPa和V不小于100m3)；

4)锅炉(额定蒸发量1.0t/h及以上)；

5)重件、超大件运输。

9、人员集中区域及突发事件：

1)人员集中区域(场所、设施)的活动；

2)可能发生火灾事故的居住区、办公区、重要设施、重要场所等。

10、其他：

1)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；

2)地下暗挖、顶管作业、水下作业工程及存在上下交叉的作业；

3)截流工程、围堰工程；

4)变电站、变压器；

5)采用新技术、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程；

6)其他特殊情况下可能造成生产安全事故的作业活动、大型设备、设施和场所等。

2.2  水利水电工程施工重大危险源按发生事故的后果分为下列四级:

1、可能造成特别重大安全事故的危险源为一级重大危险源；

2、可能造成重大安全事故的危险源为二级重大危险源；

3、可能造成较大安全事故的危险源为三级重大危险源；

4、可能造成一般安全事故的危险源为四级重大危险源。

2.3  项目部应在开工前，对施工现场危险设施或场所组织进行重大危险源辨识，并将辨识成果及时报EPC总承包单位、监理单位和项目法人。

2.4  项目部应参与项目法人组织的对本项目危险设施或场所进行重大危险源辨识，并确定危险等级；配合项目法人组织的对辨识出的重大危险源进行安全评估，并形成评估报告。

2.5  安全评估报告应包括下列内容:

1、安全评估的主要依据；

2、重大危险源的基本情况；

3、危险、有害因素的辨识与分析；

4、发生事故的可能性、类型及严重程度；

5、可能影响的周边单位和人员；

6、重大危险源等级评估；

7、安全管理和技术措施；

8、评估结论与建议等。

2.6  项目部应针对重大危险源制订防控措施，并应登记建档。

3  重大危险源监控和管理

3.1  项目部根据重大危险源安全管理制度，全面有效地落实相应的监控和管理措施。

3.2  项目部应按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。

3.3  项目部应明确重大危险源管理的责任部门和责任人，对重大危险源的安全状况进行定期检查、评估和监控，并做好记录。

3.4  项目部重大危险源管理人员应积极参加项目法人及有关部门组织的对重大危险源的管理培训，了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度，掌握安全操作技能和应急措旅。

3.5  项目部应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和警示牌。警示牌内容应包括危险源名称、地点、责任人员、可能的事故类型、控制措施等。

3.6  项目部应组织制定本项目重大危险源事故应急预案，配备应急救援人员、必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用，并定期组织应急演练。

3.7  项目部应将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知所有施工作业人员和经允许的外来人员。

3.8  对可能导致一般及以上安全事故的险情，项目部应立即报告EPC总承包单位、监理单位和项目法人，必要时可越级上报项目主管部门、安全生产监督机构和工程所在地人民政府。对可能造成重大洪水灾害的险情，项目部应立即报告工程所在地防汛指挥部。

3.9  项目部应根据施工进展加强重大危险源的日常监督检查，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。

4  附则

4.1  本制度由项目部负责解释。

4.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.14  安全例会、技术交底制度

1  总则

1.1  为及时了解和掌握项目各阶段的安全生产情况，确保安全生产，避免安全生产事故的发生，根据国家有关法律法规、规程规范和公司有关制度的规定，结合项目特点，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目安全生产例会与安全技术交底工作。

2  安全生产例会

2.1  项目部应每周由项目负责人主持召开一次安全生产例会，分析现场安全生产形势，研究解决安全生产问题。各部门负责人、各班组长、分包单位现场负责人等参加会议。

2.2  会议主要内容包括研究、部署项目部贯彻执行上级和公司有关安全生产文件精神和规定的工作，以及本工程在安全生产上的一些重大问题。

2.3  会议内容由安全负责人记录，安全员负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。质安科不定期抽查会议记录及决议执行情况。

2.4  班组长负责召开班组安全会议，在每天上班前15分钟和下班后进行，由全体班组人员参加。会议内容在各班组交接班记录中进行记录。

2.5  班组会议的主要内容包括传达项目部及上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结班组安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。

2.6  根据安全生产工作需要和季节性、突发性等情况，可随时召开项目部专题性的安全生产会议。

2.7  每次安全会议都要有详细记录，并形成会议纪要。会议纪要包括日期、参加人员、召集部门、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况等，质安科应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。

3  安全技术交底

3.1  项目部应在工程开工前，全面了解工程的外部环境、工程地质、水文条件对工程施工安全可能构成的影响，工程施工对当地环境安全可能造成的影响，以及工程主体结构和关键部位的施工安全注意事项等情况。

3.2  工程开工前，项目部技术负责人应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施、专项施工方案、安全操作规程、劳动纪律等，向施工技术人员、施工作业队负责人、工长、班组长和作业人员进行安全交底。

3.3  单项工程或专项施工方案施工前，项目部技术负责人应组织相关技术人员、施工作业队负责人、工长、班组长 和作业人员进行全面、详细的安全技术交底。

3.4  各工种施工前，项目部技术人员应进行安全作业技术交底。

3.5  每天施工前，班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

3.6  交叉作业时，项目部技术负责人应根据工程进展情况定期向相关作业队和作业人员进行安全技术交底。

3.7  施工过程中，施工条件或作业环境发生变化的，应补充交底；相同项目连续施工超过一个月或不连续重复施工的，应重新交底。

3.8  安全技术交底应填写安全交底单，由交底人与被交底人签字确认。安全交底单应及时归档。

3.9  安全技术交底必须在施工作业前进行，任何分部分项工程、单元工程在没有交底前不得进行施工作业。

3.10  项目部质安科应定期组织对安全技术交底情况进行检查，并填写检查记录。

4  附则

4.1  本制度由项目部负责解释。

4.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.15  危险性较大的单项工程安全管理制度

1  总则

1.1  为规范和加强对危险性较大的单项工程安全管理，确保施工安全，根据国家有关法律法规、规程规范和公司有关制度规定，结合工程特点，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目施工涉及危险性较大单项工程的安全管理。

1.3  项目部应在施工前，对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的单项工程，应组织专家对专项施工方案进行审查论证。

2  危险性较大的单项工程

2.1  达到一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程：

1、基坑支护、降水工程：开挖深度达到3（含）～5m或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

2、土方和石方开挖工程：开挖深度达到3（含）～5m的基坑（槽）的土方和石方开挖工程。

3、模板工程及支撑体系：

1）大模板等工具式模板工程：

2）混凝土模板支撑工程：搭设高度5（含）～8m；搭设跨度10（含）～18m施工总荷载10（含）～15 kN/m2；集中线荷载15（含）～20kN／m；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；

3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

4、起重吊装及安装拆卸工程：

1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10（含）～lOOkN的起重吊装工程：

2）采用起重机械进行安装的工程；

3）起重机械设备自身的安装、拆卸；

5、脚手架工程：

1）搭设高度24（含）～50m的落地式钢管脚手架工程；

2）附着式整体和分片提升脚手架工程；

3）悬挑式脚手架工程；

4）吊篮脚手架工程；

5）自制卸料平台、移动操作平台工程；

6）新型及异型脚手架工程。

6、拆除、爆破工程。

7、围堰工程。

8、水上作业工程。

9、沉井工程。

10、临时用电工程。

11、其他危险性较大的工程。

2.2  超过一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程：

1、深基坑工程：

1)开挖深度超过5m（含）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

2)开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2、模板工程及支撑体系：

1)工具式模板工程：滑模、爬模、飞模工程；

2)混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上；

3)承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上。

3、起重吊装及安装拆卸工程：

1)采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在lOOkN及以上的起重吊装工程；

2)起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

4、脚手架工程：

1)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；

2)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；

3)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

5、拆除、爆破工程：

1)采用爆破拆除的工程；

2)可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建筑物、构筑物安全的拆除工程；

3)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

6、其他：

1)开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；

2)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程；

3)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程。

3  危险性较大的单项工程专项施工方案的编制

3.1  专项施工方案应包括下列内容：

1、工程概况：危险性较大的单项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等；

2、 编制依据：相关法律、法规、规章、制度、标准及图纸(国标图集)、施工组织设计等；

3、 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划等；

4、 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、质量标准、检查验收等；

5、 施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；

6、 劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；

7、 设计计算书及相关图纸等。

3.2  专项施工方案应由项目技术负责人组织项目部工程技术、质量安全等科室的专业技术人员进行编制，由公司技术负责人组织有关部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，应由公司技术负责人签字确认。实行分包的，应由总承包单位和分包单位技术负责人共同签字确认。审核合格后的专项施工方案应报EPC 总承包、监理单位，由项目总监理工程师审核签字，并报项目法人备案。

3.3  超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案应由项目部组织召开审查论证会。审查论证会应有下列人员参加：

1、专家组成员；

2、项目法人单位负责人或技术负责人；

3、监理单位总监理工程师及相关人员；

4、施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；

5、勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员等。

3.4  专家组应由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，各参建单位人员不得以专家身份参加审查论证会。

3.5  专家组成员应具备下列基本条件：

1、诚实守信、作风正派、学术严谨；

2、从事相关专业工作15年以上或具有丰富的专业经验；

3、 具有高级专业技术职称。

3.6  审查论证会应就下列主要内容进行审查论证，并提交论证报告。审查论证报告应对审查论证的内容提出明确的意见，并经专家组成员签字。

1、专项施工方案是否完整、可行，质量、安全标准是否符合工程建设标准强制性条文规定；

2、设计计算书是否符合有关标准规定；

3、 施工的基本条件是否符合现场实际等。

3.7  项目部应根据审查论证报告修改完善专项施工方案，经公司技术负责人、EPC总承包单位项目技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后，方可组织实施。

4  专项施工方案的实施

4.1  项目部应严格按照批准的专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项施工方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项施工方案应当重新审核。对于超过一定规模的危险性较大的单项工程的专项施工方案，项目部应重新组织专家进行论证。

4.2  项目部质安科应对专项施工方案实施情况进行旁站监督。发现未按专项施工方案施工的，应要求其立即整改；存在危及人身安全紧急情况的，项目部应立即组织作业人员撤离危险区域。总监理工程师、项目技术负责人应定期对专项施工方案实施情况进行巡查。

4.3  危险性较大的单项工程完成后，项目部应组织有关人员进行验收。验收合格的，经公司技术负责人及总监理工程师签字后，方可进行后续工程施工。

5  附则

5.1  本制度由项目部负责解释。

5.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.16  文明施工、环境保护制度

1  总则

1.1  为加强对本项目现场文明施工和环境保护的管理，防止因工程施工对周围环境造成污染，保障从业人员的健康，根据国家有关法律法规、规程规范和公司有关要求，结合本工程实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目文明施工和环境保护管理工作。

1.3  项目部工程技术科全面负责施工现场文明施工的监督管理工作，质量安全科负责施工现场环境保护的监督管理工作，办公室做好协助配合工作。

2  文明施工

2.1  现场布置

2.1.1  现场施工总体规划布置应遵循合理使用场地、有利施工、便于管理等基本原则。分区布置，应满足防洪、防火等安全要求及环境保护要求。

2.1.2  生产、生活、办公区和危险化学品仓库的布置，应遵守下列规定：

1、与工程施工顺序和施工方法相适应。

2、选址地质稳定，不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁。

3、交通道路畅通，区域道路宜避免与施工主干线交叉。

4、生产车间，生活、办公房屋，仓库的间距应符合防火安全要求。

5、危险化学品仓库应远离其他区布置。

2.1.3  施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班房等布置应符合安全、卫生、环境保护要求。

2.1.4  混凝土等辅助生产系统和制作加工维修厂、车问的布置，应符合以下要求：

1、单独布置，基础稳固，交通方便、畅通。

2、应设置处理废水、粉尘等污染的设施。

3、应减少因施工生产产生的噪声对生活区、办公区的干扰。

2.1.5  生产区仓库、堆料场布置应符合以下要求：

1、单独设置并靠近所服务的对象区域，进出交通畅通。

2、存放易燃、易爆、有毒等危险物品的仓储场所应符合有关安全的要求。

3、应有消防通道和消防设施，

2.1.6  生产区大型施工机械与车辆停放场的布置应与施工生产相适应，要求场地平整、排水畅通、基础稳固，并应满足消防安全要求。

2.1.7  弃渣场布置应满足环境保护、水土保持和安全防护的要求。

2.1.8  各区域应根据人群分布状况修建公共厕所或设置移动式公共厕所，应有合理排水系统，沟、管、网排水畅通。施工设施的设置应符合防汛、防火、防砸、防风、防雷及职业卫生等要求。

2.1.9  施工生产区域宜实行封闭管理。主要进出口处应设置明显的“五牌一图”，并应设置车辆冲洗设施；设置明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令，与施工无关的人员、设备不应进入封闭作业区。在危险作业场所应设有事故报警及紧急疏散通道设施。

2.1.10  进入施工生产区域的人员应遵守施工现场安全文明生产管理规定，正确穿戴使用防护用品和佩带标志。

2.1.11  设备、原材料、半成品、成品等应分类存放、标识清晰、稳固整齐，并保持通道畅通。

2.1.12  作业场所应保持整洁、无积水；施工作业面应做到工完场清。

2.1.13  施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志，并应采取加盖板或设置围栏等防护措施。

2.1.14  临水、临空、临边等部位应设置高度不低于1.2m的安全防护栏杆，下部有防护要求时还应设置高度不低于0.2m的挡脚板。

2.1.15  上下层垂直立体作业应有隔离防护设施，或错开作业时间，并应有专人监护。

2.1.16  施工现场电气设备应绝缘可靠，线路敷设整齐，应按规定设置接地线。开关板应设有防雨罩，闸刀、接线盒应完好并装漏电保护器。

2.2  施工道路及交通

2.2.1  施工生产区内机动车辆临时道路应符合下列规定：

L、道路纵坡不宜大于8%，进入基坑等特殊部位的个别短距离地段最大纵坡不应超过15%；道路最小转弯半径不应小于15m;路面宽度不应小于施工车辆宽度的1.5倍，且双车道路面宽度不宜窄于7.0m，单车道不宜窄于4.0m。单车道应在可视范围内设有会车位置。

2、路基基础及边坡保持稳定。

3、在急弯、陡坡等危险路段及叉路、涵洞口应设有相应警示标志。

4、悬崖陡坡、路边临空边缘除应设有警示标志外还应设有安全墩、挡墙等安全防护设施。

5、路面应经常清扫、维护和保养并应做好排水设施，不应占用有效路面。

2.2.2  交通频繁的施工道路、交叉路口应按规定设置警示标志或信号指示灯，应有专人指挥或监护；开挖、弃渣场地应设专人指挥。

2.2.3  施工现场临时性桥梁，应根据桥梁的用途、承重载荷和相应技术规范进行设计修建，宽度应不小于施工车辆最大宽度的1.5倍，并应设置防护栏杆。

2.2.4  施工现场架设临时性边坡栈桥，应符合基础稳固、平坦畅通、通道无障碍、有防滑措施、宽度不应小于1.5m的要求，并设有防护栏杆，危险地段应设置警示标志或警戒线。

2.2.5  施工现场的各种桥梁、便桥上不应堆放设备及材料等物品，应及时维护、保养，定期进行检查。

3  环境保护

3.1  粉尘管理

3.1.1  施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

3.1.2  拆除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施。

3.1.3  施工现场土石方作业（开挖、装运渣土、破碎、填筑等）应采取湿式防止扬尘措施。

3.1.4  从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖、湿式降尘措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。

3.1.5  施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

3.1.6  施工现场水泥搬运、装卸、拆包、进出料、混凝土搅拌应采取封闭、降尘措施，减少向大气排放水泥粉尘。

3.2  废水管理

3.2.1  施工现场污水排放应达到国家标准规定的要求。

3.2.2  在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施，如沉淀池、隔油池、化粪池等。

3.2.3  配合污水排放检测单位进行废水水质检测。

3.2.4  保护地下水环境。

3.2.5  对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好渗漏液收集和处理。

3.3  废弃物管理

3.3.1  建筑物内施工垃圾的清运必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空拋掷。

3.3.2  施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。

3.4  噪声管理

3.4.1  施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB  12523-2011)及《建筑施工场界噪声测量方法》(GB 12524-1990)规定，由项目部自行或委托噪声检测单位对施工现场的噪声值进行监测和记录。

3.4.2  施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采取降低噪声措施。

3.4.3  对因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

3.4.4  运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

3.5  施工生产、生活区域应设有相应卫生清洁设施和管理保洁人员，保持生产、生活环境整洁、卫生。

4  附则

4.1  本制度由项目部负责解释。

4.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.17  消防安全、社会治安管理制度

1  总则

1.1  为加强本项目消防和社会治安的安全管理，确保工程顺利安全实施，根据国家有关法律法规、规程规范和公司有关规定，结合本工程实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本工程实施过程中的消防、治安安全管理工作。

1.3  项目部质安科全面负责本工程实施过程中的消防安全、社会治安管控工作。

1.4  本制度所称临时建筑，是指为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物，包括办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、发电机房、变配电房、库房等。

2  消防安全管理

2.1  临时建筑

2.1.1  防火间距应符合下列规定：

1、临时建筑距易燃易爆危险物品仓库等危险源的距离不应小于16m。

2、对于成组布置的临时建筑，每组数量不应超过10幢，幢与幢之间的间距不应小于3.5m，组与组之间的间距不应小于8.0m。

3、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不应小于25m。

4、仓库区、易燃、可燃材料堆集场距所建的建筑物和其他区域不应小于20m。

5、易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不应小于30m。

2.1.2  临时建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、同一防火分区的每个楼层，其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。

2.1.3  厨房墙体的耐火极限不应低于0.5h。厨房灶具、烟道等高温部位应采取防火隔热措施。

2.1.4  主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定。

2.1.5  每100m2临时建筑应至少配备两具灭火级别不低于3A的灭火器，厨房等用火场所应适当增加灭火器的配置数量。

2.1.6  临时消防设施应与在建工程的施工同步设置，并应设有醒目标识。

2.1.7  木材加工场应遵守下列规定：

1、独立建筑，与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不应小于20m。

2、安全消防通道保持畅通。

3、原材料、半成品、成品堆放整齐有序，并留有足够的通道，保持畅通。

4、木屑、刨花、边角料等弃物及时清除，严禁置留在场内，保持场内整洁。

5、配有相应数量的灭火器材。

6、作业场所内禁止使用明火和吸烟。

7、明显位置设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识。

2.2  消防安全检查

2.2.1  施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。

2.2.2  消防安全检查应包括下列主要内容：

1、可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。

2、动火作业的防火措施是否落实。

3、用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。

4、临时消防设施是否完好有效，对不符合的要及时更换维护，以保障消防设施和器材的有效性。

5、临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。

6、宿舍、办公室、休息室内严禁存放易燃易爆物品，未经许可不得使用电炉等大功率电器设备。

2.2.3  项目部质安科要做好并保存好历次施工现场消防安全检查记录及相关消防安全管理文件，建立现场消防安全管理台账。

2.3  用火、用电、用气管理

2.3.1  施工现场用火，应符合下列要求：

1、动火作业应办理动火许可证；动火许可证的签发人收到动火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，方可签发动火许可证。

2、动火操作人员应具有相应资格；

3、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用不燃材料对其覆盖或隔离；

4、施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业，应采取可靠防火措施；

5、裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业；

6、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人；

7、五级（含五级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业，否则应采取可靠的挡风措施；

8、动火作业后，应对现场进行检查，确认无火灾危险后，动火操作人员方可离开；

9、具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火；

10、施工现场不应采用明火取暖；

11、厨房操作间炉灶使用完毕后，应将炉火熄灭，排油烟机及油烟管道应定期清理油垢。

2.3.2  施工现场用电，应符合下列要求：

1、施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194 的要求；

2、电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换；

3、电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品应保持一定的安全距离；

4、有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用相应的电气设备；

5、配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器，距配电屏2m 范围内不应堆放可燃物，5m 范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区；

6、可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具；

7、普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm；聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。

8、电气设备不应超负荷运行或带故障使用；

9、禁止私自改装现场供用电设施；

10、应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。

2.3.3 施工现场用气，应符合下列要求：

1、储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效；严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶；

2、气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定：

1）气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放；

2）严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶；

3）气瓶应远离火源，距火源距离不应小于10m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施；

4）燃气储装瓶罐应设置防静电装置；

3、气瓶应分类储存，库房内通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于1.5m；

4、气瓶使用时，应符合下列规定：

1）使用前，应检查气瓶及气瓶附件的完好性，检查连接气路的气密性，并采取避免气体泄漏的措施，严禁使用已老化的橡皮气管；

2）氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m，气瓶与明火作业点的距离不应小于10m；

3）冬季使用气瓶，如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，禁止猛拧减压器的调节螺丝；

4）氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa；

5）气瓶用后，应及时归库。

2.4  项目部应对检查中存在的火灾隐患及时予以消除，对不能当场改正的火灾隐患应按有关规定，制定整改方案，限期落实整改，并复查整改落实情况。

3  社会治安管理

3.1  施工现场安全保卫工作应坚持预防为主、单位负责、突出重点、保障安全的原则，实行群防群治。

3.2  项目部要落实本项目重点部位及生产、生活区的各项治安防范措施，消除治安隐患。

3.3  加强劳务人员及外来施工队伍的法制教育和管理，进入工地的所有人员均应提供有效身份证件，签订劳动合同，及时办理暂住证或到当地公安机关办理备案登记手续。

3.4  及时向当地公安机关报告在项目管理范围内发生的刑事、治安案件，并保护案发现场。

3.5  加强对本项目部施工人员的法制教育、安全教育和文明施工教育，配合公安机关做好治安保卫工作。

3.6  施工现场应实施封闭管理，建立施工现场控制区。配置相应的安全防范设施和警示标志，以及专职保卫人员。严禁以下行为：

L、攀（钻）越损毁施工防护栏杆。

2、故意损坏、挪动测量勘标。

3、无通行标志强行进入施工现场控制区。

4、故意堵塞施工通道，影响施工进行。

5、强行为施工单位提供工程物资、运输条件或承包施工任务。

6、强行或擅自连接、拆除施工现场风、水、电、通信线路。

7、扰乱施工现场秩序的其他行为。

3.7  施工现场的下列场所应列为治安保卫的重点要害部位：

1、储存易燃易爆、放射性、剧毒等危险物品的仓库。

2、供电、供水、供气、通信等枢纽场所。

3、存放重要勘察、设计图纸、资料的部位。

4、放置贵重物品、永久设备的仓库和关键施工部位。

5、对工程有重大影响的施工工序或施工环节。

6、重要的运输道路、桥梁等。

3.8  项目部要加强防盗工作和采取防盗措施，防止偷盗行为的发生。

3.9  严禁赌博、打架斗殴、酗酒、卖淫嫖娼等一切违法行为，轻者批评教育和经济处罚，严重者送公安机关处理。

3.10  建立健全值班制度，加强门卫管理，做到人员、车辆、物质等出入登记。

3.11  项目部要建立与当地公安机关的治安保卫工作联系制度，及时通报有关情况，配合公安机关及时制止、查处干扰施工正常进行的治安事件。

3.12  对发生治安案件和灾害事故，要保护好现场，及时报告当地公安机关，并协助公安机关迅速侦破案件，严厉打击一切违法犯罪活动。

4  附则

4.1  本制度由项目部负责解释。

4.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.18  安全生产档案管理制度

1  总则

1.1  为规范本项目工程安全生产档案的管理，确保项目工程在建设过程中形成的安全生产资料得到完整保存，根据国家有关法律法规、规程规范和公司要求，结合工程实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目安全生产档案资料的收集、整理、归档保存。

1.3  本制度所称安全生产档案是指项目在安全生产管理工作中形成的，具有保存价值的文字、图表、声像、电子等不同形式和载体的历史记录。

1.4  安全生产档案必须遵循“真实准确、资料齐全、归档及时”的原则。

1.5  本项目的安全生产档案，由项目部质量安全科负责收集、整理、保管；各施工班组、分包单位的安全教育培训、安全检查和隐患整改等资料，统一整理交由质量安全科保存。

1.6  项目部所有专业技术人员和管理人员是安全生产档案归档工作的直接责任人，应做好安全生产文件资料的收集、整理、归档工作，如遇工作变动，应做好安全生产档案资料的交接工作。

2  安全生产档案内容

2.1  相关文件、证件及人员信息

1、主管部门、项目法人、监理单位、EPC总承包单位的安全生产文件；

2、公司及相关单位印发的安全生产文件；

3、企业法人资质证书、营业执照、安全生产许可证；

4、主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员安全考核合格证，特种作业人员操作资格证；

5、分包企业资质证书、营业执照、安全生产许可证；

6、人身意外伤害保险及工伤保险证明；

7、安全防护用品允许使用相关证明；

8、机械设备允许使用相关证明；

9、安全生产管理人员登记表；

10、特种作业人员登记表；现场施工人员登记表；

12、安全生产档案审核表；

13、其他文件及证件等。

2.2  安全生产目标管理

1、安全生产目标及相关文件

2、安全生产目标管理计划及相关文件；

3、安全生产目标责任书；

4、安全生产目标考核办法；

5、安全生产目标完成情况自查报告；

6、安全生产目标考核结果等。

2.3  安全生产管理机构和职责

1、项目部安全生产管理组织网络；

2、安全生产领导小组组建文件；

3、安全生产会议记录、纪要；

4、安全生产责任制；

5、安全生产责任制的考核结果等。    ：

2.4  施工现场安全生产管理制度

1、公司及项目部的安全生产管理制度；

2、适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准清单；

3、施工现场各工种安全技术操作规程；

4、施工现场各机械设备安全操作规程；

5、安全生产管理制度的学习记录；

6、安全生产管理制度的检查评估报告；

7、安全生产管理制度执行情况的检查意见及整改报告等。

2.5  安全生产费用管理

1、安全生产费用使用计划；

2、安全生产费用使用台账；

3、安全生产费用检查意见及整改报告等。

2.6  安全技术措施和专项施工方案

1、施工组织设计（含安全技术措施专篇）；

2、危险性较大的单项工程汇总表；

3、专项施工方案及相关审查、论证记录；

4、安全技术交底记录；

5、工程度汛方案、超标准洪水应急预案及演练记录；

6、安全度汛目标责任书；

7、消防设施平面布置图；

8、施工现场消防安全检查记录等。

2.7  安全生产教育培训

1、安全生产教育培训计划；

2、安全生产管理人员、特种作业人员教育培训记录；

3、三级安全教育培训记录；

4、日常安全教育培训记录；

5、班组班前安全活动记录；

6、安全生产教育汇总表；

7、外来人员安全教育记录等。

2.8  设施设备安全管理

1、设施设备管理台账；

2、劳动保护用品采购及发放台账；

3、设施设备进场验收资料；

4、特种作业人员进场审核材料；

5、设施设备运行记录；

6、设施设备检查记录；

7、设施设备检修、维修记录等。

2.9  作业安全管理

1、安全标志台账；

2、安全设施管理台账；

3、动火作业审批表；

4、危险作业审批台账；

5、危险性较大作业安全许可审批表；

6、相关方安全管理登记表等。

2.10  事故隐患攮查治理

1、各级主管部门、项目法人、监理单位、EPC总承包单位安全检查的记录、意见和整改报告等；

2、公司、项目部隐患排查的记录、整改通知、整改结果等；

3、事故隐患排查、治理台账；

4、事故隐患排查治理情况统计分析月报表；

5、重大事故隐患报告；

6、重大事故隐患治理方案及治理结果；

7、重大事故隐患治理验收及评估意见等。

2.11  重大危险源管理

1、重大危险源辨识记录及相关文件；

2、重大危险源安全评估报告；

3、重大危险源管理台账；

4、重大危险源管理的责任单位、责任部门、责任人；

5、重大危险源检查记录；

6、重大危险源监控、检测记录等。

2.12  职业卫生与环境保护

1、有毒、有害作业场所管理台账；

2、职业危害告知单；

3、从业人员健康监护档案；

4、职业危害场所检测计划、检测结果；

5、接触职业危害因素作业人员登记奏；

6、职业危害防治设备、器材登记表；

7、职业危害及治理情况有关资料；

8、作业场所及周边环境监测、治理资料等。

2.13  应急管理

1、施工现场安全事故应急救援预案、专项应急预案、应急处置方案及演练情况；

2、生产安全事故快报；

3、安全生产月报；

4、生产安全事故档案等。

3  安全生产档案管理要求

3.1  安全生产档案的保管期限按照以下原则确定：

1、对公司、项目安全生产有长远利用价值的档案应永久保存；

2、对公司、项目安全生产有一定时间内有利用价值的档案分别是长期和短期保存；

3、凡是介于两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。

3.2  事故档案的保管期限分为永久、30年两种。

1、凡是造成人员死亡或重伤，或1000万元以上(含1000万元)直接经济损失的事故档案，列为永久保管。

2、未造成人员死亡或重伤，且直接经济损失在1000万元以下的事故档案，结案通知或处理决定以及事故责任追究落实情况的材料列为永久保管，其他材料列为30年保管。

3.3  归档文件质量要求：

1、纸质文件材料应齐全完整，字迹清晰，签认手续完备；

2、数字照片应打印纸质拷贝；

3、录音、录像文件(包括数字文件)、电子文件应按要求确保内容真实可靠、长期可读。

3.4  文件材料向档案部门归档时，交接双方应按照归档文件材料移交目录对全部文件材料进行清点、核对，对需要说明的事项应编写归档说明。移交清册一式二份，双方责任人签字后各保留一份。

3.5  安全生产档案管理必须认真对待，谁主管、谁负责。

3.6 对管理不善、给项目造成损失者，将按公司有关规定进行处罚。

4  附则

4.1  本制度由项目部负责解释。

4.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.19  职业卫生健康管理制度

1  总则

1.1  为预防、控制和减少职业危害及职业病的发生，切实保障从业人员在施工过程中的健康与安全，根据国家有关法律法规及公司有关规定，结合工程实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目工程职业危害与职业健康预防、控制、消除及对职业卫生健康的管理工作。

1.3  职业卫生健康管理实行“管生产必须管健康”的原则，项目部所有部门都在职业病防治的职责范围。

1.4  项目负责人对本项目职业卫生与健康工作负全面责任，各科室主要领导对本科室的职业卫生与健康工作负直接领导责任。项目部质安科负责本项目职业卫生健康与职业病防治工作的监督管理。

2  本项目容易导致的职业危害一般为：

1、接触水泥等各种粉尘，引起的尘肺病；

2、电焊工尘肺、眼病；

3、直接操作振动机械引起的手臂振动病；

4、油漆工接触有机材料散发的不良气体引起的中毒；

5、接触噪声引起的职业性耳聋；

6、高温中暑等。

3  职业危害场所（岗位）管理

3.1  对存在粉尘、有害物质、噪声、电光、高温等职业危害因素的场所、岗位，应采取专项防控防治措施，防治措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并确保措施的正常有效。

3.2  对可能发生急性职业危害的作业场所，应设置报警装置、标识牌、应急撤离通道和必要的泄险区，制定应急预案，配置现场急救用品、设备。

3.3  施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、发电机房、电工值班房等应符合职业卫生、环境保护要求。

3.4  定期对危险作业场所进行监督检查，并做好记录。

3.5  订立劳动合同时，如实告知本项目从业人员作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等，并对从业人员及相关方进行宣传教育，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。

3.6  对预防职业危害开展多种形式的宣传教育活动，提高从事职业危害岗位人员的安全意识和预防能力。

3.7  按照规定向作业人员提供职业危害防护设施和个人使用的职业危害防护用品，不断改善工作条件。

3.8  严格执行职工上岗前三级职业卫生培训和在岗、转岗职业卫生培训。

3.9   认真接受职业卫生监督检查，积极配合卫生行政部门履行监督检查职责。

3.10  对班组岗位落实职业病防治防护措施不力，对个人不按规定使用防护用品，应及时纠正、整改，必要时给予处罚。

4  对从事危险作业的人员加强职业健康管理，并遵守下列规定：

1、严格劳动保护用品的发放和使用管理；

2、不得安排未成年工从事接触职业危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的

女职工从事对本人、婴儿有害的作业；

3、根据职业危害类别，进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查；

4、为相关岗位作业人员建立职业健康监护档案；

5、不得安排未经上岗前职业健康检查的作业人员从事接触职业病危害因素的作业；不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业；

6、按规定给予职业病患者及时的治疗、疗养；

7、按规定及时为从业人员办理工伤保险和人身意外伤害保险等。

5  为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，并遵守下列规定：

1、配备符合国家或者行业标准的劳动防护用品；

2、对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性检维修、检测；

3、设置与职业危害防护相适应的卫生设施；

4、施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；

5、膳食、饮水、休息场所等应符合卫生标准；

6、在生产生活区域设置卫生清洁设施和管理保洁人员等。

6  施工现场存在或发生职业危害时，应及时、如实向EPC总承包单位、监理单位、业主单位、项目主管部门、安全生产监督机构申报生产过程存在的职业危害因素。发生变化后应及时补报。

7  附则

7.1  本制度由项目部负责解释。

7.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.20  应急管理制度

1  总则

1.1  为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，根据国家有关法律法规和公司有关规定，结合项目实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目施工过程中突发安全生产事故的应急处置管理工作。

1.3  应急管理遵循“预防为主、常备不懈、统一指挥、分级负责”的原则。

2  职责

1、项目部安全生产领导小组全面负责安全生产突发事件（故）应急指挥和处置。项目负责人是突发事件应急管理工作的第一责任人，对本项目应急管理工作负总责。

2、安全负责人、项目副经理、技术负责人在紧急情况下对物质、人员进行具体调配，以及与消防（119）、公安（110）、医院（120）等部门联系，获得支持。

3、各科室负责人负责救援、抢险、疏散人员、保护现场及配合事故调查和善后处理等工作。

4、质安科负责组织制定、修改和完善本项目应急预案，掌握险情事故、紧急状况和灾害发生情况，及时向项目负责人和上级有关领导汇报；负责应急管理的日常工作。

3  应急预案

3.1  项目部根据项目法人和公司有关生产安全事故应急救援预案，结合项目实际，制定施工现场生产安全事故应急预案，经EPC 总承包、监理单位审核后，报项目法人备案。

3.2  应急预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，其内容分别为：

1、综合应急预案主要内容包括：

（1）编制依据；

（2）指导思想、实施原则和工作目标；

（3）工程概况、危险性较大分部分项工程内容；

（4）危险性较大分部分项工程风险源分析及具体预防措施；

（5）实施预案的组织机构与职责；

（6）预案的启动、实施和演练；

（7）与专项预案之间的联动方式。

2、专项预案主要内容包括：

（1）编制依据；

（2）指导思想、实施原则和工作目标；

（3）工程概况、危险性较大分部分项工程内容；

（4）危险性较大分部分项工程风险源分析及具体预防措施；

（5）实施预案的实施机构与职责；

（6）预案的启动、实施和演练；

（7）与现场处置方案的联动方式。

3、现场处置方案主要内容包括：

（1）编制依据；

（2）确定可能发生的安全事故类型；

（3）应急救援原则；

（4）引发事故的重大风险源；

（5）事故报告程序和责任人；

（6）事故现场各项有针对性的应急处置措施及落实要求；

（7）各部门之间的应急启动和主要措施；

（8）应急过程中所遵循的指挥与配合原则。

4  应急演练和宣传教育培训

1、应急预案演练可采取桌面演练、功能性演练和现场实际演练等形式。

2、演练前应制定演练方案并向演练人员进行交底。

3、演练结束后，及时做好演练记录，并对演练过程中发现的问题进行总结、修改完善。

4、项目部每年至少进行一次应急预案的演练，以检验设施的可靠性和人员对应急程序的熟练程度。

5、项目部每年至少对应急队伍进行一次有效的培训，对新加入的人员应及时培训。从而掌握应急知识、具备完成其应急反应任务的技能。培训可以采取授课或现场演示等方式，使接受培训人员了解和掌握如何识别危险，如何采取必要的应急措施，如何启动紧急情况报警系统，如何安全疏散人群等操作。

5  预测预警

5.1  根据现场布设的各类安全监测设施、仪器测得的实际数据进行分析判断和风险评价，对可能发生的潜在突发事故进行预警。

5.2  预警信息包括突发事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、应采取的措施和发布级别等。

5.3  预警信息的发布、调整和解除由项目部统一通过电话、信息网络、警报器，特殊情况下目击者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话的方式进行。

6  应急响应与处置

1、安全事故的应急和救援措施应根据事故发生的环境、条件、原因、发展状态和严重程度的不同，而采取相应合理的措施。

2、应急响应根据突发事故可能造成的危害程度和发展势态，进行分级响应。

3、应急响应流程主要为信息采集、警情判断、应急准备、事故报告、社会救助及联络、人员疏散及撤离、人员救治、应急结束。

4、事故发生后应逐级上报，一般为现场事故知情人员及时上报班组长，班组长上报施工队负责人，施工队负责人上报项目部质安科，由项目部质安科向项目经理请示启动应急救援响应。

5、应急救援领导小组应与地方主管部门沟通，及时准确地向新闻媒体通报事故信息，未经应急救援领导小组允许，其他人员严禁散布事故信息，避免错误夸大事故信息造成负面影响。

7  应急保障

1、应急物资保障。常用物资装备在施工现场配备，并进行经常性维护、保养，协调好社会资源，以保证应急状态时的调用和扩大应急之需。

2、应急经费保障。项目部财务预算科积极与公司财务部联系，全面确保应急救援所需的资金。

3、应急治安保障。事故发生时，项目部办公室及时与当地公安部门联络，负责事故现场警戒和治安管理，维持现场秩序，及时疏散群众。

4、应急技术保障。工程技术部要充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源和技术信息资源，为安全事故的应急救援决策和响应行动提供所需要的工程资料和救援技术支持。

8  后期处置

1、应急结束后，质安科应组织相关职能部门对事故过程中造成的人员伤亡和财物损失进行收集统计、归纳、形成文件，为进一步处理事故的工作提供资料。

2、对应急预案在事故发生实施的全过程，认真科学地做出总结，完善应急救援预案中的不足和缺陷，为今后的预案建立、制订、修改提供经验和完善的依据。

3、依据公司的奖罚制度，对事故过程中的功过人员报请公司进行奖罚，妥善处理好在事故中伤亡人员的善后工作。

4、按照应急领导小组的要求，尽快组织恢复正常的生产和工作。

9  附则

9.1  本制度由项目部负责解释。

9.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.21  生产安全事故管理制度

1  总则

1.1  为加强生产安全事故管理，规范事故报告、分析、调查和处理行为，进一步落实生产安全事故责任追究制度，根据国家有关法律法规和公司有关规定，结合本项目实际，制定本制度。

1.2  本制度适用于本项目各类生产安全事故的报告、调查、处理工作。

1.3  项目部质安科是生产安全事故管理部门，负有对事故进行调查、分析、统计和报告，以及提出防止事故再次发生应采取措施的责任。

2  事故报告

2.1  事故发生后，事故现场当事人或有关人员应当立即向班组长或现场安全员报告，班组长或现场安全员应立即向项目负责人报告，项目负责人接到报告后应当立即向公司负责人和质安部报告。

2.2  项目负责人接到报告后，还应向现场EPC总承包、监理和业主单位报告事故情况。

2.3  情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向镇海区农业局和安监部门报告。

2.4  项目负责人应如实报告事故发生时间、地点、部位、简单经过、现场情况、事故初步原因、已经造成或可能造成人员伤亡及初估经济损失、已经采取的措施等情况，不得瞒报、漏报、谎报或者拖延不报。

2.5  报告事故可以采取电话、传真、电子邮件等方式。

2.6  采用书面形式报告事故情况的，事故报告应包括以下内容：

1、事故发生的工程名称、地点、建设规模和工期，事故发生的时间、地点、简要经过、事故类别、人员伤亡及直接经济损失初步估算；

2、有关项目法人、EPC总承包单位、施工单位、监理单位、主管部门名称以及负责人联系电话，施工、EPC总承包、监理等单位的资质等级；

3、事故报告的单位、报告签发人及报告时间和联系电话等；

4、事故发生的初步原因；

5、事故发生后采取的应急处置措施及事故控制情况；

6、其他需要报告的有关事项等。

3  事故现场处置

3.1  事故发生后，项目负责人在报告事故的同时应立即启动应急救援预案，撤离现场施工人员，采取措施防止事故蔓延、扩大，并派人负责对事故现场实施保护。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录或拍摄现场照片、影像，妥善保管有关证物。

3.2  事故发生导致人员伤亡时，应迅速救护受伤人员。

3.3  事故发生后，项目部所有人员应立即到事故现场参与救援工作，质安科在参与事故救援的同时，及时通过现场作业人员和其他相关人员详细了解现场事故情况，收集有关资料，写出事故的原始材料并妥善保管。

3.4  在有外援力量参与救援时，项目部要积极予以配合。

4  事故调查处理

4.1  发生一般以下生产安全事故的，由项目安全负责人牵头，各科室负责人参加，组成事故调查小组，对事故进行全面调查，分析事故原因，坚持“四不放过”原则，提出整改措施和处罚建议，报公司批准后实施。

4.2  发生一般及以上生产安全事故的，项目部要积极配合上级有关部门组成的调查组进行事故调查工作，并如实提供事故有关的原始材料，接受上级有关部门对事故有关责任人的处罚。

5  事故善后工作

5.1  事故发生后，为防止类似事故再次发生，项目部应从技术、管理、教育等方面落实整改措施，进一步落实安全生产责任制和责任追究制。

5.2  事故结案后，项目部要及时将事故有关资料收集、整理、归档保存。

5.3  要从事故中吸取教训，加强安全生产教育，全面提高从业人员的安全意识，提升安全生产管理水平。

6  附则

6.1  本制度由项目部负责解释。

6.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.22  分包（供）方安全管理制度

- 总则

- 1.1  为加强施工现场分包（供）方的安全生产管理，防止和减少生产安全事故的发生，根据国家有关法律法规、规程规范和公司相关规定，结合项目实际，制订本制度。

- 1.2  本制度适用于本项目施工过程中对劳务分包方、专业分包方、施工设施设备租赁方、材料供应方的安全生产管理。

- 1.3  项目部质安科负责对分包（供）方安全工作的管理，负责分包（供）方安全管理工作的自查、评价和考核；负责分包（供）方现场安全风险管理；负责及时上报分包（供）方安全管理信息。

- 2  分包（供）方选择要求

- 1、分包（供）方的资质齐全、有效；

- 2、分包（供）方为公司合格分包方、材料设备合格供应商名录内；

- 3、劳务、专业分包方必须具备相应的专业资质条件，其自身的人员数量及素质应能满足安全施工和保证工程质量的要求，并应保持在发包方登记注册的施工人员相对稳定。

- 4、禁止选用上一年度评价不合格的分包（供）方；

- 5、严禁选用与公司有过费用纠纷、群体事件、集体上访事件的分包（供）方。

- 3  分包（供）方合同（协议）要求

- 1、与分包（供）方签订分包（供货）合同时必须同时签订安全生产管理协议；

- 2、安全生产管理协议中必须明确劳务、专业分包方的安全生产责任，包括：安全生产费用投入、治安管理、现场消防、环境保护、职业健康等内容；

- 3、安全生产管理协议中要求填写的发包方、分包方指派的安全管理人员的姓名、联系号码，必须如实填写，且必须提供相应的资质证明（身份证、安全管理资格证等）。

- 4  劳务（专业）分包施工安全管理

- 1、劳务（专业）分包方必须自行完成所承包的任务，不得再次分包。

- 2、劳务（专业）分包方应组织熟练工人投入工作，自觉接受发包方及监理、EPC总承包单位和本项目部的管理、监督和检查。

- 3、劳务（专业）分包方应选派在册的体检合格人员，并按要求定期组织劳务作业人员身体检查，进入现场作业的人员应保持相对稳定。

- 4、劳务（专业）分包方应按要求确保安全生产费用投入。

- 5、项目部必须将劳务（专业）分包人员纳入施工作业班组管理，建立劳务（专业）分包方人员名册，并进行考勤，实行与本单位员工“无差别”的安全生产管理。

- 6、劳务（专业）分包方开始施工前，由项目部组织有关人员向劳务（专业）分包方有关人员进行施工和安全技术交底，交底应以书面形式，双方负责人和有关人员签字，并保留交底记录。

- 7、对于交叉作业的项目，应在安全技术措施中明确各方的安全生产职责、并指派专人监督落实。

- 8、劳务（专业）分包方现场所需的材料、设备及防护用品的采购及发放应接受项目部的监督管理。

- 9、劳务（专业）分包方自带的施工机械、工器具等在进入施工现场前必须自检合格，向项目部提交自检以及相关部门检验合格证明，项目部按规定进行入场检查，检查合格并登记注册后方可进场施工。

- 10、劳务（专业）分包方项目主要负责人、特种作业人员的更换应当经过项目部同意，分包方主要负责人离开现场应经项目部同意。

- 11、劳务（专业）分包方有责任落实工程项目施工生产安全事故应急救援预案的要求，并参与演练及救援。

- 12、项目部应建立包含劳务（专业）分包人员在内的项目部级安全教育培训，督促劳务（专业）分包方对新进分包人员进行三级安全教育培训，并组织对劳务（专业）分包方的新进场人员进行分工种现场安全教育和考试。

- 13、项目部应组织定期或不定期对劳务（专业）分包方进行安全检查，分包方必须无条件接受项目部的监督检查。

- 14、项目部应建立分包方退场制度，对于技能素质不能满足要求、多次违章或者不服从安全管理的分包方，应及时清退出场。

- 5  施工设施设备租赁方安全管理

- 1、项目租赁的施工设施、设备进入施工现场前必须经项目有关人员的验收，验收合格后方可进场。

- 2、进入施工现场的设施、设备搭设或安装完成后必须经项目部组织的验收，验收合格后方可使用，对于特种设备的安拆应编制专项施工方案，并按规定程序进行审批和备案。

- 3、施工设施、设备租赁方的人员进入施工现场后，应按指定的路线行走，在指定的作业区域内进行作业，不得随意改变行走路线或串岗。

- 4、项目部应建立施工设施、设备退场制度，对于施工安全不能满足要求、多次违章或者不服从安全管理的人员、不能满足安全要求的施工设施设备，应及时清退出场。

- 5、项目部应建立设施、设备运行、维修等台账。

- 6  材料设备供应商的安全管理

- 1、项目部采购的材料、设备进入工地前，必须经项目部有关人员的验收，验收合格后方可进场。

- 2、采购的材料、设备必须符合国家、行业在安全方面的有关要求。

- 3、材料设备供应人员进入施工现场前，项目部应对其进入安全交底，并经项目安全员同意后，在安全员的监护下方可进入施工现场。

- 4、材料设备供应人员进入施工现场后，应按指定的路线行走，在指定的作业区域内进行作业，不得随意改变行走路线或串岗。

- 7  附则

- 7.1本制度由项目部负责。

- 7.2本制度自开工之日起实施。

# 1.5.23  安全施工管理制度

1  总则

1.1  为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高公司工程施工安全管理水平，保障施工人员在劳动过程中的安全和健康，促进公司的快速发展。根据国家有关安全生产的规定，结合公司总部相关规章制度，制定本制度。

1.2  本制度适用于项目部施工现场安全施工管理。

1.3  施工现场安全生产实行项目经理负责制，项目部质量安全科对工程安全施工实施监督管理。

2  安全施工基本要求

2.1  项目部要建立健全安全组织保障体系，制定和完善安全生产管理制度，人员到位责任到人。

2.2  施工现场(工地)必须具备良好的施工环境和作业条件，进入施工现场的所有人员必须遵守施工现场安全管理规定(制度)。

2.3  施工人员必须经过上岗前的“三级”安全生产教育，应备有各个工种安全操作规程，教育作业人员严格遵守操作规程，并悬挂或张贴在各工种醒目位置。特殊工种须经专业培训，持证上岗。

2.4  施工现场和危险部位应按照规定配备安全防护设施，为作业人员配备必要的、合格的、合适的安全防护用品。

2.4  施工现场入口及危险作业部位应设置必要的提示、警示等各种安全防范标志，避免可能发生的意外伤害。

2.5  施工现场必须遵守国家有关消防规定，各种消防设施配置齐全，并由专人负责，经常检查和定期更换。油品存储等重点防火区域必须禁止火源进入。

2.6  施工现场的供电线路布设及施工用电必须遵守有关安全用电的规程和规定，电工必须持证上岗。

2.7  高空作业必须遵守有关作业规程，设置必要的安全防护网或防护栏杆，视具体情况使用安全带等防护设备。

2.8  爆破作业前必须报当地公安部门批准。火工产品的使用和管理必须遵守国家有关规定，火工产品的运输、存放必须接受当地公安部门的监督、指导和管理。

2.9  施工现场严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为。作业人员有权阻止“三违”现象的发生，并向有关部门（人员）举报。

2.10  施工现场应建立完善的机具设备例保、检修制度，保证机械设备正常安全运转。

2.11  加强汛期施工安全管理，成立防汛组织机构，制订出完善、可行的应急预案，组织防汛抢险队伍，并准备必要的抢险物资。坚持汛期二十四小时值班和领导带班制度。

2.12  定期组织有关人员对安全生产进行定期、不定期检查，对存在事故隐患的将进行停工整改。

2.13  要根据工程特点编制切实可行的工程施工组织设计和施工安全措施方案，对危险性较大的分部分项工程要制定专项施工方案和安全施工措施，并履行必要的审批程序，待批准后实施。

2.14  安全施工应实行科学管理。要依靠科技进步，引进新技术、新工艺、新设备、新材料，提高安全施工的科技含量，对施工安全事故进行有效地预测和监控。

2.15  项目部各级管理人员和作业人员，以及相关方的人员，应严格遵守公司制度有关安全生产的规章制度和安全生产有关规定，服从现场管理人员的管理。

2.16  对违反安全生产有关法律法规、规程规范的行为，要依照国家有关安全生产法律法规，追究有关责任人的相应责任。

3  附则

3.1  本制度由项目部质量安全科负责解释。

3.2  本制度自开工之日起执行。

# 1.5.24  安全技术措施管理制度

1  总则

1.1  为有效控制项目部事故生产过程中的潜在风险，利用安全技术措施创造或改善施工现场作业条件，保障施工人员的健康与安全，根据国家有关法律法规、标准规范，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  本制度适用于公司项目部、参与施工的各相关方。

1.3  本制度所称安全技术措施，是施工组织设计中的重要组成部分，它是具体安排和指导工程安全施工的安全管理与技术文件。是针对施工中存在的不安全因素进行预测和分析，找出危险点，为消除和控制危险隐患，从技术和管理上采取措施加以防范，消除不安全因素，防止事故发生，确保项目安全施工。

1.4  安全技术措施的制定应在施工过程危险源辨识、评价的基础上，遵循安全可靠、经济合理、技术可行的原则，注重措施的适用性和可操作性。

2  职责

2.1  项目部各级领导、工程技术人员、有关管理人员，必须熟悉安全生产、文明施工的有关法律、法规、技术标准，在管理施工技术生产的同时管理好安全技术工作，项目技术负责人、项目负责人对各级施工生产的安全技术负责。

2.2  工程开工前，在建设单位组织的施工图设计文件交底前提下，项目部及有关技术人员应充分理解设计意图，根据国家有关标准规范和施工图设计文件及施工图设计文件交底要求，结合工程特点及本企业的实际情况，认真编制施工组织设计，指导施工作业，报公司审批。

2.3  施工组织设计中应当编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经公司技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

2.4  安全技术措施由项目经理组织安全负责人、安全员进行编制后，报公司进行审批，审批通过后由安全负责人负责具体的实施和进行日常管理，定期接受公司质安部对实施情况的监督管理。

2.5  施工组织总设计和专项方案，由公司工程部会同质安部组织编制，由公司技术负责人审批；单位工程施工组织设计和专项施工方案由项目技术负责人编制，公司技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。公司技术负责人认为有必要实行专家审查的，应当组织专家审查。专家审查可实行企业内部专家审查，也可邀请其它单位专家参加。

2.6  施工组织设计和专项施工方案的编制、审核和审批人要逐一签字负责。企业技术负责人最终承担技术责任。

3  安全技术措施的编制

3.1  安全技术措施的编制工作应根据防范事故类别和有关规程规范的规定，由具备相应专业技术资格的工程技术人员完成。

3.2  与安全技术措施内容相关的部门应对编制的安全技术措施进行会签。

3.3  安全技术措施编制完成后，应由编制部门的负责人进行审核、签证，报公司技术负责人（总工程师）批准。

3.4  批准后的安全技术措施应及时报送工程施工监理单位和业主单位，同意后实施。

3.5  工程的施工组织设计方案，必须有单项的安全技术措施，没有安全技术措施，不得进行施工。

3.6  安全技术措施一定要有针对性，应根据施工工程结构特点、施工方法、作业环境，提出措施和注意事项。

3.7  对安全有重大影响的施工作业应单独制定专项的施工安全技术措施。凡涉及的重要结构、施工设施应进行安全技术设计，以保证其强度、刚度和安全系数。

3.8  对下列达到一定规模的危险性较大的工程应当单独编制安全技术措施（专项施工方案），并附具安全验算结果，经公司技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

a)基坑支护与降水工程；

b)土方与石方开挖工程；

c)模板工程；

d)起重吊装工程；

e)脚手架工程；

f)拆除、爆破工程；

g)围堰工程；

h)其他危险性较大工程。

对上述所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。

3.9  安全技术措施的主要内容应当包括工程安全技术措施和季节性安全施工措施。

3.9.1  工程安全技术措施内容：

a)土方工程：根据基坑、基槽等土方开挖深度和土质的种类，选择开挖方法，确定边坡的坡度，采取支护的形式等。

b)脚手架选用及设计搭设方案和安全防护措施。

c)高处作业人员及独立悬空作业的安全防护措施；

d)安全网（平网、立网）的架设要求、范围（保护区域）、架设层次、段落等。

e)垂直运输工具：包括物料提升、塔吊、井子架等主要运输机具，搭设的位置和要求，安全装置等要求和措施。

f)施工洞口及临边的防护方法和立体交叉作业的隔离措施。

g)场内运输道路及人行通道的布局。

h)施工临时用电的组织设计和绘制临时用电图纸，在建工程（包括脚手架）的外边缘与外电架空线路没有达到最小安全距离时的防护措施。

i)各种施工机具的安全使用。

j)模板的安装与拆除安全措施。

k)施工人员在施工过程中的个人安全防护措施。

l)防火、防毒、防爆、防雷等安全措施。

m)在建工程与周围人行通道、建筑物、管线等的安全防护隔离措施。

3.9.2  季节性安全施工措施包括：

a)夏季施工安全措施：主要是做好防暑降温和防御台风、暴雨、暴潮工作。

b)雨季施工安全措施：主要做好防触电，防雷，防脚手架、井字架倒塌及槽、坑、沟边坡坍塌工作。

c)冬季施工安全措施：主要做好防冻、防滑、防火、防中毒等工作。

4  安全技术措施的实施与管理

4.1  经过批准的安全技术措施具有技术法规的效力，必须认真贯彻执行。遇到条件发生变化或考虑不周必须变更安全技术措施内容时，应经由原编制、审核、审批人员办理变更手续，否则不能擅自变更。

4.2  安全技术措施实施前应按照公司《安全技术（安全交底）管理制度》的规定进行层层交底。交底的主要内容包括：本工程项目的施工作业特点和危险点；针对危险点的具体预防措施；应注意的安全事项；相应的安全操作规程和标准；发生事故后及时采取的避难和急救措施。交底应采用书面形式，由交底人、被交底人、安全员进行签字确认，并作为施工资料存档备查。

4.3  安全技术措施中的各种安全设施、防护装置的实施，责任应落实到相关班组和个人，项目安全员应旁站监督。

4.4  安全技术措施实施后，技术负责人（总工）应组织措施编制部门、项目经理、项目部技术负责人、安全员、施工班组长及其他有关部门人员共同进行验收，确认符合标准、要求的，认真填写验收单，履行签字手续，方可投入使用。

4.5  安全技术措施一经实施并投入运行后，要经常进行检查，保持有效状态。遇有损毁、失灵、变形等情况应及时进行维护或更换。

4.6  当生产需要临时变动安全防护设施时，作业单位应事先向设施所属项目部报告，经允许后方可变动，并负责防护设施的恢复或重建。

4.7  项目部安全监督管理部门进行安全技术措施落实和运行情况检查时，应检查施工现场安全技术措施的实施情况和有效状态，发现问题及时向有关责任项目部或作业单位提出书面整改要求，及时纠正违反安全技术措施的行为。

4.8  各级各部门的检查，以及安全技术措施的变动、恢复或重建等情况，应做好相应的记录，必要时应进行拍照或摄像，并予以归档保存。

4.9  施工组织设计、施工技术措施、专项施工方案实行动态管理，经修改和补充的技术文件应重新审批后实施。

4.10  在工程竣工验收后，施工组织设计、施工技术措施、专项施工方案及相关记录资料应按规定进行归档保存。

4.11  项目部应根据安全技术措施的编制、落实、整改、有效性等的检查结果，对有关责任部门或责任人进行奖励或处罚。

5  附则

5.1  本制度由项目部质量安全科负责解释。

5.2  本制度自开工之日起执行。

# 1.5.25  安全操作规程管理制度

1  总则

1.1  为了进一步规范作业人员的操作行为，提高作业人员的安全操作水平，保障作业人员在劳动过程中的安全和健康，促进公司的快速安全发展，根据国家有关安全生产的法律法规、规程规范，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  本制度适用于项目部及各工程施工现场作业人员的安全操作和对作业行为的监督管理活动。

1.3  本制度所称安全操作规程，是指根据企业的生产性质、机器设备的特点和技术要求，结合具体情况及其经验而制定出的安全操作守则，是为了保证安全生产而制定的、操作者必须遵守的操作活动规则。它是企业建立安全制度的基本条件，进行安全教育的重要内容，也是处理伤亡事故的一种依据。

1.4  作业现场安全生产实行项目经理负责制，项目部负责所涵盖的所有工种操作规程的编制、补充、评估、修订等工作。

1.5  项目部对工程所涵盖的所有工种操作规程进行编制、评价、修订，并报公司审批。对项目部安全操作规程的执行、评价、修订等情况实施监督管理。

2  安全操作规程的引用和编制

2.1  《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、《水电水利工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007）、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）、《水电水利工程施工作业人员安全技术规程》（SL401-2007）等四个规定了水利水电工程施工的基本安全技术要求，是水利水电施工企业管理和操作人员必须学习掌握的基本内容，可以有选择地引用。

2.2  项目部应根据各个岗位生产特点，在充分识别、评价岗位存在的安全风险、危险有害因素，有针对性地提出控制措施的基础上，编制岗位安全操作规程，规范从业人员的操作行为。

2.3  操作规程的制定可以参照规章制度的流程和要求，涉及安全技术标准、安全操作规程等的起草工作，应查阅设备制造厂的说明书等。

2.4  安全操作规程应发放到相关班组、岗位人员，方便员工掌握和执行，要对相关人员进行培训和考核、交底工作。确保参加施工的作业人员熟练掌握本专业工种的安全技术要求，严格遵守本工种的安全操作规程，熟悉、掌握和遵守配合作业的相关工种安全操作规程。

2.5  各工种操作规程的编写应由技术人员、现场管理人员、本岗位的技术工人、有关厂家（制造商）及有关专家共同完成。

2.6  操作规程的编写要涵盖所有工种，及各工种操作的全过程。

2.7  操作规程要明确各工种操作人员的基本要求、操作程序、操作标准、违法操作所带来的严重后果等。

2.8  操作规程的内容力求符合实际、层次清晰、语言简练、通俗易懂。

2.9  员工离岗3个月以上或调换岗位的，以及使用新工艺、新技术、新设备、新材料前，应进行安全教育培训和操作规程的培训、考核，考核合格方可上岗。

3  操作规程的评估

3.1  项目部质量安全科每年应对操作规程的编制、引用和执行情况进行一次检查评估，结合法律法规、规程规范的识别，及时发现违法违规问题和管理缺陷，及时整改，实现持续改进的目的。

3.2  检查评估可以单独进行，也可以结合其他检查评价工作共同进行，有必要时，可以聘请专家或委托有资质的中介机构进行评估。检查评估要形成评估报告。

3.3  检查评估发现有不符合现行法律法规、规程规范的操作规程，要及时督促相关责任部门采取整改措施，限期整改完成。

4  操作规程的修订

4.1  一般发生以下情况时要及时修订相应的规章制度、操作规程：

a)评估结果确认需要修订时；

b)施工机械设备更新换代时；

c)安全检查反馈的问题系规章制度、操作规程生产时；

d)借鉴相关事故教训认为需要修订时；

e)在安全生产绩效评定后，根据规章制度、操作规程的适宜性、充分性、有效性的绩效评定情况，以及安全生产目标、指标完成情况等绩效评定结果，判断需要修订时；

f)国家以及所在地的法律法规、标准有新要求时；

g)掌握到国际、国内先进的安全管理理念和方法时。

4.2  修订后的规章制度、操作规程在履行审批手续后，应作为最新的有效文件及时发放到各部门、各有关岗位，同时收回废止的版本。

4.3  修订后的规章制度、操作规程实施前，应按照本制度2.4的要求对相关人员进行培训、考核和交底。

5  罚则

5.1  违法操作规程作业的人员，一经发现，视情节轻重，严肃处理。

5.2  造成事故或经济损失的，严格按照事故调查、处理程序和“四不放过”的原则，追究相关责任人的责任；触犯法律的移交司法机关进行处理。

5.3  情节轻微，未造成损失的，停工学习，考核合格后再重新上岗。

6  附则

6.1  本制度由项目部质量安全科负责解释。

6.2  本制度自开工之日起执行。

# 1.5.26  防洪度汛安全管理制度

1  总则

1.1  为切实做好防洪度汛安全管理工作，防御或减轻人民生命财产和工程、财物因台风、暴潮、洪涝灾害造成损失，使防洪度汛安全管理工作制度化、规范化，根据国家有关法律法规、规程规范及有关部门对防洪度汛工作的要求，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  防洪度汛安全管理工作必须认真贯彻执行“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，坚持以人为本，立足于抗灾保安全，防患于未然。

1.3  项目部的防洪度汛安全管理工作实行项目经理负责制，项目部是工程防洪度汛安全管理工作的责任主体。

1.4  防汛工作服从公司和工程项目所在地人民政府防汛防旱指挥部的统一指挥。

1.5  本制度适用于项目部台风、洪水等突发性灾害的防范与处置工作。

1.6  项目部质量与安全科全面负责本制度施行的监督管理工作。

2  防洪度汛组织机构与职责

2.1组织机构

2.1.1  项目部建立防汛防台小组，由项目负责人任组长，技术负责人、项目副经理任副组长，各科（室）负责人和专（兼）职安全员为组员。

2.1.2  项目部组建应急抢险突击队，配备必要的抢险物资、机械设备和车辆。

2.2  主要职责

2.2.1  贯彻执行有关防汛工作的法律法规、方针、政策和工程所在地人民政府防汛指挥部的指示、命令及公司防汛防台工作领导小组的工作要求；

2.2.2  负责编制所辖在建工程防台防汛应急预案，储备适用的抢险物资，组建应急抢险突击队；

2.2.3  组织进行防汛自查和接受公司及上级有关部门的防汛检查，对检查发现的防汛薄弱环节及时进行整改，对防汛重点部位加强防范；

2.2.4  负责工程的防台防汛抢险和水毁修复工作。

3  防洪度汛准备工作

3.1  汛期、台风季节来临前，应根据地方政府和工程建设单位的要求，组织编制、完善防御台风、暴潮、洪涝的预案，并履行相关报批、备案程序。项目部编制的防洪防台预案应包括项目部施工作业人员、施工资料及施工设备设施等转移方案，同时报公司质安部备案。

3.2  检查原有防汛物资的性能及储备情况，补充和添置必要的防汛物资及抢险设备。防汛物资、设备应登记造册。主要防汛物资包括松木桩、草袋（编织袋）、土工布、块石、柴油、机电设备（柴油发电机、挖机、汽车）等，储备数量应满足要求。

3.3  工程形象进度应满足防洪度汛要求，当不能满足时，应落实相应的应急度汛措施，确保工程安全。

3.4  对有可能诱发山体滑坡、坍塌和泥石流等地质灾害的施工作业点，组织制定相应应急措施和组织成立专业抢险队伍。

3.5  对可能受洪涝影响范围内的办公、居住点人员应组织及时撤离，对可能遭受洪涝危害的施工道路应设置警示标志。

3.6  汛期到来前，应组织相关人员进行防洪度汛专项检查、演练，对检查、演练中发现的问题，及时进行整改或修订有关预案和措施，以达到安全度汛要求。

4  其他要求

4.1  加强宣传，增强全体职工预防台风暴潮、洪水灾害和自我保护意识，做好防大风、防大雨、防大潮的思想准备。

4.2  主动与当地防汛指挥机构、水文气象部门和工程业主取得联系，建立畅通的水文气象信息渠道，获取工程所在区域的短、中、长期水文气象预报资料和灾害天气预报，并准确、及时地将水情、雨情、风情信息传递给公司各部门、项目部。

4.3  建立防台、防洪度汛值班制度，坚持24小时有人值班，全程跟踪雨情、水情、风情、灾情，做到上情下达，下情上报，确保信息传递畅通，并做好相关记录。

4.4  对重点防洪度汛部位（围堰、子堤、人员聚集区等）应组织专人进行巡视、检查，发现隐患及时报告和处置。

4.5  根据公司和上级防汛指挥部门的指令，及时启动相应的防洪度汛应急预案。在防洪度汛过程中，应与地方政府相关部门做好协调沟通，获得防洪度汛工作的支持。

4.6  暴风、暴雨、暴潮过后，发生灾情的，项目部应认真并及时做好灾情统计和善后恢复生产工作。

5  附则

5.1  本制度由项目部质量与安全科负责解释。

5.2  本制度自开工之日起执行。

1.5.27安全警示标志、标牌使用管理制度

1  总则

1.1  为规范施工现场安全警示标志、标牌的设置，保障劳动者的知情权利，提高劳动者的安全生产意识，防止生产安全事故的发生，根据国家有关法律法规、规程规范和《安全色》（GB2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的标准规定，结合公司总部相关规章制度，特制定本制度。

1.2  本制度适用于项目部工程施工现场的生产、生活、办公等场所安全警示标志、标牌的采购、制作、安装与维护管理。

1.3  项目部负责区域内安全标志、标牌的规划、采购、制作、安装及日常维护管理，接受公司质安部对项目部的安全标志、标牌设置的有效性和符合性实施监督管理。

2  安全标志、标牌的采购与制作

2.1  安全标志、标牌应到正规商店购买或专业制作厂商制作，应有产品合格证。自行制作时应符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的有关规定。安装应牢固、明显、可靠。

2.2  安全标志、标牌的材料与规格

2.2.1  安全标志牌应采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料，有触电危险的作用场所应使用绝缘材料。

2.2.2  安全标志牌的规格尺寸、图形应符合《安全标志及其使用导则》（GB2894—2008）的规定。

3  安全标志、标牌的设置

3.1  施工现场的井、洞、坑、口等危险场所、危险部位、危险作业区域应设有明显的警示标志，并应采取加盖板或设置围栏等防护措施。

3.2  交通频繁的施工道路、交叉路口应按规定设置警示标志或信号灯；开挖、弃渣场地应设专人指挥。

3.3  在急弯、陡坡等危险路段及交叉路、涵洞口应设有相应警示标志。

3.4  悬崖陡坡、路边临空边缘除应设有警示标志外还设有安全墩、挡墙等安全防护设施。

3.5  危险地段应设置警示标志或警戒线。

3.6  根据施工生产防火安全的需要，合理布置消防通道和各种防火标志。

3.7  加油站、油库等主要位置应设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识。

3.8  木材加工厂、场车间明显位置设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识。

3.9  在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间安全距离、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时最小垂直距离、机械在高压线下进行工作或通过时其最高点与高压线之间的最小垂直距离等达不到最小安全距离时，应悬挂醒目的警示标志牌。

3.10  施工用电及10kv以下变压器装于地面时应按规定设置高台和栅栏，并挂“止步，高压危险”的警示标志。

3.11  配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂“电器检修，禁止合闸”等警示标志。

3.12  夜间和地下工程施工应配有灯光信号。

3.13  易燃易爆有毒危险物品存放场所应设置相应的禁止、警示标志。

3.14  各种机电设备应按规定悬挂“禁止合闸”或“有人工作”等警示标志。

4  安全标志、标牌的安装与管理

4.1  标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致，悬挂式和柱式的标志牌的下缘距离地面的高度不小于2m。

4.2  标志牌应安装在相应危险区域（部位）的醒目位置，安装应牢固可靠。

4.3  项目部应指定专人负责现场安全标志牌的日常维护管理，如发现有安全标志牌损坏或被污染，应及时向项目部负责人报告，并对损坏或污染的安全标志进行更换维修或清理，以确保安全标志发挥正常作用。

4.4  施工现场安全标志牌的安装应随工程进度的进展情况、工作面的变化逐步增补。

4.5  项目部定期对警示标识牌进行检查，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应督促相关项目部及时修整或更换，保持警示标识牌整洁、清晰。

5  附则

5.1  本制度由项目部质量安全科负责解释。

5.2  本制度自开工之日起实施。

# Text boxes

公司总工

项目经理

技术负责人

质量负责人

安全负责人

安全员

质检员

施工员

资料员

办公室

施工技术交底