慈溪市非常规水资源利用管理办法

- 总 则

第一条  为落实最严格水资源管理，促进我市非常规水资源有效利用，提高水资源利用效率，建设资源节约型社会，依据《中华人民共和国水法》、《浙江省水资源条例》等有关法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条  在本市境内非常规水资源利用设施的规划、建设、运行（营）和维护，非常规水资源的利用以及相关管理活动，适用本办法。

本办法所称非常规水资源利用是指再生水和雨水利用等。

再生水利用，包括中水回用，是指污水处理达到规定水质标准后被再次利用。

雨水利用，是指直接对天然降水进行收集、储存并加以利用。

非常规水资源利用设施，是指非常规水资源的净化处理，集水、供水、计量、检测设施以及其他附属设施，包括再生水利用设施和雨水利用设施。

第三条  市水利部门负责非常规水资源利用的指导、协调工作；市住建部门负责非常规水资源利用设施的建设监督管理；市发改部门应加强立项审查，对未到达要求的不予审批、核准和备案。

市规划、经信、教育、科技、财政、卫健等部门和各镇（街道、区）按照各自职责，做好非常规水资源利用相关工作。

第四条  下列用水应当优先使用非常规水资源：

（一）城市绿化、冲厕、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防等城市杂用水；

（二）娱乐性、观赏性、湿地等环境用水；

（三）冷却水、初级洗涤、锅炉等工业用水。

第六条  新建、改建、扩建建设项目配套非常规水资源利用设施的，其建设资金应当列入建设项目总投资，由建设单位按照批准的设计图纸组织建设，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

第七条  鼓励单位和个人以独资、合资合作方式建设非常规水资源利用设施。

第八条  建设工程施工涉及到非常规水资源利用设施的，建设单位（或施工单位）在开工前应及时向非常规水运行（营）单位查明地下管网情况。施工影响非常规水利用设施安全的，建设单位（或施工单位）应当与再生水运营单位商定并采取相应的保护措施。造成非常规水资源利用设施损毁的，应当恢复原状或者给予赔偿。

- 再生水利用

第九条  再生水利用设施的规划与建设要按照因地制宜、集中与分散建设相结合，以集中建设为主的原则。再生水纳入水资源统一配置，实行地表水、地下水、再生水等联合调度。

第十条  再生水的设计应当按照《建筑中水设计规范》、《污水再利用工程设计规范》、《住宅性能评分技术标准》等国家有关技术规范。

第十一条  建设城镇生活污水集中排放和处理时，应当因地制宜建设回用设施。

第十二条  市财政及各镇（街道、区）应加大资金投入力度，大力实施再生水利用规划和再生水利用设施建设发展规划，加快再生水利用设施建设进度，完善再生水利用设施系统，做到厂网配套。

- 雨水利用

第十三条  雨水收集利用设施的设计、施工，应结合雨水低冲击模式建设，遵循在建设工程地面硬化后不增加建设区域内雨水径流量和外排总量的原则。

建设雨水收集利用设施应当按照《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）、《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）和国家及地方相关标准、规范的规定。

第十四条  雨水收集利用设施的设计，除满足收集、处理和贮存回用和入渗，还应当考虑调蓄排放功能，削减雨水洪峰径流量，景观、循环水池可以合并设计建设为雨水储存利用设施。

- 运行和管理

第十五条  非常规水水质应达到下列标准：

（一）用做道路清洁、消防、城市绿化、建筑施工、车辆清洗、厕所冲洗等城市杂用水的应达到《城市污水再生水利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）规定；

（二）用做娱乐性、观赏性景观环境用水的应当达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》（GB/T18921-2002）的规定；

（三）用于农业灌溉用水的应达到《农业灌溉水质标准》

（GB5084-2005）的规定；

（四）用于工业领域的冷却洗涤、锅炉工业用水的应达到《再生水水质标准》（SL368-2006）的相关要求。非常规水利用系统有各种用途时，其水质标准应当按最高使用要求确定。

第十七条  非常规水价格以鼓励非常规水资源利用、合理补偿利用成本为原则制定。

第十八条  非常规水资源利用设施的日常运行管理维护由非常规水资源运行（营）管理单位负责，并接受市发改、住建、水利部门的监督和管理。

自建非常规水资源利用设施日常运行管理和维护由所有权人或管理人负责。

第十九条  非常规水资源运行（营）管理单位职责，应按照有关规定建立非常规水资源运行、维护管理制度和工作规程，保证非常规水资源利用设施正常运行，供水的水质和水压符合国家标准，不得擅自停止使用。

因工程施工、设备维修等原因需要停止向用户供水的，应当经市住建部门批准，并提前24 小时通知用户。发生灾害或者紧急事故，应当在抢修的同时报告市住建部门，并通知用户。

非常规水资源利用设施管理人员必须经过专门技术培训，经过考核合格后方能从事管理工作。

第二十条  用水户应当严格按照非常规水供水合同约定，不得改变非常规水用途。

第二十一条 非常规水资源供水系统和自来水供水系统必须独立，非常规水资源利用设施和管线应当有明显标识，在出水口标出“非饮用水”标识。

第二十二条 非常规水资源利用设施施工、抢修需挖掘、穿越、临时占用城市道路时，应当采取有效的安全防护措施。造成道路、绿化等设施损毁的，应当恢复原状或者给予赔偿。

第二十三条 非常规水资源利用运行（营）管理单位应当按照国家规定的水质检测规范委托具有相应资质的检测机构，定期对非常规水水质进行检测；市住建部门应当每季度对再生水水质进行抽检，并向社会公布，保证水质符合国家标准。

第二十四条 市住建部门应当会同有关部门制定非常规水资源利用突发事件应急预案，应急预案报市政府批准后组织实施。

第二十五条 在已划定的非常规水资源利用设施安全保护范围内（参照公共供水管线标准执行），禁止下列活动：

（一）排放腐蚀性、放射性、易燃易爆等有毒有害物质和（废）水，倾倒垃圾、废渣、粪便以及其他废弃；

（二）修筑建（构）筑物；

（三）挖砂取土和爆破作业；

（四）种植树木和农作物；

（五）其他损害、侵占城市非常规水资源利用设施行为。

第二十六条 在非常规水资源设施建设管理工作中成绩显著的，给予表彰或奖励。违反本办法的单位和个人，依法追究责任。

第二十七条 相关工作人员应严格依法办事，不得滥用职权、徇私舞弊，违者由所在单位或其上级主管部门予以行政处分。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第二十八条 本办法自2022年 月 日起施行。