|  |
| --- |
| 《新浦镇2021年度农村生活污水纳管治理工程（五塘南村新村区块）》（意见征求稿）的起草说明 |

|  |
| --- |
|  |

**一、起草背景**

为加快构建“雨污全分流、管网全覆盖、污水全处理、运维全长效”的污水处理格局，继续补齐污水治理设施短板，根据《关于下达2021年度全市截污纳管等工作任务的通知》（慈住建〔2021〕32号）文件精神，我镇拟定了《新浦镇2021年度农村生活污水纳管治理工程（五塘南村新村区块）》（意见征求稿）。

**二、起草依据**

本工程根据《关于下达2021年度全市农村生活污水治理项目建设(改造)计划和标准化运维任务的通知》(慈住建〔2021〕31号)《室外排水设计规范(2016版)》(GB5014-2006)等规范、标准编制。

**三、工程选址及主要建设内容**

本工程位于新浦镇五塘南村,在五塘南村新村区块东侧铺设条污水主管,并对区块内的109户居民户、7户出租户及2座公共厕所的污水进行接纳、收集后排入已建污水管网。主要建设内容包括:铺设DN200HDPE双壁波纹管1217米，DN300HDPE双壁波纹管349米,DN300PE实壁管16米,φ75UPVC管383米φl1 L OUPVC管1307米;新建各类污水检查井117座,清扫井、口256座,污水接户井76座;新建1立方米化粪池108座,2立方米化粪池1座,4立方米化粪池1座;修复砼路面6573平政务服务风方米等。

**四、工程招投标及建设工期**

本工程招标方式为公开招标,招标组织形式为委托招标。

工程建设工期5个月。

**五、工程总投资及资金来源**

本工程投资概算472万元,其中工程建安费421万元,工程建设其他费用37万元,预备费14万元。所需资金由新浦镇人民政府筹措解决,市财政按规定予以补助。